# 电力系统中变电站运行的维护与管理措施分析高伟吴萌

（国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司辽宁沈阳110000）

摘要：近些年来，随着电力需求的不断增长，变电站作为保障其供应安全与稳定性的重要设施越来越多地建设并投入使用。在这种情况下，就要求广大电力企业在准确分析变电站运行维护工作中存在的问题，并制定出针对性的控制对策，这样方能切实有效地降低运行维护风险的发生几率，进而为保障电力安全稳定供应打下坚实基础。

关键词：电力系统；变电站运行；维护管理

1电力系统中变电站的重要作用

变电站是变换、集中和分配电能电压和电流的场所，其运行时的安全性和稳定性直接影响到整个电力系统运行的安全与稳定。变电运行维护与安全控制技术是全世界电力工作人员研究的重点。对变电站的维护与管理有助于确保变电设备的安全运行，有利于消除安全隐患，有利于促进电力企业的发展。

2变电站运行维护的含义及其特点概述

2.1变电站运行维护含义

结合本人实践来看，变电站运行维护指的是电力企业通过日常的维护与管理确保变电站相关设备运行正常，其工作内容主要是变电站的交接班与值班、防汛、消防、设备巡视、安全工器具以及防小动物等管理。由此不难发现变电站运行维护的工作内容众多，不仅涉及变电设备的维护管理，同时还需要确保变电站运行环境的安全性。

2.2变电站运行维护特点

我们不难发现，变电站运行维护工作内容众多，这就使其具有以下两方面的特点：（1）设备故障或异常率高。由于变电运行维护中设备众多，不仅增加了其出现故障或异常的概率，同时更会导致工作人员受运行维护工作量大的影响，致使他们因工作繁琐而出现操作失误，引起设备的故障或异常；（2）工作人员难以管理。由于变电站的建设是相对分散的，这就导致了运行维护工作人员分散在不同的区域，从而造成电力企业难以对他们进行集中的管理。

3电力系统中经常出现的隐患

3.1操作人员操作失误

作为变电站的操作人员，必须严格按操作流程操作，确保检修故障的解决及时。在实际操作过程中，许多操作人员按照自己的经验检修，并没有按照流程操作，不仅造成了二次检修，甚至出现重大隐患。在利益面前，有些操作人员在更换零件过程中出现多报多拿，随意使用老旧淘汰零件的情况。这些做法为安全运行埋下了隐患。

3.2设备使用隐患

在操作设备时，操作人员没有对设备进行及时维护，特别是当出现重大事故时不能熟练操作设备，进而出现设备老化问题。

3.3管理者对变电运行中的隐患认识不足

变电运行的管理者要根据实际的工作情况和要求建立完善的安全管理制度，要求技术操作人员严格遵守各项操作规章制度，使各项管理真正落到实处。

3.4我国电网发展的局限性

我国电网的发展总体呈现不平衡态势，具有“南快西慢”的特点。这与我国经济发展现状是有关系的，但是随着我国经济的不断发展，这种发展桎梏将会被打破。

4变电设备维护管理方法

（1）明确变电设备安全管理的重要性。对于变电设备维护和管理工作来说，主要就是保证电力设备的安全可靠性让其良好运作。为了增加电力运行过程中不同工作人员对电力安全管理的认知度，需要在企业内部进行变电设备安全管理重要性的宣传，增加其对变电设备操作和管理的重视度。树立科学管理目标，保证管理方法的合理性，对变电设备操作人员进行教育和培训，保证电力工作人员操作规范性。

（2）管理方法的科学性。电力企业的运行工作具有自身运作难度和复杂性，因此，为了保证电力运行的安全性，需要利用科学化和合理化的管理方法来进行管理。对于电力运行过程中产生的问题和安全事故，进行详细的分析和研究，判断故障产生的原因，利用合理化和科学化方法，及时进行处理，降低变电设备的安全隐患，增加不同工作体系工作人员的整合度。站在发展的角度来说，为了保证设备维护和安全管理工作的有序开展，也要对管理方法进行创新，依据实际运行过程中的事故类型，来利用具有时代性特点的方法来进行管理和维护，保证设备维护和安全管理的有序开展。其次，站在工作人员的角度来说，可以建立奖罚分明制度，来约束工作人员不合理行为，增加工作人员对于安全管理工作的重视度，提高工作人员的工作积极性，促进电力企业的可持续发展。

5变电运行设备的两大安全技术措施

5.1事前验电

我们工作人员在安装接地线这样一项工作的时候，第一步要做的就是对电力进行一次检验，这样做的目的就是能够保证测试的设备和要接入的线路里面不存在电压，这样做的目的就是可以避免一些故障的出现。另外需要注意的是，验电的时候应该把电器的两端接入，如果是高压，那么一定要采取有效的绝缘措施，这样可以有效的避免人员的触电。与此同时，还必须使用产品质量合格的验电器。

5.2接地线

我们都知道，大地是很好的导体，我们经常用的三孔插座最上面的一个就是接地线的。接地线的好处就在于避免工作人员在工作的时候，突然通电，这时候就需要接上地线将这些电流导入到大地，可以有效的保护施工人员的人身安全，在每次施工前，一定要确定好接地线的位置，以提高安全性。明确了地线的重要作用，接下来就是希望在接地线的过程中，施工人员一定要采取一定的安全防护设施，例如必须要求施工人员戴上绝缘手套，或者手拿绝缘棒工作，安全无小事，而且还要注意接线的顺序，一定要先接上地线以后，才能接到导体的两边。拆的时候恰恰相反，施工人员必须先拆掉导体，再拆掉地线。这样做可以有效的避免人体触电，保证了施工人员的安全。

6加强对变电运行设备的维护工作

6.1每日记录，及时监控设备情况

为了保证设备的正常运行，应当设置专门的人员进行监控，并文字记录。因为定期的检查能够及时发现设备的问题和隐患，也是以后发生故障之后诊断的主要依据，从而能够准确而又及时的进行危机解除。同时电力系统的监控中心也应当监控好电力方面各个地方的问题，这样可以保证整个系统高效的运行。

6.2提高维护人员的专业能力

任何一个行业的发展离不开那些业务精英，在变电设备维护上也是如此。一群高素质、专业能力强的从业人员可以具备一些维护手段，同时具有敏锐的观察力，可以将事故发生的概率大大降低，而且从业人员的技术过硬，可以短时间的解决故障问题，从而使整个电力系统更加高效。所以单位可以定期组织维护人员外出学习培训，提高的他们的专业素质，也可以定期对他们进行考试，督促他们加强业务学习。

6.3定期维护设备

要想整个系统高效的运行，设备也是关键的一环。设备的好坏直接关系到电力系统能不能运行。所以应该做好定期的设备维护工作，可以每星期或者每月检修设备，及时更换老旧部件，这样不但可以延长设备寿命，也可以排查出一些隐患因素。

结束语

对于电力企业来说，要想促进自身的长远发展，增加其经济实力和竞争力，首先就要保证变电站运行的安全性，保证电力运行的质量，保证电网的安全性和稳定性，来为大众提供健康的电力运行环境，促进社会的稳定发展。

参考文献：

[1]黄国栋.试论变电站运行维护风险分析与控制[J].科技风，2016，02：24+26.

[2]卢杰.智能化变电站运行维护技术分析[J].技术与市场，2016，03：57-58.

[3]廖依晨.变电站运行维护风险分析与控制[J].低碳世界，2016，06：58-59.

[4]冯迎春.浅谈变电站继电保护的运行和维护技术[J].中国新技术新产品，2016，15：38-39.

[5]钱平，李长宇，王笑棠，葛青青，黄建林.关于变电站运行与维护问题探究[J/OL].科技创新导报，2016（10）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3ee82a950fe8df23069fc1f6.html