# 过盈配合对种植体骨界面应力影响的三维有限元分析

### 论文摘要

研究背景:种植体植入颌骨后的初期稳定性是影响骨结合的一个重要因素。为了增加种植体的初期稳定性,临床上绝大多数采取级差备洞式植入,使种植体与牙槽骨之间形成机械嵌合;借用机械力学的术语,把这种方法叫做过盈配合,种植体直径与预备的种植窝洞直径的差值称为过盈量。过盈量越大则种植体与骨组织之间的机械嵌合力也越大,初期稳定性也越好;然而过大的过盈量将产生较大的种植体骨界面应力也有可能造成骨组织局部缺血坏死,或者造成骨组织微骨折而影响骨结合。机械力学中关于过盈配合的文献较多,而有关植入颌骨内种植体的过盈配合、过盈量对种植体骨界面应力的影响相关研究报道较少。目的:通过建立三维有限元模型,研究分析在过盈配合时种植体骨界面的初始应力,比较分析过盈配合时过盈量、种植体直径及骨皮质厚度等各种相关因素对种植体骨界面应力大小及分布的影响。方法:利用Pro/Engineer 2.0画图软件绘出牙种植体、下颌骨局部骨块三维立体几何模型。分别建立不同过盈量(0.1mm、0.2mm、0.3mm)、不同种植体直径(3.3mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm)及不同皮质骨厚度(0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)的有限元模型,进行过盈装配并分析在各种条件下种植体骨界面的应力大小和分布特征。结果:在各实验模型中,应力均主要集中在骨皮质区域,且骨皮质区域应力远大于骨松质区。种植体骨界面应力随过盈量增大而显著增大;种植体骨界面应力随种植体直径的增大而减小;种植体骨界面应力随皮质骨厚度增大而增大。结论:种植体采用过盈配合植入时,过盈量、种植体直径及皮质骨厚度均对种植体骨界面的初始应力值产生影响;以上各因素对种植体骨界面初始应力的大小影响各不相同,其中过盈量对应力大小的影响最大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 第二章 材料和方法

- 2.1 实验设备

- 2.2 设定下颌骨骨块大小及种植体的规格

- 2.3 实验分组（通过修改相关参数建立不同的分析模）

- 2.4 实体模型的生成

- 2.5 材料力学参数

- 2.6 实验条件假设

- 第三章 结果

- 3.1 过盈量不同对种植体骨界面应力大小及分布的影响

- 3.2 种植体直径不同对种植体骨界面应力大小及分布的影响

- 3.3 皮质骨厚度不同对种植体骨界面应力大小及分布的影响

- 第四章 讨论

- 4.1 实验方法讨论

- 4.2 过盈配合与种植体初期稳定性

- 4.3 实验结果分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 附图

- 综述

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].三维有限元分析过盈配合对种植体骨界面应力分布的影响[J]. 中国口腔种植学杂志 2008(01)

- [2].植骨对种植体骨界面应力影响的有限元分析[J]. 中华全科医学 2010(04)

- [3].种植体长度对即刻负载种植体骨界面生物力学分布的影响[J]. 中国口腔种植学杂志 2009(02)

- [4].拔牙创愈合对邻近微种植体骨界面生长因子影响的研究[J]. 四川大学学报(医学版) 2015(02)

- [5].不同植入扭矩对种植体骨界面生物力学特性的影响分析[J]. 全科口腔医学电子杂志 2018(34)

- [6].颌骨骨质类型对种植体骨界面应力分布影响的三维有限元分析[J]. 河北医药 2017(12)

- [7].不同植入扭矩对种植体骨界面生物力学特性的影响[J]. 医用生物力学 2013(02)

- [8].种植体长度对即刻负载种植体骨界面生物力学分布的影响[J]. 医用生物力学 2009(04)

- [9].TGF-β1在表面处理钛合金种植体骨界面表达变化的实验研究[J]. 中国实用口腔科杂志 2010(11)

- [10].早期不同时间种植体骨界面改建的骨组织定量测定[J]. 口腔医学 2017(05)

- [11].种植体骨界面对非血管化下颌骨植骨后即刻种植的骨结合实验研究[J]. 天津医药 2011(12)

- [12].TM种植体骨界面应力分布的有限元分析[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(13)

- [13].Tension More种植体骨界面的光弹应力分析[J]. 华西口腔医学杂志 2014(05)

- [14].种植体骨界面形成研究进展[J]. 武警后勤学院学报(医学版) 2012(04)

- [15].人工骨植入不同骨质密度上颌窦区种植体骨界面的生物力学分析[J]. 中国冶金工业医学杂志 2016(02)

- [16].即刻加载不同力值的微螺钉支抗种植体骨界面组织学研究[J]. 临床口腔医学杂志 2008(09)

- [17].8mm种植体骨内应力分布的三维有限元研究[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2012(01)

- [18].膜引导骨组织再生技术应用于即刻种植的实验研究[J]. 实用口腔医学杂志 2013(01)

- [19].羟基磷灰石植入上颌窦区种植体骨界面的生物力学分析[J]. 中国冶金工业医学杂志 2016(01)

- [20].微种植体应力分析的研究进展[J]. 中国医学创新 2013(14)

- [21].2种接连方式种植体的骨界面应力分析[J]. 华西口腔医学杂志 2008(04)

- [22].新型种植体骨界面Ⅰ型胶原的表达[J]. 中国组织工程研究 2012(43)

- [23].生物力学对种植体长期存留的影响[J]. 中华老年口腔医学杂志 2014(01)

- [24].正畸微种植体稳定性的研究[J]. 转化医学杂志 2014(04)

- [25].被动吸烟对大鼠种植体周围骨沉积的影响[J]. 口腔医学研究 2011(09)

- [26].生物力学对种植体长期存留的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2014(02)

- [27].种植义齿学[J]. 中国实用口腔科杂志 2011(04)

- [28].微小种植体支抗的三维有限元分析[J]. 口腔医学 2010(09)

- [29].即刻负载种植体尺寸对骨界面生物力学分布的影响[J]. 医学研究杂志 2008(04)

- [30].组织蛋白酶D在不同类型种植体骨界面改建中的变化及意义[J]. 实用口腔医学杂志 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3f7f3f75e3908d3ac7d145c3.html