# 旋转超声检测仪在管道与换热器管束检测中的应用研究

### 论文摘要

本文主要分析了管道管束腐蚀的现象、成因及危害，并介绍了目前国外的工程技术人员通过超声波法已研制出的各种管道内智能检测装置。此类检测装置的电源和数据处理部分设在管外，所以其爬机部分结构紧凑，可以应用于中小管径管道。针对换热器管束进行自动检测的监测系统设计制作工作进行了总结，并就旋转超声原理、自动爬行器结构设置、电子电路设计、数据分析软件编写及现场检测方案等几个关键问题进行了分析阐述。通过一系列的人工加工对比试样以及现场对换热器管束的检测，利用测厚仪等其它检测仪器与该设备进行对比性实验，实验结果达到了设计预期效果，检测结果与被测物实际情况吻合，从而验证了本次所研发设备的可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 管道、管束腐蚀现状

- 1.2 管道、管束腐蚀致因

- 1.3 埋地管道管束腐蚀状况地面检测的主要任务

- 1.4 国内管道内腐蚀检测技术

- 1.4.1 漏磁通法

- 1.4.2 超声波法

- 1.5 国外管内腐蚀检测技术状况

- 1.5.1 国外管道内检测装置的发展水平

- 1.5.2 智能检测装置

- 1.5.3 内窥仪

- 1.5.4 电化学测试仪

- 1.5.5 国外最新内腐蚀检测试片

- 1.5.6 管道内腐蚀检测技术的发展趋势

- 1.5.7 总结

- 1.6 管道、管束腐蚀状况检测所面临的技术难题

- 1.7 关于管道、管束腐蚀检测的几点建议

- 1.8 旋转超声波自动爬行机构的优点

- 1.9 研究内容及目标

- 1.9.1 测试参数

- 1.9.2 研究内容

- 1.9.3 研究目标

- 第二章 旋转超声波原理及设计概述

- 2.1 旋转超声波探伤系统的作用原理

- 2.2 旋转超声波的分类

- 2.3 旋转超声的优点

- 2.4 爬行器设计方案

- 2.4.1 爬行器及传动机构的组成

- 2.4.2 旋转探头设计方案

- 2.5 运动控制数据卡

- 2.6 超声数据脉冲发射/采集卡

- 第三章 超声波信号分析软件

- 3.1 总论

- 3.2 软件要求

- 3.3 软件编写

- 3.4 软件介绍

- 3.4.1 相关技术参数

- 3.4.2 数据回放及统计分析功能界面

- 3.4.3 自动生成报告界面

- 3.5 软件简要操作说明

- 3.5.1 UTWIN 的“项目文件（.Pro）”及“数据文件”

- 3.5.2 通用UTWIN 操作

- 3.5.3 项目管理员（File→Project Manager）

- 3.5.4 一般设置（Configuration→General Setup）

- 3.6 A /D 设置

- 3.6.1 脉冲发射接受卡设置

- 3.6.2 门设置

- 3.6.3 图形

- 3.6.4 A /B 扫描操作

- 3.6.5 C 扫描操作

- 第四章 验证试验

- 4.1 现场换热器管束检验

- 4.2 阶梯试管检验

- 4.3 平底孔试管检验

- 4.3.1 检测样品

- 4.3.2 检测结果

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析各种常见换热器管束组立方法[J]. 电站辅机 2020(01)

- [2].大型立式管板换热器管束吊装工艺的创新[J]. 炼油与化工 2020(03)

- [3].换热器管束腐蚀案例分析及预防[J]. 科技风 2019(31)

- [4].换热器腐蚀与防护的现状与展望分析[J]. 化工管理 2018(05)

- [5].双脉冲技术在换热器管束检测中的应用[J]. 质量技术监督研究 2017(01)

- [6].固定管板式换热器管束振动的模拟分析[J]. 当代化工 2015(10)

- [7].汽轮机换热器管束排列参数化设计软件平台开发[J]. 科技致富向导 2012(32)

- [8].换热器节能技术与应用综述(下篇)[J]. 石油和化工节能 2015(05)

- [9].换热器管束排列角对流体力的影响研究[J]. 压力容器 2016(12)

- [10].蒸馏装置常顶换热器管束泄漏分析及防护[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(04)

- [11].换热器管束开裂失效原因分析[J]. 炼油与化工 2012(05)

- [12].螺旋折流板换热器管束及管板的结构设计[J]. 炼油与化工 2008(02)

- [13].高低压加氢换热器管束腐蚀疲劳断裂分析及改进措施[J]. 石油化工设备技术 2020(04)

- [14].管束式换热器导流结构数值模拟研究与优化设计[J]. 河北工业大学学报 2019(03)

- [15].U型换热器管束潜在质量问题分析及处理对策[J]. 中国化工装备 2013(01)

- [16].水冷式换热器管束腐蚀穿孔的机理[J]. 化工管理 2020(25)

- [17].有机硅装置换热器泄漏原因分析及解决措施[J]. 设备管理与维修 2019(01)

- [18].换热器防腐新技术在生产过程中的应用效果[J]. 石化技术 2019(07)

- [19].换热器管束接头泄漏分析与对策[J]. 化工管理 2017(11)

- [20].炼油厂重催装置换热器管束的泄漏原因[J]. 腐蚀与防护 2017(09)

- [21].换热器管束腐蚀原因分析及对策[J]. 炼油与化工 2015(06)

- [22].浅谈换热器管束制作过程中的关键工序[J]. 中国新技术新产品 2013(22)

- [23].换热器管束-管板焊缝失效及焊接工艺综述[J]. 材料保护 2020(03)

- [24].大唐克旗煤制天然气公司换热器氯离子腐蚀泄漏解决方案[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [25].换热器组合形式的选择[J]. 山东化工 2018(14)

- [26].换热器管束排列角对流体力的影响研究[J]. 化工管理 2018(32)

- [27].换热器管束的双脉冲检测技术[J]. 无损检测 2017(07)

- [28].换热器管束防腐蚀技术进展[J]. 全面腐蚀控制 2016(04)

- [29].管壳式换热器管束结构优化发展概述[J]. 当代化工 2014(12)

- [30].换热器管束风险计算方法的修正[J]. 压力容器 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3fcdddfc3e3c07a87f962156.html