# 氨基甲酸乙酯在葡萄酒中的含量的变化及研究

### 论文摘要

本研究对氨基甲酸乙酯（EC）的HPLC-FLD和GC/MS测定方法进行了优化。应用优化后的方法对葡萄酒酿造过程中的EC含量的变化进行了测定,并且考察了不同品种和产地的赤霞珠（Cabernet Sauvignon,CS）.蛇龙珠（Cabernet Gernischt,CG）和梅鹿辄（Merlot）中EC的含量,主要获得了以下结果：1、HPLC-FLD方法的最优测定条件利用高效液相色谱结合荧光检测器,确定的测定条件为：将白兰地样品稀释至酒精含量为25%（v/v）,葡萄酒不经稀释；取200μL样品加入50μL HCl溶液及100μL的二苯吡喃醇溶液,暗反应5min后,取20μL进样；色谱条件为色谱柱（ODS-2HYPERSIL C18 4.6mm×250mm,5μm）,流动相A：醋酸钠溶液（20mM,pH=7.2）,流动相B：乙腈,流速为0.8mL/min;流动相梯度初始条件为流动相A：55%,流动相B：45%,10min时流动相A：50%,至35min时流动相A：0%,然后维持5min;检测器激发光波长为234nm,发射光波长为600nm。2、GC/MS方法的最优测定条件本实验确定的气质联用测定条件如下.,色谱条件：色谱柱为TR-WaxMs30m×0.25mm（内径）×0.25μm（膜厚）；手动进样1μL；不分流进样；程序升温起始温度80℃,再以5℃/min的速度升至180℃,后又以20℃/min升温至250℃,并在该温度下停留2min；进样口温度为250℃；载气为高纯氦气；恒流速为1mL/min。质谱条件为：EI电离方式（能量为70eV）；离子检测模式（SIM Mode）中选取m/z为44、62和74的离子碎片进行扫描,离子源及色谱和质谱连接处温度分别为200℃和220℃。3、葡萄酒酿造和储存过程中EC的变化在葡萄酒酿造过程中,EC的含量略微上升,但不同产地间的含量差异很大；不同产地的葡萄酒中沙城葡萄酒EC含量较其它产区低；不同品种的干红葡萄酒EC的含量依次为梅鹿辄>赤霞珠>蛇龙珠；我国大部分产区的葡萄所酿造的葡萄酒中EC的含量都在限量范围内；不同年份的白兰地随着储存时间的增加,其EC含量也在增加,但没有超过国际上对于白兰地中EC含量的限量标准；白兰地的粗馏期间EC含量维持在一个较高的水平,其变化存在一个维持不变到增大再逐渐变小的过程；精馏期间EC含量维持在一个较低的水平,其含量逐渐增大后又减小的过程。添加酸性脲酶对比实验的结果显示：在葡萄酒酿造过程中添加酸性脲酶其EC含量在增长一段时间后,维持在一个相对稳定的低水平上,可见添加一定量的酸性脲酶对于降低葡萄酒中的EC有一定作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 葡萄酒的保健功能

- 1.2 葡萄酒对某些疾病的辅助治疗作用

- 1.3 氨基甲酸乙酯概述

- 1.4 EC的危害

- 1.5 EC的限量标准及普遍含量

- 1.6 EC的形成机理

- 1.7 降低EC含量的方法

- 1.7.1 降低葡萄酒中EC含量的方法

- 1.7.2 降低黄酒中EC含量的方法

- 1.8 EC的检测方法

- 1.9 GC/MS的工作原理

- 1.10 本论文的研究背景与研究内容

- 1.10.1 研究背景

- 1.10.2 研究内容

- 2 材料和方法

- 2.1 材料和仪器

- 2.1.1 试剂与仪器

- 2.1.2 材料

- 2.2 分析方法

- 2.2.1 还原糖、总糖:斐林试剂法

- 2.2.2 快速氧化法测酒精度

- 2.2.3 尿素的测定方法

- 2.2.4 实验方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 高效液相色谱条件的确定

- 3.1.1 最大发射波长和最大激发波长

- 3.1.2 流速对测定EC的影响

- 3.1.3 高效液相色谱中流动相梯度的确定

- 3.1.4 氨基甲酸乙酯的定性

- 3.1.5 二苯吡喃醇和氨基甲酸乙酯的暗反应时间的确定

- 3.1.6 二苯吡喃醇和氨基甲酸乙酯反应温度的确定

- 3.1.7 酒样稀释度的确定

- 3.1.8 小结

- 3.2 测定方法的评估

- 3.2.1 添加回收试验

- 3.2.2 方法的可靠性

- 3.2.3 小结

- 3.3 HPLC-FLD在不同年份白兰地测定中的应用

- 3.3.1 用HPLC方法对白兰地样品测定结果线性关系的确定

- 3.3.2 小结

- 3.4 气质联用方法的优化

- 3.4.1 EC定性定量分析方法探索和优化

- 3.4.2 葡萄酒、白兰地样品前处理方法的探索和优化

- 3.4.3 小结

- 3.5 GC/MS方法可行性和可靠性研究

- 3.5.1 方法的线性范围和检测限研究

- 3.5.2 方法的精密度研究

- 3.5.3 小结

- 3.6 葡萄酒发酵过程中EC含量的变化

- 3.6.1 赤霞珠发酵过程中EC含量的变化

- 3.6.2 梅鹿辄发酵过程中EC含量的变化

- 3.6.3 蛇龙珠发酵过程中EC含量的变化

- 3.6.4 小结

- 3.7 不同产地和不同年份赤霞珠、梅鹿辄和蛇龙珠干红葡萄酒中氨基甲酸乙酯含量

- 3.7.1 不同产地赤霞珠干红葡萄酒中的氨基甲酸乙酯含量

- 3.7.2 不同产地梅鹿辄、蛇龙珠干红葡萄酒中的氨基甲酸乙酯含量

- 3.7.3 不同年份的干红葡萄酒中EC含量的研究

- 3.7.4 小结

- 3.8 白兰地中EC的含量的研究

- 3.8.1 不同年份的白兰地中EC含量的研究

- 3.8.2 白兰地粗馏、精馏过程蒸馏液中EC的研究

- 3.8.3 小结

- 3.9 发酵过程中添加酸性脲酶对葡萄酒中EC含量的消除效果

- 4 结论

- 5 展望

- 6 参考文献

- 7 攻读硕士学位期间发表的论文

- 8 致谢

### 相关论文文献

- [1].四川腌菜中氨基甲酸乙酯的安全性分析[J]. 检验检疫学刊 2017(06)

- [2].腐乳生产及储存过程中氨基甲酸乙酯含量控制策略[J]. 食品安全质量检测学报 2018(16)

- [3].氨基甲酸乙酯的研究进展[J]. 农产品加工 2018(19)

- [4].气质联用技术在白酒中氨基甲酸乙酯检测的应用实验[J]. 酿酒 2016(06)

- [5].酒中安全性指标氨基甲酸乙酯的研究[J]. 食品与生物技术学报 2016(01)

- [6].同位素稀释-气相色谱-质谱法测定发酵乳中氨基甲酸乙酯[J]. 质谱学报 2015(03)

- [7].白酒中氨基甲酸乙酯含量检测与分析[J]. 酿酒 2019(01)

- [8].酒中氨基甲酸乙酯在食品检测中的研究新进展[J]. 吉林农业 2018(01)

- [9].酒中安全性指标氨基甲酸乙酯的研究[J]. 食品与生物技术学报 2016(04)

- [10].解读酒里的“致癌物”氨基甲酸乙酯[J]. 中国食品 2016(07)

- [11].气相色谱-串联质谱法测定黄酒和酱油中的氨基甲酸乙酯[J]. 食品安全质量检测学报 2013(03)

- [12].盐辅助分散液液微萃取-气相色谱-串联质谱法检测葡萄酒中的氨基甲酸乙酯[J]. 食品安全质量检测学报 2020(05)

- [13].赖氨酸芽孢杆菌产氨基甲酸乙酯水解酶的发酵条件优化[J]. 食品与生物技术学报 2017(03)

- [14].葡萄酒中氨基甲酸乙酯污染评估[J]. 中国食品卫生杂志 2008(03)

- [15].薄层数码成像法检测酒中氨基甲酸乙酯[J]. 酿酒科技 2019(06)

- [16].黄酒含氨基甲酸乙酯就会致癌吗[J]. 生命与灾害 2015(10)

- [17].蒸馏酒和发酵酒中氨基甲酸乙酯的监测与危害控制[J]. 海峡预防医学杂志 2009(06)

- [18].固相萃取-气相色谱-质谱法测定腐乳中氨基甲酸乙酯[J]. 食品安全质量检测学报 2018(03)

- [19].发酵食品中氨基甲酸乙酯检测方法的进展[J]. 食品工业 2018(08)

- [20].气相色谱法测定饮料酒中氨基甲酸乙酯的含量[J]. 食品安全导刊 2016(09)

- [21].黄酒中氨基甲酸乙酯吸附去除的动力学和热力学研究[J]. 食品工业科技 2015(01)

- [22].广东黄酒中氨基甲酸乙酯的监测与控制分析[J]. 中国卫生检验杂志 2014(15)

- [23].基于HILIC-APCI-MS/MS技术快速测定酒中氨基甲酸乙酯[J]. 国际药学研究杂志 2018(07)

- [24].葡萄酒中氨基甲酸乙酯控制技术的研究[J]. 农家参谋 2019(13)

- [25].高通量筛选诱变菌株降低黄酒发酵氨基甲酸乙酯前体积累[J]. 微生物学报 2017(10)

- [26].黄酒中氨基甲酸乙酯和尿素的处理方法与工艺条件[J]. 酿酒科技 2013(08)

- [27].酒类的安全性调查—氨基甲酸乙酯的分析[J]. 中国酿造 2008(03)

- [28].葡萄酒中氨基甲酸乙酯检测前处理方法综述[J]. 中国标准化 2019(18)

- [29].氘代同位素内标液相色谱-质谱联用测定黄酒中的氨基甲酸乙酯[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [30].葡萄酒中氨基甲酸乙酯的变化规律及控制研究[J]. 中外葡萄与葡萄酒 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40268c12af5b3b94596b90e5.html