# 建筑火灾风险评估方法应用研究

### 论文摘要

建筑是人类居住、人口高度密集的场所,也是人类财富聚集的地方,特别是随着我国经济高速发展,建筑已成为人、财、物的高密区,一旦发生火灾往往会造成人员伤亡和财物严重损失的灾难性后果,而且建筑火灾是最常见的火灾之一,随着人们生活水平的提高和安全意识的增强,人们对居住的建筑防火安全性提出了新的要求。建筑火灾风险评估可以客观、准确地评价火灾的危险程度,为人们预防火灾、控制火灾以及扑灭火灾提供依据和支持,也是消防设施和消防力量分布、城市规划、科学消防决策的依据,为合理配置消防资源和防火措施,提出科学、经济可行的策略,有效地减少火灾的发生并提高防火安全性。论文提出从建筑的某一房间、某一楼层、某一单体建筑不同角度评估建筑的防火安全性,于是引进国外三种建筑火灾风险评估方法：古斯塔夫危险度法、火灾风险评估工程法和火灾风险指数法,调整或改进了部分评估内容,使这三种评估方法能在国内建筑火灾风险评估中应用。为了对昆明市城中村的火灾安全性进行评估,找出影响城中村建筑火灾危险性的主要因素,提出合理、可行的城中村防火方案,首先对城中村进行火灾安全调查,获取火灾风险评估需要的相关资料和基础数据,然后应用古斯塔夫危险度法对城中村不同使用功能的房间进行火灾风险分析并提出防火方案,最后从楼层和单体建筑的角度评估城中村出租房的防火安全性,应用火灾风险评估工程法和火灾风险指数法对城中村出租房、高校学生宿舍、居民小区等居住建筑分别进行评估,通过比较和分析这些居住建筑的防火安全性,找出城中村出租房的防火安全性不如高校学生宿舍、居民小区的主要因素也提出了合理的防火方案,并对三种评估方法的原理和防火方案进行比较,证明这三种建筑火灾风险评估方法在国内火灾风险评估应用的适用性和正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 本文研究背景

- 1.2.1 当前火灾形势

- 1.2.2 国内建筑评估方法缺乏

- 1.2.3 建筑增加防火安全性的迫切需要

- 1.3 本文研究的主要内容

- 1.4 本文研究的技术路线

- 1.5 本文基本框架

- 第二章 建筑火灾风险评估方法

- 2.1 引言

- 2.2 火灾荷载和火灾荷载密度

- 2.2.1 火灾荷载和火灾荷载密度

- 2.2.2 火灾荷载和火灾荷载密度计算

- 2.3 火灾引起的主要损失

- 2.4 火灾风险定义

- 2.5 火灾风险评估方法

- 2.6 建筑火灾风险评估方法

- 2.6.1 建筑火灾风险评估的对象分类

- 2.6.2 建筑火灾风险评估常用方法

- 2.7 本章小结

- 第三章 古斯塔夫危险度法在城中村火灾风险评估中的应用

- 3.1 古斯塔夫法简介

- 3.1.1 建筑火灾危险度GR分析

- 3.1.2 建筑物内火灾危险度IR分析

- 3.1.3 古斯塔夫危险度法综合评估

- 3.2 昆明市城中村火灾风险调查

- 3.2.1 昆明市城中村概况

- 3.2.2 昆明市城中村火灾安全调查工作

- 3.2.3 城中村火灾风险调查最初成果

- 3.3 古斯塔夫法在城中村火灾风险评估中的应用

- 3.3.1 古斯塔夫法可操作计算程序

- 3.3.2 调查获得的GR和IR数据

- 3.3.3 火灾危险性分析和防火方案

- 3.4 古斯塔夫法适用性分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 火灾风险评估工程法应用研究

- 4.1 火灾风险评估工程法简介

- 4.2 火灾风险评估工程法原理

- 4.2.1 潜在风险原理

- 4.2.2 接受水准原理

- 4.2.3 防火水准原理

- 4.2.4 火灾风险计算

- 4.2.5 防火系统水准

- 4.2.6 风险参考范围

- 4.2.7 部分评估内容的调整和改进

- 4.3 高校学生宿舍火灾风险评估

- 4.3.1 高校学生宿舍火灾

- 4.3.2 高校学生宿舍火灾风险评估

- 4.3.3 评估结果汇总对比表

- 4.3.4 评估结果分析和防火方案

- 4.4 通常居住场所火灾风险评估

- 4.4.1 评估对象

- 4.4.2 评估过程和评估结果汇总

- 4.4.3 评估结果分析和防火方案

- 4.4.4 消防改进前后计算评估比较

- 4.5 大型超市火灾风险评估

- 4.5.1 大型超市火灾

- 4.5.2 评估对象

- 4.5.3 评估过程

- 4.5.4 评估结果汇总

- 4.5.5 评估结果分析和防火方案

- 4.5.6 防火方案改进前后评估比较

- 4.6 F.R.A.M.E法适合性分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 火灾风险指数法简介和应用

- 5.1 风险指数法简介

- 5.2 火灾风险指数法原理

- 5.2.1 确定决策水平

- 5.2.2 风险指数R的计算

- 5.2.3 风险指数法参数值

- 5.2.4 各个元素的权重系数

- 5.2.5 风险评估标准

- 5.2.6 部分参数值的调整

- 5.3 火灾风险指数法应用

- 5.3.1 评估对象

- 5.3.2 评估过程

- 5.3.3 评估结果汇总比较

- 5.3.4 评估结果分析和防火方案

- 5.3.5 消防改进前后评估比较

- 5.4 火灾风险指数法适用性分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 引言

- 6.2 评估方法和评估结果比较

- 6.2.1 三种评估方法比较

- 6.2.2 评估结论比较

- 6.2.3 防火方案比较

- 6.2.4 评估方法的适用性和正确性

- 6.3 主要研究成果

- 6.4 展望

- 致谢

- 论文参考文献

- 附录

- 附录1 村中村火灾现场调查用表

- 附录2 调查得到的部分移动火灾荷载密度

- 附录3 F.R.A.M.E法详细参考值

- 附录4 火灾风险指数法火灾安全调查记录

- 附录5 火灾风险指数法详细参数值

- 附录6 火灾风险指数法权重系数

- 附录7 城中村火灾安全调查部分照片

- 附录8 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].美国2018年建筑火灾统计报告[J]. 消防科学与技术 2019(10)

- [2].浅谈苏式建筑火灾特点及扑救对策[J]. 城市建筑 2019(29)

- [3].地下建筑火灾消防安全现状及设施优化应用分析[J]. 今日消防 2020(01)

- [4].城市商业综合体建筑火灾事故情景推演模型[J]. 灾害学 2020(03)

- [5].地下建筑火灾的处置要点及注意事项[J]. 武警学院学报 2020(08)

- [6].对民用建筑火灾风险内涵的辨识与思考[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [7].商业建筑火灾初期风险模糊系统分析[J]. 安徽建筑 2019(11)

- [8].彩钢板建筑火灾调查方法研究[J]. 武警学院学报 2016(10)

- [9].基于虚拟现实的建筑火灾实践教学研究[J]. 课程教育研究 2017(38)

- [10].工业建筑火灾产生原因与防火对策[J]. 环球市场信息导报 2016(34)

- [11].试析某建筑火灾后结构损伤检测与鉴定评级[J]. 福建建材 2020(03)

- [12].基于计算机技术的大型建筑火灾蔓延模拟研究[J]. 企业技术开发 2016(05)

- [13].美国空置建筑火灾处于上升态势[J]. 消防科学与技术 2009(12)

- [14].建筑火灾研究现状的可视化分析[J]. 消防科学与技术 2018(02)

- [15].基于负载均衡分区法的建筑火灾并行数值模拟及应用[J]. 上海交通大学学报 2018(11)

- [16].商场类建筑火灾直接财产损失预估模型[J]. 消防科学与技术 2017(04)

- [17].建筑火灾消防供水探析[J]. 低碳世界 2017(23)

- [18].论云南临沧范围彩钢板建筑火灾治理对策[J]. 科技与创新 2016(10)

- [19].浅析彩钢夹芯板建筑火灾危险性与防控[J]. 四川水泥 2016(06)

- [20].冷库建筑火灾特点及调查方法研究[J]. 科技资讯 2016(18)

- [21].建筑火灾坍塌事故成因及对策研究[J]. 科技创新与应用 2015(21)

- [22].四项对策应对违法建筑火灾隐患治理[J]. 新安全 东方消防 2014(09)

- [23].建筑火灾风险定量评估方法研究[J]. 硅谷 2009(15)

- [24].浅析宾馆类建筑消防安全的几个问题[J]. 消防界(电子版) 2017(04)

- [25].某老旧砖木混合结构建筑火灾后的鉴定及加固改造[J]. 山西建筑 2014(36)

- [26].浅谈商场建筑火灾与防火设计[J]. 科技与企业 2015(15)

- [27].关于建筑火灾风险评估方法[J]. 消防技术与产品信息 2014(02)

- [28].浅谈地下建筑火灾的排烟技术[J]. 科技创业家 2012(17)

- [29].公共建筑火灾中人员生命风险分析[J]. 中国安全科学学报 2011(04)

- [30].基于大数据的建筑火灾风险预测[J]. 消防科学与技术 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40ae677e0f984d44ef6c0c16.html