# 流致振动强化平板新风换热器性能的实验研究

### 论文摘要

随着生活水平的不断提高,人们对室内环境提出了更高的要求,空调在建筑中得到广泛的应用。在能源的消耗中,建筑能耗占总能耗的比重相当大,发达国家的建筑用能一般占到全国总能耗的30%-40%,而采暖制冷能耗则占建筑能耗的30%左右。为了节省能源,建筑的密封性能越来越好,导致室内的空气品质较差,为了改善室内的空气品质,需要向室内引入大量的新风,这样就使得建筑能耗增加,所以采用新风换热器来回收引入新风时所浪费的能量。目前市场出现的某些节能通风换热设备,如转轮式换热器、热管换热器、中间热媒式换热器、板翅式换热器等,存在交叉污染、成本高、效率低、运行费用高、维护难、操作条件苛刻、体积重量大等问题。为此,本研究尝试采用价格低廉的塑料材质来制作换热器,研究发现塑料薄膜在小风量的影响下会产生振动,提高了传热效率,但是这种流体诱导的薄膜振动产生的强化传热具体机理没办法获得,所以进而对单层膜进行人为激励振动的方法来分别研究振幅、频率对传热的影响。在固定频率的条件下,研究振幅对传热的影响;在固定的振幅下研究频率对传热的影响。大量实验研究结果表明:由于流体诱导振动的原因,换热器的换热效率可以提高30%,换热器的换热效率接近90%;在固定振幅的条件下,随着振动频率的增加,冷风与热风进口温差对传热影响越来越小,换热效率趋于稳定;在固定频率的条件下,随着振幅的增加,换热效率得到提高。振幅的增加对传热的增强效果比频率增加对传热的影响大。新风换热器的传热特性研究为换热器进一步优化指明方向,提供实验基础。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 研究背景

- 1.2 新风换热器的必要性及分类

- 1.3 对流换热强化技术的分类及发展

- 1.3.1 对流换热强化技术的分类

- 1.3.2 对流换热强化技术的发展

- 1.4 壁面振动对流换热的研究进展

- 1.4.1 流致振动的研究

- 1.4.2 人为激励振动的研究

- 1.5 本文研究内容

- 第二章 流致振动强化传热的总体性能研究

- 2.1 实验装置

- 2.1.1 板式新风换热器

- 2.1.2 实验流程

- 2.1.3 实验方案

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 效率计算公式

- 2.2.2 振动对效率的影响

- 2.2.3 温差对效率的影响

- 2.2.4 风量对效率的影响

- 2.3 本章小结

- 第三章 人为激励振动的研究

- 3.1 实验装置

- 3.1.1 实验用材料

- 3.1.2 实验系统搭建及构成

- 3.2 实验结果及处理

- 3.2.1 频率对换热的影响

- 3.2.2 温差对传热的影响

- 3.2.3 风量对传热的影响

- 3.2.4 振幅对传热的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 主要符号说明

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].缠绕管换热器在加氢中的应用[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].搭设框架平台及使用牵引技术更换大型换热器[J]. 石油工程建设 2020(01)

- [3].换热器防腐新技术在生产过程中的应用效果探析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [4].防爆型换热器在线清洗装置的设计[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [5].加氢高压换热器换热效率降低的分析及措施[J]. 炼油与化工 2020(03)

- [6].换热器检修工序及质量控制[J]. 聚酯工业 2020(05)

- [7].浅析换热器的强化技术及其研究方法[J]. 西部皮革 2018(22)

- [8].换热器的现状分析及分类应用[J]. 当代化工 2018(03)

- [9].中国换热器产业发展现状及前景展望[J]. 计算机产品与流通 2017(12)

- [10].集成换热器在化工生产改造中的应用[J]. 设备管理与维修 2018(18)

- [11].换热器腐蚀与防护的现状与展望分析[J]. 化工管理 2018(31)

- [12].关于扭曲管换热器的传热强化及其机械性能研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [13].立式换热器支座及膨胀节设置问题探讨[J]. 中氮肥 2017(01)

- [14].一种微小通道换热器的设计和试验研究[J]. 电子机械工程 2016(05)

- [15].换热器的发展以及应用[J]. 内蒙古石油化工 2016(10)

- [16].基于SolidWorks Flow Simulation的换热器流场仿真分析及优化[J]. 软件导刊 2017(03)

- [17].全错流X型换热器的设计与运用[J]. 化工与医药工程 2017(02)

- [18].颗粒帘换热器流动特性参数优化[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [19].除湿换热器串联换热器强化除湿降温性能实验研究[J]. 制冷学报 2017(04)

- [20].一种可拆板对式板壳换热器的设计与研究[J]. 石油和化工设备 2017(09)

- [21].冷凝式燃气热水器换热器低温腐蚀原因及改进[J]. 煤气与热力 2016(05)

- [22].φ5mm管径换热器在热泵空调上的应用研究[J]. 制冷 2014(03)

- [23].汽车换热器的分类和发展趋势[J]. 汽车工程师 2015(01)

- [24].纵向翅片管换热器与光管换热器的热力设计及性能对比[J]. 化工管理 2015(07)

- [25].东北老工业基地换热器产业集聚的金融支持——以吉林省四平市为例[J]. 银行家 2015(10)

- [26].微结构换热器的研究进展[J]. 塑料 2013(06)

- [27].高压螺纹锁紧环换热器的抢修要点[J]. 化工技术与开发 2019(12)

- [28].新能源汽车空调暖风换热器数值模拟及其性能分析[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [29].化工设备换热器的常见问题和维修检查方案分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [30].带热管的板式空气-空气换热器工作特性实验研究[J]. 制冷与空调(四川) 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/41b8b24af7d6a759c2c253f0.html