# 播娘蒿籽中α-亚麻酸含量色谱分析的研究

### 论文摘要

α-亚麻酸属于n-3系列不饱和脂肪酸，是人体必需的不饱和脂肪酸之一，有很高的药用价值和保健功能，在医药、保健品等领域有广阔的应用前景。本论文建立了测定播娘蒿籽油中α-亚麻酸含量的色谱方法：首先用气质联用法分离鉴定播娘蒿籽油中脂肪酸的化学成分，然后采用高效液相色谱法测定播娘蒿籽油中α-亚麻酸的含量。论文分为综述（绪论）和实验两大部分。绪论部分在系统查阅有关文献的基础上，对播娘蒿的植物学特征、作为制药、保健品原料以及工业价值、研究和开发进展、亚麻酸分析方法等相关领域的研究进展进行了评述和展望；介绍了本论文涉及的色谱技术原理、仪器联用新方法和新检测技术。实验部分在系统进行条件实验的基础上，确定了测定播娘蒿籽中aplpha-亚麻酸的最佳实验条件，包括GC，HPLC分离条件，质谱条件，PAD和ELSD检测条件等。GC／MS法的色谱条件是：HP-5弹性石英毛细管柱（30m×0.25mm×0.25μm），载气：高纯氦，流量：1.2mL／min，气化室温度：280℃，毛细管柱程序升温：80℃开始以每分钟4℃升至290℃，恒温30min。质谱条件是：质谱离子源：EI源，电离能：70eV，离子源温度：230℃，四极杆温度：150℃，质谱与色谱接口温度：280℃，相对分子质量扫描范围：30～400amu。论文研究结果表明，播娘蒿籽中含有多种脂肪酸，其中含量最高的是α-亚麻酸（含量36.4％），此外还有亚油酸，二十三碳酸，二十一碳酸，二十二烯（11）酸，棕榈酸等。用反相高效液相色谱法进行α-亚麻酸的定量测定时使用了二极管阵列和蒸发光散射两种检测器：-使用二极管阵列检测器的色谱条件是：ZORBAX Eclipse XDB-C18色谱柱（4.6×150mm，5μm）；流动相为甲醇（100％）；流速0.8mL／min；柱温30℃；检测波长204nm；进样量5μL时，α-亚麻酸在1～5μg范围内线性关系良好(相关系数r=0.9998（n=5），检出线0.605μg／mL，平均加样回收率为99.9％，RSD为0.82％（n=9）。使用蒸发光散射检测器时色谱条件是：ZORBAX Eclipse XDB-C18色谱柱（4.6×150mm，5μm）；流动相为甲醇∶水（95∶5％）；流速为0.8mL／min；柱温30℃；进样量20μL；漂移管温度为32℃；氮气流速为1.4L／min时，α-亚麻酸在4～20μg范围内线性关系良好，相关系数（r）为0.9991（n=5），平均加样回收率为99.8％，RSD为0.53％（n=9）。通过实验对所建立的分析方法的线性范围、准确度、精密度、重现性等指标进行了考核。结果表明，该方法是一种简单、快速、可靠的分析方法。可用于播娘蒿籽中α-亚麻酸含量的测定。较文献已经报道的方法更为先进和实用。用所建立的方法分析了实际样品，得到了播娘蒿籽油的主要成分α-亚麻酸的含量，为其开发应用提供了重要依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 播娘蒿的研究进展

- 1.1.1 植物分类及形态

- 1.1.2 播娘蒿的应用价值

- 1.1.3 播娘蒿的研究和开发情况

- 1.1.4 展望

- 1.2 亚麻酸的防病抗病及保健作用

- 1.3 色谱分析新技术简介

- 1.3.1 色谱分析

- 1.3.2 气质联用法

- 1.3.3 两种液相色谱新型检测器

- 1.3.3.1 二极管阵列检测器

- 1.3.3.2 蒸发光散射检测器

- 1.4 播娘蒿中亚麻酸含量的色谱分析方法研究现状

- 1.5 课题目标及主要内容

- 1.5.1 课题目标

- 1.5.2 主要研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 气质联用法测定播娘蒿籽中脂肪油组分

- 2.1.1 仪器和试剂

- 2.1.1.1 仪器

- 2.1.1.2 试剂

- 2.1.2 样品处理

- 2.1.3 色谱条件

- 2.1.4 质谱条件

- 2.2 反相高效液相色谱—二极管阵列检测法测定播娘蒿籽中的亚麻酸

- 2.2.1 仪器和试剂

- 2.2.1.1 仪器

- 2.2.1.2 试剂

- 2.2.2 对照品溶液的制备

- 2.2.3 供试品溶液的制备

- 2.2.4 色谱条件

- 2.2.4.1 色谱柱的选择

- 2.2.4.2 柱温的选择

- 2.2.4.3 检测波长的选择

- 2.2.4.4 流动相的选择

- 2.2.4.5 流速的选择

- 2.2.4.6 进样量的选择

- 2.2.4.7 色谱条件

- 2.2.5 操作步骤

- 2.2.5.1 标准曲线的制备

- 2.2.5.2 精密度实验

- 2.2.5.3 稳定性实验

- 2.2.5.4 重现性实验

- 2.2.5.5 回收率实验

- 2.2.5.6 样品的测定

- 2.3 反相高效液相色谱—蒸发光散射检测法测定播娘蒿籽中的亚麻酸

- 2.3.1 仪器和试剂

- 2.3.1.1 仪器

- 2.3.1.2 试剂

- 2.3.2 对照品溶液的制备

- 2.3.3 供试品溶液的制备

- 2.3.4 色谱条件的确定

- 2.3.4.1 色谱柱的选择

- 2.3.4.2 柱温的选择

- 2.3.4.3 流动相的选择

- 2.3.4.4 流速的选择

- 2.3.4.5 漂移管温度

- 2.3.4.6 氮气流速

- 2.3.4.7 进样量的选择

- 2.3.4.8 色谱条件

- 2.3.5 操作步骤

- 2.3.5.1 标准曲线的制备

- 2.3.5.2 精密度实验

- 2.3.5.3 稳定性实验

- 2.3.5.4 重现性实验

- 2.3.5.5 回收率实验

- 2.3.5.6 样品的测定

- 第三章 实验结果与讨论

- 3.1 气质联用法测定播娘蒿籽中脂肪油组分

- 3.2 反相高效液相色谱—二极管阵列检测法测定播娘蒿籽中的亚麻酸含量

- 3.2.1 标准曲线

- 3.2.2 精密度

- 3.2.3 稳定性

- 3.2.4 重现性

- 3.2.5 回收率

- 3.2.6 样品含量

- 3.3 反相高效液相色谱—蒸发光散射检测法测定播娘蒿籽中的亚麻酸含量

- 3.3.1 标准曲线

- 3.3.2 精密度

- 3.3.3 稳定性

- 3.3.4 重现性

- 3.3.5 回收率

- 3.3.6 样品含量

- 第四章 研究结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].山东省小麦田播娘蒿种群已对双氟磺草胺产生抗性[J]. 农药市场信息 2020(17)

- [2].冬麦田播娘蒿防除效果比较试验总结[J]. 新疆农业科技 2011(02)

- [3].播娘蒿籽中油脂、黄酮类物质提取及其活性问题探究[J]. 科技致富向导 2012(30)

- [4].麦田恶性杂草播娘蒿的生物学特性及防治方法[J]. 河南农业 2008(10)

- [5].播娘蒿籽油枯中总黄酮类物质超声波提取工艺的研究[J]. 食品工程 2010(02)

- [6].麦田播娘蒿的防治[J]. 农村科技 2008(11)

- [7].播娘蒿花部综合征与传粉模式的适应性研究[J]. 干旱区研究 2019(01)

- [8].播娘蒿籽可溶有机质的分布特征及生物化学意义[J]. 分析测试学报 2008(04)

- [9].播娘蒿生物学特性及防除技术研究综述[J]. 唐山职业技术学院学报 2010(02)

- [10].播娘蒿籽油对小鼠学习记忆能力的影响[J]. 安徽医药 2011(01)

- [11].环境因素对播娘蒿种子萌发的影响[J]. 山东农业科学 2020(09)

- [12].农药使用与植保技术问与答[J]. 农药市场信息 2013(10)

- [13].南北葶苈子的最新研究进展[J]. 中国中药杂志 2014(24)

- [14].智能机械减量施用苯磺隆对播娘蒿防治效果及对小麦安全性[J]. 植物保护 2018(06)

- [15].播娘蒿种子破休眠方法探究[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2019(05)

- [16].沿淮地区播娘蒿种子油脂肪酸成分研究[J]. 安徽科技学院学报 2013(01)

- [17].播娘蒿生长点试管苗培养的研究[J]. 科技信息 2013(22)

- [18].河北省境内播娘蒿对苯磺隆抗药性研究初报[J]. 西北农业学报 2008(02)

- [19].农资使用与种植技术问与答[J]. 农药市场信息 2015(10)

- [20].1起羊“猝死症”的诊治及播娘蒿的利用[J]. 中国畜禽种业 2010(12)

- [21].8个栽培小麦品种的化感差异及其对除草剂药效的影响[J]. 麦类作物学报 2009(02)

- [22].山东省播娘蒿对苯磺隆的抗药性已非常普遍[J]. 农药市场信息 2014(19)

- [23].干旱胁迫对三种草本植物生理生化特性的影响[J]. 湖北农业科学 2019(06)

- [24].麦田播娘蒿发生动态及其对小麦产量构成因素的影响[J]. 中国农业科学 2015(13)

- [25].播娘蒿、猪殃殃对小麦的化感作用[J]. 杂草科学 2015(02)

- [26].河北省境内播娘蒿对苯磺隆抗药性研究[J]. 华北农学报 2011(S1)

- [27].小麦和棉花不同部位水浸液对播娘蒿种子发芽和幼苗生长的化感效应[J]. 新疆农业大学学报 2014(05)

- [28].山东省小麦田播娘蒿对苯磺隆的抗性测定[J]. 植物保护学报 2014(03)

- [29].通过油菜与播娘蒿远缘杂交获得黄籽油菜种质[J]. 中国油料作物学报 2009(04)

- [30].播娘蒿的生物量分配及其危害性评估模型研究[J]. 陇东学院学报 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/41f228937b0cf79612accb4f.html