# 神经外科虚拟手术训练系统中颅脑模型的三维重建

### 论文摘要

神经外科虚拟手术系统是虚拟现实技术在神经外科医学领域中的重要应用,这种系统可应用于手术规划、手术演练和进一步的实际手术中,对先进手术方式的推广能起到很好的促进作用。而医学图像三维重建是虚拟手术系统中的一项关键技术,它将获得的医学影像数据（如CT、MRI数据等）进行重构,以直观、生动、形象的方式展现在人们面前,能为病灶的准确诊断和制定行之有效的手术方案提供丰富的资料。因此,本研究具有重要的学术意义和应用价值。首先,本文对医学数字图像和通信标准（DICOM）作了简要介绍,接着分析了DICOM文件格式,然后介绍了灰度变换、插值和噪声消除等图像预处理技术,以及阈值分割、模糊C-均值聚类（FCM）分割等图像分割技术。本文还针对FCM算法在图像分割中存在运算时间长的问题,提出了一种改进方法,改进方法包括两个方面,一是以K-均值聚类求出的聚类中心为FCM的初始聚类中心,一是以灰度级为数据集代替原FCM算法中的以图像像素为数据集。实验表明,该改进算法具有较高的效率且分割结果精确。其次,讨论了三维重建技术。三维重建技术包括面绘制和体绘制两种方法,由于体绘制计算量大,硬件设备依赖性大,而手术模拟系统要求很高的实时性,所以本文采用面绘制方法中的移动立方体算法（MC）进行图像三维重建。在文中详细介绍了MC算法的基本原理及实现方法,并分析了MC算法中连接方式产生二义性的原因,同时给出了渐近线判别法消除连接二义性的具体实现,还讨论了对三角网格的简化。最后,根据神经外科虚拟手术的特点,对软件的需求进行了分析,提出了系统设计目标,并对软件要实现的功能进行了详细的分析和定义,将系统划分为数据管理、预处理、分割、三维重建和手术模拟操作等五大模块。本文选取Visual C++、OpenGL作为系统软件开发平台,初步实现了数据管理、预处理、分割和三维重建等模块的功能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 三维重建研究的内容

- 1.3.1 图像预处理

- 1.3.2 图像分割

- 1.3.3 三维绘制

- 1.4 论文的章节安排

- 第二章 相关技术介绍

- 2.1 DICOM 标准

- 2.1.1 DICOM 标准组成

- 2.1.2 DICOM 数据编码

- 2.2 预处理

- 2.2.1 CT 值及灰度变换

- 2.2.2 伪彩色处理

- 2.2.3 断层插值

- 2.2.4 图像噪声消除

- 2.3 图像分割

- 2.3.1 阈值分割

- 2.3.2 模糊C-均值聚类算法

- 2.4 本章小结

- 第三章 三维重建算法研究

- 3.1 三维重建方法分类与比较

- 3.1.1 重建方法分类

- 3.1.2 重建方法比较

- 3.2 面绘制中的 Marching Cubes 算法

- 3.2.1 体素模型

- 3.2.2 等值面

- 3.2.3 MC 算法原理

- 3.2.4 等值面二义性消除

- 3.2.5 简化三角网格

- 3.3 本章小结

- 第四章 神经外科虚拟手术训练系统设计

- 4.1 系统需求分析

- 4.1.1 设计目标

- 4.1.2 功能需求

- 4.1.3 功能定义

- 4.1.4 系统用例分析

- 4.2 系统设计

- 4.2.1 系统平台选择

- 4.2.2 系统模块组成

- 4.2.3 系统工作流程

- 4.2.4 整体计算框架

- 4.3 本章小结

- 第五章 系统中三维重建的设计与实现

- 5.1 三维重建模块设计与实现

- 5.1.1 重建算法

- 5.1.2 绘制框架

- 5.1.3 重建实现流水线

- 5.1.4 实现结果

- 5.2 数据管理模块设计与实现

- 5.2.1 输入模块

- 5.2.2 输出模块

- 5.2.3 DICOM 文件读取

- 5.2.4 实现结果

- 5.3 预处理模块设计与实现

- 5.3.1 预处理模块

- 5.3.2 实现结果

- 5.4 分割模块设计与实现

- 5.4.1 分割模块

- 5.4.2 FCM 算法流程

- 5.4.3 FCM 的改进

- 5.4.4 实现结果

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].双目三维重建实验平台设计[J]. 西部素质教育 2020(11)

- [2].微创时代下三维重建及3D打印在肝胆外科辅助教学中的应用[J]. 全科医学临床与教育 2020(07)

- [3].医学影像三维重建系统的实现探讨[J]. 影像技术 2017(04)

- [4].基于激光雷达的室内场景三维重建系统设计[J]. 电子设计工程 2019(24)

- [5].消费型倾斜无人机在城镇三维重建方面的应用[J]. 北京测绘 2020(05)

- [6].深度学习在基于单幅图像的物体三维重建中的应用[J]. 自动化学报 2019(04)

- [7].三维重建[J]. 北方建筑 2019(04)

- [8].三维重建在口腔生物力学中的应用[J]. 医学信息 2018(07)

- [9].可移动文物的多视角影像三维重建[J]. 考古 2016(12)

- [10].MSCT三维重建对小儿气管支气管异物的诊断价值[J]. 现代医用影像学 2018(06)

- [11].基于多视角图像的植物三维重建研究进展[J]. 中国农业科技导报 2019(02)

- [12].距离向扫描合成孔径激光雷达目标三维重建[J]. 红外与激光工程 2019(03)

- [13].基于有序图像的快速三维重建[J]. 现代计算机(专业版) 2017(35)

- [14].非接触式三维重建测量方法综述[J]. 激光与光电子学进展 2017(07)

- [15].三维重建在超声扫描检测中的应用[J]. 电子工业专用设备 2017(05)

- [16].考古现场的多视角三维重建[J]. 东南文化 2017(S1)

- [17].基于注意力机制的单视角三维重建[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [18].一种快速物证三维重建系统开发[J]. 科技视界 2018(06)

- [19].X射线无损检测图像三维重建软件设计[J]. 中国工程机械学报 2020(05)

- [20].正畸埋伏阻生牙的三维重建及临床分析[J]. 宁夏医科大学学报 2011(09)

- [21].人体髋关节的三维重建与有限元多体模型[J]. 医用生物力学 2009(S1)

- [22].三维重建与虚拟现实技术在肝脏外科的应用[J]. 世界华人消化杂志 2020(13)

- [23].探讨多层螺旋CT三维重建诊断肋骨骨折的应用价值[J]. 影像技术 2018(02)

- [24].短距离冲刺跑动作的视觉三维重建方法研究[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [25].基于多景深融合模型的显微三维重建方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2017(09)

- [26].肾细胞癌超声造影三维重建的表现[J]. 中国超声医学杂志 2012(05)

- [27].文物三维重建关键技术[J]. 电子学报 2008(12)

- [28].一种基于场景图分割的混合式多视图三维重建方法[J]. 自动化学报 2020(04)

- [29].无人机航拍图像三维重建技术研究综述[J]. 科学技术创新 2020(22)

- [30].三维重建及3D打印技术在肺部外科手术中的应用[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/42eb6b1f5880d13f2a8f392f.html