# 电气工程中自动化设备的抗干扰措施喻伟

身份证号码：21080419880827xxxx

摘要：电气自动化设备的应用很大程度提高了电气系统的工作效率和稳定性，但在当前的电气工程系统中，自动化设备的运行依然存在一些技术问题，容易受到各种因素的干扰，因此，自动化设备设计施工人员必须针对干扰因素进行深入分析，并提出有针对性的干扰防止措施，尽可能保证自动化设备处于稳定高效的工作状态。基于此，本文对电气工程中自动化设备的抗干扰措施进行研究，作出以下讨论仅供参考。

关键词：电气工程；自动化设备；抗干扰措施

引言

自动化设备是一种基本保护装置，在电气工程领域应用的过程中，受一些干扰因素影响电气工程领域自动化设备应用的自动化设备必须根据自动化设备的抗干扰因素提供有针对性的解决方案，减少自动化设备在电气工程领域应用的干扰，是保障电气工程领域中科学有效工作的基本保障。

1电气工程中较为常见的自动化设备干扰因素

1.1电磁

电子工程在进行每项工作的过程中经常面临的一个因素是，根据电子工程所属类别的差异，可能会出现多种类型的问题，并影响到以后每项工作以合理的方式进行。目前，电气工程中的电磁干扰可以具体分为外部电磁干扰和内部电磁干扰两个方面，根据接收到的电磁波和电压等影响差异，不同工具之间的转换也有一些差异，这些问题的影响可能会导致在后续工作过程中出现其他类型的问题，这些问题可能会影响自动化设备的运行质量等受到影响。

1.2地电位

接地电位是电气工程行业自动化设备中经常出现的干扰之一，在电位转换操作过程中，受相应接地电位相互转换要求的差异影响，对自动化设备的影响也会略有变化，从而导致后续操作出现不同类型的问题。工作人员在工作过程中必须加强对自动化设备整体安装工作的重视，将工作过程中出现的故障类型与接地电位转换的差异相结合，进行相应的协调，及时解决各种故障问题，以确保每项工作的工作质量。

1.3通信信号

在电气工程自动化设备中，包含了大量的传感器、控制器、智能仪器仪表等各种设备，这些设备在运行过程中彼此之间需要进行信号传递和通信，通信信号一般分为两种，包括模拟信号和数字信号，信号传输方式包括有线传输和无线传输。在有线信号传输方面，如果信号电缆屏蔽性不良，很容易受到外界的电磁场干扰，激发出感应电流，导致信号出现畸变失真，造成信号通信出现错误。对于无线信号传输来说，如果在信号传输空间存在其他较为强大的电磁波，且频率与无线通信信号频率较为接近时，便非常容易对无线通信信号造成干扰，引发通信错误。

1.4因二次回路出现的干扰电压

在电气工程操作过程中，受二次回路的影响，在操作过程中可能会发生一些干涉电压。这些自动化装置的影响、操作的安全性和可靠性可能会有一定程度的影响，相应的电气工程工作方式也会发生变化，从而导致后续工作出现问题。为了减少这些问题的影响，相关人士必须加强对干扰因素控制工作的重视，将二次电路的电压变化与电压作用的具体方式相结合，对其进行适当的控制，确保电气运行效率，提高电气工程的运行质量。

1.5人为操作干扰

消除对自动化设备和系统的内部干扰，是操作人员操作水平的重要因素，也是自动化设备工作的重要因素。由于我国电气相关研究时间还比较短，电气工程行业教育体系不健全，现在电气行业员工工作质量参差不齐，一些劳动者不能正确掌握自动化设备使用技术，日常使用操作不当，工人可能无法正常维护设备，往往是自动化性能下降的主要原因设备。我国在现代生产过程中对自动化设备重任，提高操作人员工作质量是全行业亟待解决的问题。

2电气工程中自动化设备的抗干扰措施分析

2.1集成电路板的抗干扰技术

在电气自动化设备中，需要用到大量的集成电路板，电路板的设计研发人员应该在器件的排布和布线过程中采用和力的抗干扰技术手段，比如可以采用多层印刷电路板技术，从而增加器件之间的电容，并在电路板电源上加上防雷模块等抗扰器件，进而提高集成电路板的抗干扰性能。与此同时，在集成电路板制造过程中，要重视对器件位置和布线的检查和测量，让一些电流较大的功率器件尽量远离控制精度要求较高的电子元器件，防止大电流产生的磁场对高精元件带来的干扰影响。

2.2印刷板及电路布局2018

印刷板和电路布局的科学性是减少自动设备干扰的有效方法，工程师在设计过程中采用多层冲孔来增加印片之间的功率，控制各种干扰影响电源，提高相关设备的抗干扰能力。科学合理地设计电路，特别是减少传导和辐射跟踪，从而保护自动化设备的科学使用。电力工人应根据元件的特性隔离容易受到干扰的电路元件，使自动化设备能够减少干扰的影响，从而使用自动化的正常使用设备。

2.3开关电源的防护

当自动化设备丢失或通电时，它们面临着一些风险，并且执行会影响自动化设备的操作。因此，电气工程师必须正确设计电源开关的接线，以防止在检修线路时发生冲突，从而造成干扰。在IT中，必须首先确定交换机的连接是否满足，并在抵押设计阶段消除干扰因素。其次，用适当的屏幕线改进屏幕线设计。最后，对灯线进行正确布置，以减少电路操作的干扰。因此，电工应注意电源电路的设计和保护，以避免电源开关对自动化设备运行的干扰因素，因为电源开关的所有线路都有干扰因素。

2.4信号传输方面的防护

信号传输在自动化设备运行中受到电路长度和绝缘等多种因素的影响，因此为了减少信号传输中的各种干扰，电工必须采取屏蔽措施合理的设计。您还可以在放置环路时放置容易产生干扰信号的元素。此外，在选择电路时应充分考虑电路的性能，为了减少传输干扰，应优先考虑具有屏蔽涂层的电路。最后，电源和信号线必须保持适当的距离或屏蔽干扰两者之间，以避免影响自动设备的操作系统。

2.5引入滤波器

为了抑制瞬态干扰的发生率，必须主动设置滤波器以防止其发生。参照这里的滤波器，自动装置的抗干扰功能可以有效地实现。一般来说，滤波的选择、安装和自动化设备的抗干扰水平密切相关，没有科学合理的选择和滤波器的安装，就难以提高其抗干扰能力的目的。自动化设备。为避免干扰自动化设备，请小心不要长时间暴露在外部环境下，减少排水输出，并尽量减少从其他线路到自动化设备的二次环路干扰。

2.6提高工作人员的工作素质

自动化设备在工作流程中不需要太多的人工干预，但有时不当的人工干预会对设备的工作和性能产生巨大影响。在开发自动化技术的同时还要对操作人员进行良好的素质培训，员工应有责任养成良好的行业习惯，从安装自动化设备，用来面试只有提高员工的工作能力，才能正常应用自动化设备的抗干扰功能研究成果。

结束语

从现阶段可以看出，我国在国民经济发展过程中，电气工程行业在中国经济发展中起着不可或缺的作用。大量电气工程自动化设备被应用，大大提高了工业生产的效率。但在电气工程中，由于多种干扰因素，自动化设备的性能难以有效发挥。因此，为了最大限度地发挥自动化设备的功能，相关人员必须找出干扰因素存在的原因，并积极制定有针对性的防治措施，对干扰因素的影响在自动化设备减少工作上，未来电气工程自动化设备的开发至关重要。

参考文献：

[1]从彬，朱钰.电气工程中自动化设备的抗干扰策略研究[J].现代工业经济和信息化，2017，7（23）：54-55+70.

[2]孟杰.刍议电气工程中自动化设备的抗干扰措施[J].技术与市场，2016，23（07）：200.

[3]底飞，王娇.电气工程中自动化设备的抗干扰措施分析[J].现代工业经济和信息化，2016，5（23）：56-57.

[4]向道恩.电气工程中自动化设备的抗干扰措施解析[J].中国新技术新产品，2016（19）：25.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/432ed52e11691de815ddb190.html