# 火电厂一次调频功能的研究与应用

### 论文摘要

目前,国内并网火电机组一次调频功能基本都投入运行。但功能常常不能满足电网运行的要求,对机组控制系统安全稳定运行也有不良影响。主要问题是方案设计不合理,一次调频功能实际不起作用,更重要的是造成一次调频动作时对机组稳定性影响过大。部分电厂为了保证机组的安全稳定运行,采取人为切除一次调频功能运行或者设置一次调频技术参数时比较保守,又或采取提高一次调频动作死区和降低一次调频动作值等手段,而这些手段是以降低机组参与电网调频性能为前提的。本文正是为了解决这些问题,对火电机组特别是300MW燃煤机组如何实现一次调频功能以及改进方法进行了研究。本文首先从电网公司对火电厂并网机组必须具备一次调频功能的强制性规定和一次调频的重要性谈起,对目前火电厂一次调频的现状进行了分析,并在结合火电厂一次调频现状的基础上阐述了机组参与电网调频的必要性,对火电厂一次调频主要指标、实现方法、存在问题等主要环节进行了分析和研究,并以宣威发电公司一次调频的实现为案例进行实证研究,介绍了一次调频的情况及控制方案,最后指出在一次调频实现过程中应该注意的问题,提出若干建议,为其它火电厂一次调频功能的设计、实现提供借鉴和参考。本文通过宣威发电公司一次调频功能的设计、实现和试验分析,得出机组一次调频的最佳实现方案是“CCS+DEH”方案,同时提供了CCS系统和DEH系统中一次调频指令和控制逻辑的具体实际应用设计。最后用试验证明,“CCS+DEH”方案既能满足电网的要求,又能保证机组运行的稳定和安全。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景与问题的提出

- 1.2 研究的目的和意义

- 1.3 论文的主要内容及研究方法

- 第2章 一次调频的有关理论和知识

- 2.1 一次调频的基本概念和理论

- 2.1.1 一次调频概念

- 2.1.2 一次调频的特点

- 2.1.3 一次调频的技术指标

- 2.2 一次调频的发展现状

- 2.3 电网对一次调频的要求

- 第3章 火电厂一次调频实施方案

- 3.1 机组一次调频特性

- 3.2 火电厂一次调频方案设计

- 3.2.1 DEH 调频方案

- 3.2.2 CCS 系统的调频方案

- 3.2.3 一次调频运行方式

- 3.3 一次调频“CCS+DEH”方案

- 第4章 火电厂一次调频对机组稳定性分析

- 4.1 控制系统简介

- 4.1.1 稳定性概念

- 4.1.2 DEB 协调控制系统

- 4.2 一次调频对机组燃烧系统的影响

- 4.2.1 一次调频动作时燃料保持

- 4.2.2 燃料回路增加燃料量指令的速度限制

- 4.2.3 各子系统强制切手动条件修改

- 4.2.4 一次调频动作范围设置

- 4.3 一次调频对协调控制系统稳定性的影响

- 第5章 案例分析：宣威发电公司一次调频的应用

- 5.1 基本概况

- 5.2 宣威发电公司一次调频功能改进的必要性

- 5.3 宣威发电公司一次调频功能改进方案

- 5.3.1 系统概述

- 5.3.2 DEH 系统一次调频

- 5.3.3 CCS 系统一次调频

- 5.4 宣威发电公司一次调频动态试验

- 5.4.1 试验概述

- 5.4.2 动态试验过程详述

- 5.4.3 一次调频试验结论

- 第6章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

- 致谢

- 作者简历

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].沿海火电厂取水系统施工方案研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [2].火电厂作业全过程管控研究[J]. 电力设备管理 2020(01)

- [3].关于国内火电厂风险安全管理举措分析[J]. 国际公关 2020(01)

- [4].甘肃省电煤价格指数对本省火电厂盈亏的影响[J]. 甘肃科技 2020(03)

- [5].“厂界环保岛与数字孪生技术”专题征稿启事[J]. 发电技术 2020(02)

- [6].生物药剂在火电厂循环水系统中的工业化应用实践[J]. 能源科技 2020(06)

- [7].风光储供给火电厂厂用电的消纳技术及其可靠性研究[J]. 供用电 2020(07)

- [8].宁夏地区火电厂经济效益分析及策略研究——以宁夏某电厂为例[J]. 现代经济信息 2018(23)

- [9].智慧安全系统在火电厂中的应用研究[J]. 中国电力 2019(03)

- [10].解析火电厂热动系统节能优化思路与举措[J]. 门窗 2019(13)

- [11].火电厂自然冷却塔的改造应用研究及经济性评价[J]. 节能与环保 2019(10)

- [12].火电厂废水的综合治理研究[J]. 农家参谋 2018(13)

- [13].火电厂经济管理分析[J]. 科技风 2018(24)

- [14].数字化技术在火电厂燃料管理系统中的应用[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [15].火电厂超滤装置的系统改进与优化[J]. 电力科技与环保 2016(06)

- [16].基于大数据的火电厂能耗评估模型的研究[J]. 电力科学与工程 2016(12)

- [17].粒度测试的典型方法及其在火电厂煤粉测量中的应用[J]. 应用能源技术 2017(01)

- [18].低电压穿越装置在火电厂给粉机变频器上的应用[J]. 节能 2016(10)

- [19].火电厂自动电压控制系统建模与仿真[J]. 云南电力技术 2016(05)

- [20].浅论火电厂增引合一改造为单列风机的实施方案[J]. 通用机械 2017(04)

- [21].系统分析法在火电厂安全性评价中的应用[J]. 通讯世界 2017(09)

- [22].数字化技术在火电厂的应用探讨[J]. 信息通信 2017(04)

- [23].数字化技术在火电厂的应用探讨[J]. 信息通信 2017(05)

- [24].如何推进火电厂热能与动力工程改革发展[J]. 智能城市 2017(04)

- [25].浅谈无人机技术在火电厂煤场监控中的应用[J]. 电子世界 2017(11)

- [26].火电厂现场总线防雷方案的探讨[J]. 通讯世界 2017(14)

- [27].火电厂建筑节能设计的研究与探讨[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2017(03)

- [28].火电厂经济运行的操作寻优系统设计[J]. 科技创业月刊 2017(14)

- [29].火电厂发电机氢气纯度下降原因的研究[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [30].船用岸电在火电厂的应用[J]. 神华科技 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/458f024f5236e561e132d9f8.html