# 建筑电气消防设计策略研究

（筑博设计股份有限公司西安分公司陕西省西安市710000）

摘要：随着科学技术的不断进步，建筑电气防火设计和应用的安全性已经成为控制整个建筑施工安全稳定效果的关键。这是因为当前建筑的主要形式，高层建筑对电气消防设计的控制效果提出了更高的要求。然而，市场环境的多元化发展、工程施工人员的关注不足以及设计技术的局限性都影响了建筑电气消防系统的设计功能。在此基础上，相关施工人员应充分利用现有科技成果，即结合工程建设的实际情况和需要，来为建筑用户提供安全可靠的居住环境。因此，研究人员将它作为一个关键的研究对象来影响，以服务于当前经济建设的整个发展过程。

关键词：建筑设计；电气消防；设计

导言：

在当前我国建筑业发展势头越来越好的背景下，人们对电气安全的要求越来越高。因此，针对这种情况，在建筑设计过程中，应该注意电气防火设计，这不仅对建筑的整体安全有重要影响，而且可以为人们的生命和财产提供安全保障。在消防设计过程中，要理清思路，有效结合建筑的实际要求，建立完善的消防体系。在当前的消防系统建设中，由于各种因素，消防系统的功能无法充分发挥。所以，在建筑设计实施过程中，要加强对电气消防设计的管理和重视，对其进行实时有效的监督和控制，这样才能够保证建筑物的安全。

1建筑电气消防设计的主要内容

建筑电气系统设计中的消防设计在我国工程领域占有相对重要的地位。由于其强大的功能，并考虑到建筑建成时的安全性和完整性，电气安装和建筑防火存在很大困难。这座建筑本身具有一定的结构复杂性。因此，国家特别重视建筑电气防火设计。建筑电气消防设计主要包括火灾报警系统、消防联动控制系统、配电系统和道路照明系统等。随着当今社会物质经济的发展，人们的经济水平不断提高，对高科技电器的需求不断增加。特别是，现代城市高层建筑人口密集。一旦发生事故，后果将不堪设想。因此，为了确保电气系统在建筑消防中实际应用的安全性，国家严格按照标准标准设计建筑电气消防，从而确保建筑工程设计的合理性和建筑产品的安全性。

2建筑电气消防设计中相关问题分析

2.1电路敷设

目前，在建筑使用过程中，一系列安全事故往往是由线路敷设问题引起的。因此，为了避免更多的重大灾害和事故，为人们的日常生活提供安全保护，电气防火设计过程应该受到更高的重视，尤其是一些关键问题。根据以前的消防事故，因为电气消防设计者在大多数情况下选择使用便宜的塑料管或金属管，以便在设计电气消防时控制成本，然而，铺设时没有考虑防火效果。特别是金属管表面没有涂覆防火材料，因此在实际使用过程中无法发挥其自身的消防功能。因此，一旦发生突然火灾，消防电路首先出现问题，导致短路。这不仅不利于消防电路系统日常稳定运行状态的连续性，还会严重阻碍消防工作的顺利实施。即使在严重的情况下，它也会导致严重的安全事故，对人们的人身和财产安全构成严重威胁。

2.2消防水泵开关设计

在建筑电气消防设计的实际设计过程中，消防泵是最重要的部分之一，它在消防系统中可以发挥重要作用。如果在电气消防设计过程中没有注意消防泵的设计，那么在实际应用过程中，消防系统本身就会存在严重的隐患。一般来说，建筑消防泵有两种开关：一是自动开关；第二个是手动开关。当建筑物由于某种原因出现火灾时，烟雾探测器和温度探测器安装在消防系统中。因此，消防泵可以接收到与火灾实际情况相符的信息，并自动打开消防泵，这可以及时有效地停止火灾和火灾。至于消防泵的手动开关，当温度传感器出现故障时，它将无法及时有效地向消防中心传递信息，这将导致自动开关无法按照指令正常工作。因此，在这种状态下，消防员有必要使用手动开关来打开并有效控制火灾情况。然而，目前消防泵设计过程中仍存在许多问题，需要消防设计人员及时处理。否则，它们不能为消防安全提供有效的保护。

3建筑电气设计中消防设计控制策略

3.1消防供配电设计控制

以贵州某超高层建筑工程为例，在电气消防供配电系统设计过程中，以火灾发生后消防设施仍能正常运行为控制目标。具体来说，为了确保电源的安全性和可靠性，设计者应该根据高层建筑的类型，决定使用几级负载供电。由于本工程为一类高层建筑，为了提高供电的安全性和可靠性，一级负荷应设置两个电源。此外，消防设计人员还需要在建筑物内部设置两个独立的电源，这样电网就可以同时满足两个一级电源的供电要求。值得注意的是，由于项目中楼层数多，一个电源将会出现故障，另一个电源也会出现故障。因此，设计者应该通过装备应急电源（如柴油发电机组）来实现安全可靠的设计控制目标。

在当前的高层建筑市场环境中，仍然存在电网只能满足正常供电的情况。此时，设计者可以使用柴油发电机组作为第二电源，即备用电源。这样，一旦发生火灾事故，消防设备可以及时切换到应急电源或备用电源进行操作。在这个过程中，设计者必须严格控制切换时间，以避免不合理问题的发生。本工程消防设备电气负荷等级为一级的情况下，消防设计是为了确保设备能够在30秒内实现供电，需要安装自动启动设备。于此，高层建筑发生火灾事故后，30s内，消防设备就能起到应急作用，进而为人员快速且顺利的疏散提供安全可靠保障。

3.2自动报警设计控制

在设计自动报警系统的过程中，必须确保火灾事故的发生。该系统可以及时接触各种链接系统，从而为建筑用户提供更多逃生的机会。这里的联动系统是指雨报警阀和防排烟系统等。对于系统设备的设计，应该根据工程建设的实际情况和具体要求来设置。

例如，当选择火灾探测器的类型时，消防设计者应该充分考虑风向和建筑物的位置来确定火灾探测器的保护区域和安全系数。设置手动报警按钮时，应根据相关管理部门设定的标准和安全疏散路线的规划内容，将其设置在明显的区域。然而，当设置线性光束烟雾探测器时，因为它由红外线组成，设计者必须控制其安装位置，即在没有强光的位置，以防止其效果受到环境的影响。消火栓按钮的设置应安装在相对隐蔽的区域，也就是说，按下消火栓按钮后，应立即启动消防泵。值得注意的是，自动报警器应该优先考虑靠近喷水装置的位置，以提高自动报警器本身的防水效果，避免由于进水条件差而导致防水效果受阻的问题。

3.3加强部门之间的沟通合作

建筑电气防火设计是一项长期的发展和复杂的工程。在各种内部联系中，它似乎是一个独立的个体，但它们都是紧密相连的。因此，设计师和部门需要相互沟通和合作，讨论实际调查，优先考虑内部供电和排水等建筑设计，部门之间密切合作，避免重复调查和修改，提高建筑电气消防设计的工作效率。设计者应该在具体的实际设计中为链接设置做出合理的资源分配，考虑到要保护的对象和范围的要求等，应通过主电源和直流电源相结合来设置火灾自动报警，以规范操作，充分保证辅助设施的安全可靠，有效防止建筑物内部火灾的发生，提高建筑物电气防火设计的稳定性。

结束语

总之，随着建筑业的深入发展，越来越多复杂的建筑形式出现在社会范围内。频繁的火灾对建筑电气设计工作提出了更高的要求。在这种背景下，为了更好地提高建筑电气消防水平，保障人民生命财产的健康安全，要求相关人员在工作中严格遵守相关设计规范，结合实际情况不断优化建筑电气设计，及时采取措施解决建筑电气消防设计中存在的各种问题，确保建筑的有效使用，为构建社会主义和谐社会提供更多支持。

参考文献：

[1]王建华.建筑电气消防设计的探讨[J].绿色环保建材，2018（03）：219+221.

[2]曾刚.高层综合体建筑电气消防设计问题及方式探究[J].福建建材，2018（02）：30~32.

[3]方斌，庄勋港.建筑电气消防设计问题与处置方式研究[J].电子世界，2017（21）：177~178.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46d007afa68d85301b9967bc.html