# 安装调试和运行维护技术在电气设备的应用高磊

(天津宝坻区人民医院天津市301800)

摘要：建立健全并完善电气设备安装的施工组织计划，才能确保电气设备安全稳定运行。但是电气设备在安装与调试运行的过程中，出现的问题，对电气设备的正常运行会产生严重的影响，本文主要是就电气设备的安装调试以及运行维护技术的应用进行了分析和研究。希望可以对电气设备工作者们有所帮助。

关键词：安装调试；运行维护；电气设备；技术应用

1导言

对电气设备而言，为了保证其正常稳定的运行，施工安装人员要做好调试工作，不断采用先进的运行维护技术，结合实际存在的问题，保持电气设备良好的性能。但是在电气实际安装调试过程中，受到各方面因素的影响，导致电气设备安装存在质量问题，影响了电气设备的正常运行，增加了经济损失。因此，在进行电气设备安装过程中，要采用先进的安装调试和运行维护技术，针对经常出现的问题和故障，采用相应的解决措施，提升电气设备的性能。下面就针对安装调试和运行维护技术在电气设备的应用展开论述。

2电气设备安装调试技术分析

电气设备在安装施工作业开始之前，必须严格的按照要求对变压器的绝缘进行检查，在确认变压器安装位置与方式符合要求之后，才能实施电气设备的安装。电气设备的调式开始之前，必须根据电气设备的特点制定相应的调试工序，才能确保电气设备的正常运行。

2.1安装技术

首先，在安装变压器时，安装人员必须以变压器安装的工作量，严格的按照要求控制整个安装工程的重点。而针对大型变压器，在安装作业实施之前，必须制定科学合理的安装步骤，在确保变压器绝缘不受损伤的基础上，按照变压器说明书的要求和设计标准开展安装施工作业，才能确保变压器的正常稳定运行；其次，在安装电力线缆时，施工人员必须以现场实际情况为基础，严格的按照设计要求完成电力线缆的敷设，才能确保电力线缆的安装符合施工质量的要求。目前常用的电力线缆敷设主要采用是墙体内部暗敷设以及墙面敷设两种方式，在电力线缆敷设的过程中，必须消除所有潜在的安全隐患，才能确保电力输出的正常进行。再次，在安装隔离开关时，安装人员必须按照要求控制开关安装的力度，才能在确保开关完好性的基础上，确保整个线路的正常稳定运行，另外，安装人员在添加润滑油时，应该避免润滑油受到污染，才能将润滑油的作用充分的发挥出来。最后，所有母线和断路器的安装必须以整个工程的实际施工情况为基础，选择适合工程需要的电气设备母线，同时电气设备安装人员必须严格的按照要求在母线安装完成之后进行潜在安全隐患的检查，才能确保电气设备的安全稳定运行。

2.2调试技术

电气设备安装完成之后，必须严格的按照要求进行设备的调试，才能有效的避免各种安全隐患和技术故障对电气设备的正常运行产生影响。（1）变压器调试。对于变压器的调试中，需要在接头位置中，应用测试仪以及电阻仪对套管直流电阻以及绕组等进行测量，在测量过程中将温度记录下，不同相位差值不能超过3%，线间值为平均值的2%。在进行实验过程中，要将不同的接线进行分组，做好合理的检查，保证不会出现高压接线的问题。（2）互感器调试方法。对于互感器的调试，需要将互感器绕组在同极端上，如果出现了偏转，表示互感器出现减极性，对于设备出现一定的变化时，要将大电流接入到绕组中，从而对其进行二次检测，并做好记录。在对互感器调试中，将二次绕组和外部接线进行分隔，使用短接方式开路。（3）要做好保护跳闸装置的的调试，就是把具有保护性质的重合闸进行相互配合的试验，这就要求调试人员要对继电器进行严格的跳闸试验，从而满足实际线路维护需要。在进行调试过程中，为了保证调试的效果，在实际调试过程中，要坚持安全稳定运行的原则和预防为主的原则，选择科学合理的检修方式。

3电气设备运行维护技术分析

所有电气设备在正式投入使用之后，确认变压器安装的位置和方式，都必须按照要求做好设备的维护工作，才能确保电气设备的正常稳定运行。在电气设备正式投入使用以后，需要做好相应的运行维护工作，保证电气设备良好的性能，发挥电气设备重要的作用。下面就针对电气设备运行维护技术展开论述。

3.1在进行电气设备维护过程中，要坚持安全预防的原则，制定完善的设备维护管理计划，完善电气设备检修标准，加强对一线管理维护人员的培训，提升他们设备维护管理水平，保证设备保持良好的性能，维护整个电力系统的稳定和安全。为了提升维护效果，要建立定期安全检查机制，对出现的问题及时进行处理，在实际过程中，要采用检修采用停电和带电作业结合的方式，从根本上减少设备检修的次数，在实际维护过程中，维护管理人员要不断采用先进的维修技术和方式，保证维修的质量，提升设备的性能，延长设备的寿命。

3.2电气设备管理单位要结合设备布置形式和数量，建立完善的运行维护管理机制，对设备运行情况做好详细的记录，管理维护人员还要上报到上一级别部门。同时要明确管理维护人员的职责，建立完善的维护标准，保证各项维护工作落实到位，避免出现不必要的安全事故。对设备存在的安全隐患和问题，维护管理人员要结合实际情况，及时地进行处理，有效地保证电气设备运行状态，从而发挥电气设备的重要作用，更好为人民群众服务，创造更多的经济效益。

3.3电气设备管理单位要针对设备运行情况，建立一支专业化的设备运行维护队伍，加强对他们的培训，制定完善的培训计划，不断丰富他们的专业知识，提升他们的维护技术水平。为了保证设备维护各项工作的正常开展，管理单位要定期召开电气设备维护管理经验大会，加强维护人员之间的交流，不断丰富的他们的经验，提升自身处理问题的能力，保证工作效率，从而保证电气设备良好的性能，发挥电气设备最大的作用。

3.4要做好设备运行维护检测。在进行电气设备维护过程中，维护管理人员除了要做好日常的维护以外，还要做好设备的检测，从根本消除潜在的安全隐患和运行问题。维护管理人员要加强自身能力的学习，在不断积累大量实际工作经验基础上，学习先进的计算机信息技术，做好电气设备检测工作，实时的了解电气设备的运行状态，加强对设备的有效控制和管理，提升电气设备的综合性能。

3.5为了更好地指导一线维护管理人员做好设备维护工作，在实际工作过程中，要明确一下检修原则。首先，维护管理人员要重视设备的维护和检查工作，只有通过检查，才能发现设备运行存在的问题，从而保证设备安全稳定的运行。其次，在实际检查过程中，要坚持预防为主的原则，不得存有丝毫的麻痹大意，严格落实维护管理标准，保护好电气设备。

综上所述，在进行电气设备安装过程中，要做好调试和维护工作，安装维护人员要认真把握好技术要点，针对经常出现通病和故障，进行总结分析，有效消除潜在的安全隐患，从根本上提升电气设备的性能，满足实际生产生活的需要。

结束语

总而言之，在实施电气设备安装时，必须制定详细的设备调试与维护管理制度，才能有效的解决电气设备运行过程中出现的故障，从而实现促进电气设备运行性能进一步提高的目的。

参考文献:

[1]禇磊.关于变电电气设备安装调试与运行维护技术的探讨[J/OL].电子测试,2016,(20):164+182.(2016-12-01)[2017-09-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3927.TN.20161201.1519.194.htmlDOI：10.16520/j.cnki.1000-8519.2016.20.203

[2]邢小忠.新建变配电设备安装调试及运行维护技术研究[J].价值工程,2016,35(23):147-150.[2017-09-30].DOI：10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2016.23.051

[3]付强.电气设备安装调试与运行维护技术[J].民营科技,2016,(07):26.[2017-09-30].

[4]王智.论变电设备安装调试与运行维护技术[J].技术与市场,2016,23(06):94+96.[2017-09-30].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46e266944ae4762a3ebdc0f3.html