# 基于AVR单片机的双轴倾角仪的设计与实现

### 论文摘要

随着现代工艺水平的不断提高,数字机床、导轨等大型高端仪器对角度的要求是不断严格,而其中又以与水平的角度最为重要。因而高精度,低成本,操作易的倾角传感器越来越受到重视。本文从数字倾角仪的结构组成出发,以高精度倾角传感器(含MEMS技术)和微处理器为硬件主体,结合数据处理算法,设计出一种高性能的倾角测量仪。该数字倾角仪具有较小的仪器体积,较高的测量精度和良好的抗震性。利用ATMEL公司生产的AVR单片机系列中的ATmega16型单片机以及SCA103T型高精度单轴倾角传感器。根据这2个模块I/O接口以及芯片的性能特点,与外围电路相连接,同时串口模块与PC机相结合,用于显示结果和对系统进行控制。从硬件上应用SCA103T实现高精度测量,并从软件对数据进行处理。主要涉及电路设计以及相应程序的编写,对传感器程序上的调试,以及对校正算法的一些讨论。该双轴数字倾角仪的测量范围可达±15°,分辨力达到00°00′05″,误差可小于00°00′30″。可广泛应用于建筑、石油、煤矿和地质勘探等各种需要测量倾角的场合。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 倾角传感器的发展现状

- 1.3 本文主要内容

- 第2章 数字倾角仪的工作原理及总体设计方案

- 2.1 工作原理

- 2.1.1 加速度传感器原理

- 2.1.2 MEMS 技术概述

- 2.1.3 MEMS 加速度传感器

- 2.2 SCA103T 的结构性能

- 2.3 倾角仪的整体设计方案

- 2.3.1 系统硬件设计

- 2.3.2 系统软件设计

- 第3章 硬件电路设计

- 3.1 ATmega16 外围电路设计

- 3.1.1 ATmega16 的基本特点

- 3.1.2 ATmega16 电路结构图

- 3.1.3 串口电路

- 3.1.4 晶振电路

- 3.1.5 ISP 下载接口设计

- 3.2 SCA103T 模块设计

- 3.2.1 SCA103T 外围电路

- 3.2.2 SPI 总线

- 3.3 二阶滤波电路

- 3.4 AD 转换电路

- 3.4.1 ADS1110 结构特点

- 3.4.2 ADS1110 串行 I2C 接口

- 3.4.3 ADS111O 外围电路设计

- 3.5 电源设计

- 3.5.1 模拟电源

- 3.5.2 数字电源

- 3.6 电路设计总结

- 第4章 软件系统设计

- 4.1 初始化程序

- 4.2 主程序设计

- 4.3 中断处理程序

- 4.3.1 误差分析

- 4.3.2 灵敏度校正

- 4.3.3 零点校正

- 4.3.4 温度漂移校正

- 4.4 数据采集程序

- 4.5 PC 机串口的实现

- 4.6 软件设计总结

- 第5章 数据处理的算法研究

- 5.1 数字信号的滤波处理

- 5.2 温度漂移校正算法

- 5.3 校正算法设计

- 5.3.1 灵敏度N 点校正法

- 5.3.2 灵敏度两点校正法

- 第6章 实验与调试

- 6.1 硬件调试

- 6.2 校正实验

- 6.2.1 X（Y）轴灵敏度校正

- 6.2.2 温度校正

- 6.2.3 零点校正

- 第7章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].数显倾角仪特性和校准方法的研究[J]. 质量技术监督研究 2018(05)

- [2].数显倾角仪校准方法[J]. 上海计量测试 2020(05)

- [3].数显倾角仪示值误差测量结果不确定度分析与评定[J]. 轻工标准与质量 2017(05)

- [4].基于三次样条函数的倾角仪测量桥梁挠度法[J]. 黑龙江交通科技 2015(01)

- [5].基于倾角仪测试铁路桥梁静态挠度[J]. 中国测试 2012(01)

- [6].浅谈1016地层倾角仪的维护与保养[J]. 石油仪器 2008(06)

- [7].基于STC15单片机的数字式倾角仪应用设计[J]. 数字技术与应用 2017(05)

- [8].基于SOC的MEMS双轴式数显倾角仪的研究[J]. 机械 2010(01)

- [9].基于椭球拟合的MEMS倾角仪现场快速标定系统[J]. 中国测试 2019(02)

- [10].可变电容式倾角仪低温性能的实现[J]. 仪表技术与传感器 2012(02)

- [11].一种适用于单轴MEMS倾角仪的快速标定方法及实现[J]. 传感技术学报 2017(12)

- [12].堡盟推出适合在苛刻的户外环境中使用的紧凑型倾角仪[J]. 化工装备技术 2018(04)

- [13].基于SCA103T与ATmega8A数字倾角仪的设计与实现[J]. 仪表技术与传感器 2015(01)

- [14].基于ADXL213倾角仪性能的研究[J]. 科技视界 2014(01)

- [15].基于MEMS传感器技术的微型化、数字式倾角仪的研究[J]. 电子测量技术 2008(02)

- [16].有理三次样条函数在倾角仪中的技术应用[J]. 甘肃科技 2012(01)

- [17].倾角仪在大跨度桥梁挠度检测中的应用[J]. 公路交通科技 2009(11)

- [18].数字倾角水平测试仪的研究与设计[J]. 电子测试 2016(21)

- [19].QY-2型倾角仪在铁路桥梁挠度测试中的应用[J]. 铁道建筑 2011(03)

- [20].基于角度编码器的数显倾角仪自动校准系统[J]. 化工自动化及仪表 2019(01)

- [21].高精度梁式倾角仪的研制[J]. 铁道建筑 2018(08)

- [22].倾角仪测量结构变形的方法及其精度分析[J]. 交通科技 2008(06)

- [23].基于数字天顶仪的双轴倾角仪研究[J]. 光子学报 2015(08)

- [24].倾角仪测量桥梁挠度方法研究[J]. 山西建筑 2015(30)

- [25].MEMS传感器技术数字式倾角仪的设计应用[J]. 无线互联科技 2019(12)

- [26].基于AHRS和物联网的智能倾角仪的研制[J]. 计量技术 2017(03)

- [27].基于零位标定与温域补偿的精密倾角仪设计[J]. 导弹与航天运载技术 2015(06)

- [28].倾角仪特性研究及其测量误差补偿[J]. 传感器与微系统 2011(03)

- [29].基于嵌入式实时操作系统的动态数显倾角仪[J]. 工业控制计算机 2009(07)

- [30].医用直线加速器三维电子倾角仪的设计与研制[J]. 中国医学装备 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46e2ff90bd72c815e0ba9df9.html