# 对于环境监测水质采样质量管理的探讨

常州市人居环境检测防治中心江苏常州213001

摘要：近年来我国经济的发展速度不断加快，与此同时，环境也受到一些污染企业的影响。为了贯彻我国的可持续发展战略，应该更加重视对环境的监测工作。对环境监测工作中水质采样的相关内容进行了阐述，并针对采样工作中存在的问题提出解决办法。

关键词：环境监测；水质采样；质量管理

前言

人们的生活水平在不断的提高的同时，水污染问题日益突现。近些年，国家已经逐渐重视对水污染的治理，但是在技术水平和思想意识方面还存在一定的问题。为了加强对水资源的利用，应该对水质进行检测和管理，检测的前端是水样的采集，尤其是应该注意对水质采样的质量管理工作。

一、环境监测水质采样管理分析

水质监测作为环境监测的重要部分，对其进行采样质量管理，是保证水环境监测数据真实性、代表性以及准确性的前提，对于环境管理工作能够科学开展具有关键性影响。监测数据以及信息质量，作为环保部门水资源管理与利用方案制定的科学依据，同时也决定了水污染治理工作开展的方向。因此，要求各级环境监测站提高对水质监测工作的重视，保证监测人员均持证上岗，且具有良好的工作态度和责任感，在日常工作中需要严格按照规范要求对仪器设备进行定期检定和校准，确保不存在任何问题，避免造成采样质量失准。但是就环境监测水质采样质量管理现状来看，受思想意识限制，管理工作上还存在较大的问题和不足。目前水质采样质量管理多集中在实验室内部环节，具有良好环境条件与固定场所，且仪器设备运行稳定性高，所有工作的实施均按照规范流程操作，还可以进行平行样分析、空白试验、标准物质考核以及质量控制图等来对管理手段进行完善，最终得到高准确度的分析数据。但是个别现场采样监测环节，质量管理还缺乏统一有效的方法，可能造成较大误差，影响监测结果准确性和有效性。

二、环境监测水质采样管理影响因素

2.1水质采样点选择

在环境监测中，水质采样点不同会在一定程度上影响监测结果，同时也是影响水质采样质量管理的重要因素之一。结合环境监测特征来看，部分情况下，水质采样时点位设置不够合理，很难完全达到规范要求。尤其是对地表水的监测，存在部分工作人员为减少作业量、缩短工作时间，随意选择监测点，导致水质采样结果不具有代表性，监测结果与实际情况具有较大的差异。另外，就以往经验来看，环境监测水质采样工作的实施受工作人员主观影响比较大，在对监测点位进行实地考察不够彻底的情况下，直接确定采样点位，最终监测结果无法完全反映该点位水质情况，不利于环境管理工作的开展。

2.2采样设备状态

环境监测水质采样工作的实施，需要利用专门的设备进行，尤其是水质很多参数需要现场进行监测，如水温、pH值等，为保证监测数据的有效性，必须要选择应用性能良好的设备，避免因设备因素导致监测结果失准。水质采样设备专业性比较强，除了要安排具有经验的人员操作外，还要定期对设备进行校准维护，且每次在使用前要进行校准，避免存在较大误差，与水质实际情况产生较大差异。但是就实际作业来看，虽然也会采取措施对监测设备进行校准维护，但具有很强的局限性，很难完全达到期望效果。个别工作人员对设备校准要求重视程度不足，造成设备监测结果失真。此外，由于工作人员操作不规范，甚至可能造成待测组中水样被污染，无法保证监测结果的有效性。

2.3样品保存运输

对样品的保存运输应该符合国家规定，这是保证样品准确性的最重要的前提条件。但是现阶段的样品运输和保存中，存在的问题是比较大的，特别是采集完样品后，没有按照相关的规定放入固定剂，不能保证各种参数，致使样品在运输和保存阶段发生变化。如果没有相应的措施对样品进行保护的话，可能会出现样品到了实验室，但是水质中的参数已经发生了改变，不能实现检测的结果。

三、环境监测水质采样质量管理优化措施

3.1加强前期的管理工作

如果想要是检测的结果具有准确性，应该加强对前期采样工作的重视，为后期的顺利进行打下基础。应该做到以下的几点：第一，文件学习。进行检测的人员，应该对相关的水质采样规范、检测方案进行熟悉，对检测中的各个环节都能做到及时掌握和了解。第二，设备的准备。相关的采样负责人对需要的清单和设备的型号、状态进行仔细的核对，进而确保设备的正常运行，对进行水样采取的容器的数量和规格进行检测，保证符合相关的要求。所使用的设备、仪器和药品不存在任何问题之后，才能进行下一步的工作。

3.2落实现场采样的规范

必须加强对现场的规范，这是决定检测结果准确性的因素之一，直接影响到后续水质样品的质量管理。所以，现场进行检测的管理人员必须具有专业的素质和专业的技能水平，对出现的问题能够灵活的解决，降低现场对检测的结果造成影响。在实际采样中，容易忽略的一个问题是对污染源工况的了解，出现采样的样品不具备代表性甚至无效，因此要求采样人员在对污染源生产状况和废水治理工艺有一定掌握的情况下设置合理的采样方案，采取一些有效的措施，如采取混合样等方法，尽量在有限条件下采集到有代表性的水样。

3.3重视设备管理维护

对于水质采样所需设备仪器均需要做好日常维护与保养，按照作业指导书要求进行校准，避免影响监测结果准确性。当完成现场采样测试后，需要及时对设备进行清理和检查，在确认无问题后与同组人员做好对接，核对确认仪器编号与数量，并做好入库记录。现场监测人员需要熟练掌握各仪器设备结构特点以及操作要求，能够及时排除各种小故障，对于不能排除故障的仪器需要贴标签注明，交由专门管理人员处理。初步检修完成并排除故障后，将仪器入库，如果依然无法排除故障，需要及时与供应厂家联系进行维护保养，且详细做好维修记录，保证所有仪器设备可以保持良好的运行状态。

四、结束语

总之，水质采样的质量直接影响着环境监测结果的准确性，因此我国的环境监测部门要严格控制水质采样的质量，在实际的工作中充分考虑影响采样质量的各种因素，并采取有效措施将影响降到最低，从而保证我国环境监测工作的科学性和准确性。

参考文献：

[1]曲冬梅.分析环境监测水质采样质量管理[J].资源节约与环保，2016（04）：99.

[2]王福伟，邢巍巍，吴群，郑琳，孟书旭.环境监测水质采样质量管理[J].环境与可持续发展，2015（05）：113~114.

[3]耿勇超.加强环境监测现场采样质量管理[J].科技信息，2012（23）：414+439.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4726a16b0281381720dbbe55.html