# 电力企业加强消防安全管理的有效策略

关键词：电力企业；消防安全；有效策略

对于整项电力企业安全管理工作来讲，消防安全工作始终都是其中最为重要的一个环节，因为它是目前电力管理工作的首要保障因素，同时也是维护电力企业安全生产的重要条件。电力企业将消防安全管理工作的质量水平，提升到一个较高的层次，往往可以强化电力企业运行过程安全性以及可靠性，由此可见，切实抓好消防安全管理工作，保障电网安全运行的质量，也就需要制定出更加完善的消防安全管理措施才行。

一、当前电力企业消防安全管理工作中存在的现状问题

在进一步分析电力企业消防安全管理工作强化策略之前，我们需要首先对现存的问题作出一个详细的分析才行，通常情况下来讲，电力企业消防安全管理工作存在的主要问题为以下几个方面：

（一）不具有较高的消防安全意识

高水平的消防安全意识，能够很好提升电力企业的运行安全性以及可靠性，它能够在整个过程中发挥非常关键的作用，但是电力企业的领导工作人员，往往对于消防安全管理工作没有重视，同时在资金投入上也相对不足，从而也就导致了电力企业某些重点生产环节上，缺少一个健全的管理体系，最终影响整个工作开展的安全性。从另一个方面展开分析，电力企业消防安全管理工作的意识淡薄，还体现在电力企业并没有将安全意识融入到日常工作开展过程中，因此缺少日常工作开展过程中的员工意识培养，相应电力企业员工也就无法很好的将高水平的管理意识，投入到工作开展的具体过程中，进而有效的强化电力企业工作开展的质量水平。

（二）安全消防设施相对缺乏且故障问题较多

此点与第一点有一定程度上的联系，我国电力企业消防安全管理工作的质量，还存在消防设施缺乏以及故障较多的问题，这主要就体现在一部分变电站、办公大楼的消防设施，并不能够很好的满足变电站、办公大楼安全运行的基本需求，电力企业中的部分变电站消防栓还存在明确的缺水问题，又或者是消防栓设备的锈蚀情况非常严重。这些问题都是电力企业消防安全管理工作质量水平较低的主要原因之一，我们在针对于这些问题展开科学化的分析时，也就需要制定出有效的措施，来切实解决存在的故障问题。

二、强化电力企业消防安全管理质量的有效策略探析

通过文章第一部分的分析描述，我们大致上可以了解到，电力企业消防安全管理质量之所以还存在一定的问题，主要表现为管理意识淡薄以及设备存在故障两个方面。所以要想更加妥善的解决这两个方面的问题，也就需要从以下策略展开处理：

（一）全面落实电力企业消防安全责任制

要想使得电力企业消防安全管理工作的质量水平，得到最大程度上的提升，

那么首先需要开展的工作，也就应当要落实到消防安全责任制度体系上。首先需要根据我国相关规定，结合电力企业的运行的实际情况，将消防管理工作各个环节的任务，都科学有效的纳入到日常工作开展过程当中，并且还应当将电力企业消防安全管理过程中出现的隐患问题，记录到相应的电力系统当中，最终将其向上级主管部门展开汇报，以此来请求监督以及政策方面的支持。另一个方面，电力企业也需要认真的研究自身企业在消防管理环节所存在的不足，科学积极的解决工作过程中出现的重大问题，进一步提出切实可行的解决方法，同时还需要将消防安全管理工作，有效的纳入到整个企业的年终综合治理工作当中，进而全面化的使得消防安全管理工作的质量水平得以实现。我们需要积极有效的协调各个职能部门的关系，将消防工作开展的职责科学化的明确出来，通过构建更高程度的消防安全管理制度，来使得现有的消防安全管理工作的质量水平不断的得以强化。正是因为如此，有关电力企业消防安全管理部门工作人员，也就需要对安全管理工作责任制度予以重视，同时采取科学有效的措施加以把握，这样才能真正的提升电力企业消防管理的水平。

（二）科学强化电力企业消防设施质量

文章在揭露电力企业消防安全管理问题的时候，明确的表明了消防设施质量的低下，通常情况下也是较为严重的一项问题，所以为了能够避免消防安全问题的发生，那么也就需要重视电力企业消防设施质量。落实到操作上来讲，电力企业有关管理人员，应当依照轻重缓急的原则，优先考虑高电压级别的变电站等，在整个过程当中科学的投入更多的资金，来强化办公大楼、变电站等消防设施的建设工作，并且还需要对消防所用的水池补水设施、消火栓等予以细致保养，如果在保养过程中发现所使用的消防设施出现了质量上面的问题，那么也就需要采取措施予以修正，这样做才能始终确保电力企业消防管理工作的安全性。除此之外，还需要注意的措施是，应当要在电力企业各个工作环节上，安置科学细致的防火报警措施，以达到及时发现问题处理问题的目的。电力企业消防管理工作质量的提升，不论时代如何发展变化，始终都与消防设施的质量有着极其紧密的联系，确保电力企业消防管理设施的质量，将会是整项管理工作得以顺利开展的重要前提保障。

（三）强化内部消防管理宣传力度，增强灭火演练

国内的电力企业消防管理部门，还需要定期的组织内部员工以及志愿消防队

员，积极的参与到防火管理的宣传活动当中，借助多媒体信息技术以及标语的宣传方式，来使得消防安全管理的意识，融入到管理人员的内心深处，这样可以使得有关人员能够在日常管理工作中，始终都将消防安全管理工作作为最主要的工作任务，最终不断提升电力企业消防安全管理质量。从另一个角度来分析，电力企业内部的消防管理部门，在制定本单位消防工作重点环节时，将办公调度大楼、变电站消防安全作为整项工作开展的重点所在，根据实际情况科学化的制定出切实可行的灭火预案，提升消防灭火的演练质量，探索出消防安全管理工作的经验，从而使得办公调度大楼、变电站的消防安全问题，能够从各个环节上得到详细的把控与强化。由此可见，科学化的提升内部消防管理的宣传力度，以及强化灭火演练过程中的质量水平，都将会是电力企业做好消防安全管理工作的重要途径，所以广大电力企业部门也就需要对此予以高度重视。

结束语：

通过以上文章的详细分析可知，电力企业随着时代的发展，在当前社会下显得越来越重要，而要想进一步的提升电力企业的供电可靠性以及安全性，最为关键的便是把握好消防安全管理工作开展的质量。文章主要从两个角度展开了主题的分析，首先分析了目前国内电力企业消防安全管理工作存在的主要问题，其次又详细分析了强化企业消防安全管理工作的有效策略，相信随着有关人员的理解与把握，最终国内的电力企业消防安全管理工作必定会得到强化。

参考文献：

[1]郭佳,李航,曹媛.解析消防安全管理现状与监督管理的创新模式[J].内蒙古科技与经济,2019(11):29+161.

[2]赵玉彬.关于消防工程施工及安全管理的有效思考[J].化学工程与装备,2017(11):247-248.

[3]荣保华.灭火救援行动中消防员安全保障对策分析[J].黑龙江科技信息,2016(28):44.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4761b397032afb686819f359.html