# 离子色谱法在食品分析中的应用研究

### 论文摘要

离子色谱法是利用离子交换原理和液相色谱技术测定溶液中阴离子和阳离子的一种分析方法,是液相色谱法的一种。离子色谱分析具有快速简便、高灵敏度、选择性好的特点,自1975年问世以来发展迅速,已经广泛应用于环境监测、农业、生物医药、工业、食品等领域。目前已成为分析化学领域中发展最快的分析方法之一。离子色谱法以多组分同时测定的突出优点成为食品中阴离子、离子型化合物分析的理想方法,对具有营养学、卫生学意义的食品成分及食品添加剂安全的研究有不可估量的作用。近年来,离子色谱法作为官方标准方法的数目越来越多,食品分析已成为目前离子色谱法的主要应用研究方向之一。本文主要由两部分组成。第一部分是综述,这部分评述了近年来离子色谱检测技术的发展以及在食品分析中的应用。第二部分是研究报告。首先是离子色谱法在食品成分分析方面的应用。研究了中草药成分的离子色谱测定方法,分别用电导检测器和脉冲安培检测器测定了中草药中的无机阴离子、有机酸和水溶性糖类。研究了离子色谱法测定茶叶浸泡液及茶饮料中氟离子、硝酸根离子和亚硝酸根离子含量的方法。其次是离子色谱法在食品添加剂安全方面的应用。建立了同时测定食品中苯甲酸、山梨酸、糖精钠和三聚磷酸钠的方法,以及用离子色谱抑制电导检测法测定食品中甲醛次硫酸氢钠的含量,结果令人满意。1.中草药成分的离子色谱法研究建立并优化了高效、简便的阴离子交换色谱分析中草药中的无机阴离子、有机酸和糖类化合物的方法。采用METROSEP A Supp4-250分离柱,1.8 mmol／L Na2C03和1.7 mmol／LNaHCO3以及2%丙酮混合淋洗液,电导抑制检测,分离测定F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-S042-和草酸、苹果酸和富马酸等无机阴离子和有机酸。采用METROSEP CARB 1（150×4.0mm）分离柱,10.0mmol/L NaOH淋洗液,脉冲安培检测,分离测定阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、甘露糖和果糖等糖类化物。方法快速、有效分析了中草药的成分,结果满意。2.离子色谱法测定茶水中的茶氟、硝酸盐和亚硝酸盐建立了测定茶水中氟离子、硝酸盐和亚硝酸盐含量的离子色谱检测方法,选用METROSEPA Supp4-250分离柱,在线渗析进样,以15 mmol／L Na2B4O7和2 mmol／L NaHC03为混合淋洗液,以抑制型电导检测器进行检测。该方法的线性范围为1～50 mg／L,相关系数为0.9979～0.9999,检出限为0.015～0.079 mg／L,RSD%为1.76%～2.12%,样品回收率为96.9%～103.1%。该方法样品预处理效果好,色谱峰分离好,有较高的准确度和回收率,精密度好,适用于茶水含量分析。3.离子色谱法测定食品中的四种添加剂建立了离子色谱法测定食品中苯甲酸、山梨酸、糖精钠和三聚磷酸钠等食品添加剂方法。试样采取沉淀预处理法,METROSEP A Supp4-250分离柱,以15 mmol／L KOH作淋洗液,电导抑制检测。在优化分离条件下4种添加剂的检出限为0.082～0.188 mg／L。连续8次进样,相对标准偏差为2.10%～2.88%。样品测定的平均回收率为96.2%～101.1%。方法快速、有效分析了4种添加剂,结果满意。4.离子色谱法测定食品中的甲醛次硫酸氢钠建立测定食品中的甲醛次硫酸氢钠含量的离子色谱法,选用METROSEP A Supp4-250分离柱,在线渗析进样,以10 mmol／L NaOH作淋洗液,抑制型电导检测器进行检测。该方法的线性范围为0.10～100.0 mg／L,相关系数为0.9998,检出限为0.04 mg／L,RSD%为3.14%,样品回收率为99.6%～101.4%。该方法适用于腐竹等食品中甲醛次硫酸氢钠的测定,灵敏度高,结果准确,简便易行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一部分 综述

- 一、序言

- 二、离子色谱法概述

- 1 离子色谱法的定义和发展

- 2 离子交换色谱法的分离原理

- 3 离子色谱仪

- 4 离子色谱的优点

- 5 离子色谱的应用

- 三、离子色谱法在食品分析中的应用研究

- 1 概述

- 2 无机离子和金属化合物

- 3 有机化合物

- 四、离子色谱测定的预处理方法

- 1 预处理方法的基本步骤

- 2 预处理方法的评价标准

- 3 离子色谱分析常用预处理方法

- 第二部分 研究报告

- 一、中草药成分的离子色谱法研究

- 1 实验部分

- 2 结果与讨论

- 3 小结

- 二、离子色谱测定法测定茶水中的茶氟、硝酸盐和亚硝酸盐

- 1 实验部分

- 2 结果与讨论

- 3 小结

- 三、离子色谱法测定食品中的四种添加剂

- 1 实验部分

- 2 结果与讨论

- 3 小结

- 四、离子色谱法测定食品中的甲醛次硫酸氢钠

- 1 实验部分

- 2 结果与讨论

- 3 小结

- 参考文献

- 附录:硕士期间发表的论文题录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高压离子色谱法对火腿肠中亚硝酸盐的检测[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].离子色谱法测定水中硫酸根的不确定度评定[J]. 盐科学与化工 2020(03)

- [3].离子色谱法测定饮用水中9种阴离子的含量[J]. 食品安全导刊 2016(36)

- [4].梯度淋洗-离子色谱法测定降雨中7种有机酸[J]. 能源与环境 2017(01)

- [5].离子色谱法测定饮用天然矿泉水中硫酸盐[J]. 饮料工业 2017(02)

- [6].离子色谱法测定水泥中的氯离子含量[J]. 江西建材 2017(19)

- [7].离子色谱法在职业卫生检测中的应用研究[J]. 江西化工 2017(03)

- [8].离子色谱法在食品分析中的应用[J]. 化工管理 2017(25)

- [9].离子色谱法检测干笋中的二氧化硫[J]. 食品研究与开发 2017(15)

- [10].离子色谱法同时测定水中5种无机阴离子最低检出浓度[J]. 轻工科技 2017(08)

- [11].离子色谱法测定董铺水库水中阴离子[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2017(03)

- [12].离子色谱法测定酸雨中的阴离子[J]. 低碳世界 2016(26)

- [13].离子色谱法同时测定水中5种阴离子[J]. 城市地理 2017(04)

- [14].离子色谱法检测水体中三氯乙酸的不确定度评定[J]. 给水排水 2019(S1)

- [15].离子色谱法测定香肠中的亚硝酸盐和硝酸盐[J]. 中国调味品 2020(02)

- [16].离子色谱法与国标高效液相色谱法对婴幼儿配方乳粉中糖类的测定分析[J]. 乳业科学与技术 2020(02)

- [17].离子色谱法测定空气环境中的氯化氢[J]. 环保科技 2020(02)

- [18].石墨炉碱溶消解-离子色谱法同时测定硫磺中氟、氯，硫酸根[J]. 中国无机分析化学 2020(03)

- [19].离子色谱法在环境监测中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(06)

- [20].离子色谱法测定农用硫酸铵中4种杂质阴离子[J]. 中国无机分析化学 2020(04)

- [21].离子色谱法在生活饮用水中的应用及故障处理方法[J]. 炼油与化工 2020(05)

- [22].离子色谱法与液相色谱法测定乳制品中糖类物质的方法比较[J]. 中国乳品工业 2020(10)

- [23].离子色谱法测定水和废水中乙酸[J]. 福建分析测试 2019(02)

- [24].离子色谱法在生活饮用水检测中的应用[J]. 中国卫生产业 2017(01)

- [25].柱后衍生离子色谱法测定六价铬含量[J]. 纺织检测与标准 2016(06)

- [26].离子色谱法测定降水中有机酸方法的探讨[J]. 农业与技术 2017(08)

- [27].利用离子色谱法测定水中碘化物的不确定度[J]. 广东化工 2017(11)

- [28].艾士卡-离子色谱法测定植物叶片中含硫量[J]. 环境监控与预警 2017(04)

- [29].离子色谱法测定工业废水中的叠氮化物[J]. 环境科学导刊 2016(S1)

- [30].水中无机阴离子最低检出浓度的计算——离子色谱法[J]. 价值工程 2014(35)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47731d6736755a902813adff.html