# 有关房屋建筑工程施工质量的研究朱奎

成都610000

摘要：在我国城市化与交通基础设施大力建设的背景下，对房屋建筑工程的质量控制越来越重视。阐述了对房屋建筑工程施工阶段质量控制的一些策略。

关键词：房屋建筑；建筑施工；质量控制

引言

基础设施是经济发展的基础，改革开放四十年来，我国大力兴建各类建筑工程，为社会经济的持续健康发展提供了保障，但同时一些质量不过关的“豆腐渣”工程也对社会带来极大的危害。在城市化进程依然在迅速推进、交通基础建设大力兴建的背景下，对房屋建筑工程质量控制采取针对性、严格的策略十分必要。

1房屋建筑工程施工质量控制的概念

在各类建筑工程的施工过程中，项目施工方和监理方等所采取的对施工技术的选取、施工人员的选择、施工进程的设置、施工条件的配备、施工管理制度的制定与落实等一系列能够影响工程质量的活动。由此可见，建筑工程施工质量控制的范围是很大的，涵盖了人员、技术、制度、设计等很多要素，也涉及到了几乎所有单位与部门的工作人员。但至关重要的，是施工阶段的施工人员的作用。

2房屋建筑工程施工质量控制的影响因素

为保障建筑工程的施工质量，需要很多人员的配合，对此分析其影响因素主要包括如下几个方面：2.1设计因素设计人员没有严格执行国家设计标准，设计过程中不结合工程实际情况，降低设计标准，设计图纸不满足强制条文要求等等，给建筑结构质量造成一些潜在的隐患。例如地下室外墙钢筋构造设计不当，外墙水平钢筋由于设计间距较大或混凝土强度等级过高，导致地下室外墙普遍产生裂缝现象。

2.2人员因素

作为整个工程的策划与主导者，工作人员是建筑工程施工质量最大的影响因素。一般来说，工程越大，需要的工作人员越多。施工人员能够按照制度的规定开展工作，态度良好，专业技术高，合作意愿越强、合作默契度高，配备充分，则施工质量能得到保障。

2.3材料因素

建筑施工中，需要很多的材料配备，比如基本的砖块、石灰、混凝土、砂子等，一定程度上，这些材料质量的好坏对工程质量具有决定性的作用。如果材料环节出现问题，则工程质量无法得到良好地控制。

2.4机械因素

在建筑工程的施工过程中，不可避免地会用到一些机械设备，这些设备或大或小，在施工不同的阶段被使用。如果这些机械设备自身出现问题，比如浇灌车出现渗漏、搅拌机不能充分搅匀水泥等，或者机械设备的选用出现问题，都会造成施工质量的难以控制。

2.5工艺因素

对于建筑工程的施工，需要设计人员对各种因素进行考虑，并制定一套明确的施工方案，在施工队伍的布局下，确定工艺，比如砌砖的环节包括抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等，每一个步骤都有既定的工艺。但如果在特定的条件下，没有选择最优的工艺进行施工，则施工质量难以保证。

2.6环境因素

在施工过程中，周边环境的优劣往往会影响施工的进程，甚至对施工质量造成不良影响。在沿海和西北地带，因为常有大风、台风，如果在此期间进行施工，则墙体很容易歪斜；在北方特别是东北、西北地区的寒冬时节，为保障施工质量需要停工；在很多露天作业中，雨水的侵蚀对施工质量的影响也是巨大的。

2.7施工因素

工程施工过程中使用的建筑材料、建筑构配件规格品种繁杂；工种间的相互配合情况、操作人员的素质和责任心；工程质量控制制度是否健全、是否认真执行各种技术规范和规程、是否按建筑工程施工质量验收规范规定的责任、程序、方法进行严格的验收等，都是引起工程质量问题的因素。例如在有些工程的施工中，由于施工组织不合理，造成各工种之间的协调配合不好，专业工种之间各自为政的进行施工，结果相互干扰、相互破坏，影响了工程质量。有些工程主体结构或二次结构结束后，水、电等其它专业才开始进行施工，违背了施工程序，造成在承重墙、梁、板上随意开槽凿洞穿管现象，破坏主体结构质量、甚至影响结构安全和使用[1]。

3房屋建筑工程施工质量控制策略分析

前文已述，建筑施工过程中其质量受到多种因素的影响，对此我们需要基于这些影响因素，从施工主导方（甲方）的角度，对各个阶段进行分析，提出针对性的质量保障策略，包括如下几个方面：

3.1做好勘察设计

选择具有丰富经验的勘察设计院，由具有高素质和能力的团队进行工程的前期勘察、测绘、设计、绘图工作，能够对施工中的人员需求、设备需求、材料需求进行精准的预算，并提出合理的质量控制措施，写入施工说明书中。完善的设计方案能够对质量形成最初的保障。

3.2强化施工招标管理

要根据工程的特点和具体需求，进行施工公司招标，对招标的整个过程进行严格的控制，保证招标的公平公正，以最终由技术有保障、资质齐全、能力充足的施工队伍来开展施工活动。

3.3建立健全的施工质量控制制度

施工活动往往是固定的，这需要制定一套严格的工作制度，并由施工人员遵守，以真正贯彻质量控制。对此建议建立质控小组，并由工程负责人兼任组长，对制度的落实情况进行全面的、全时的监督，对不遵守质量控制规定的人员进行及时地警告和惩戒，以真正落实该制度，保障施工质量。

3.4通过定期培训，提升工作人员的技术和素养

在施工过程中，很多建筑工程的施工队都是临时找的工人，他们的技术和态度参差不齐，对此需要对新员工进行培训，对老员工进行定期培训，培训内容包括施工技术、工作态度、质量控制守则等方面，从多个角度提升他们的综合素质。

3.5严控施工材料与设备

对于施工材料的采购，需要公开化、透明化。对材料采购招标需要严格把控，防止不公平的现象出现，保障由最优的供货商提供原材料。对原材料进行地抽样检测，防止不良材料进入施工工地。在施工中，如果发现材料质量有损，需要立即停工，对材料进行溯源，尽快寻找替代品。对于建筑工程施工质量的控制，需要做的工作是多方面的，除了上面的五点，还需要建设方、施工方进行合理的协调，如对工期进行合理的调节，在质量需求下，有必要对工期延长等。质量是工程的生命，建筑工程尤其需要严格把控质量关。在施工中，我们需要通过对设计方案、工艺、材料、人员、制度等进行严格把控，以能够真正保障工程的质量。

3.6强化工程施工的质量控制

房屋建筑工程施工质量控制要严格遵守相关规范、规程和验收标准，按照规范、标准、方案组织施工，加强技术交底，严格执行强制性条文。施工过程中对关键部位和易出现的质量问题的分项分部工程，要实行旁站制[2]。例如钢筋加工尺寸、钢筋帮扎间距、混凝土的浇筑振捣、砌体灰缝保满度等。并且还需要采取以下策略：

（1）建立健全各项施工质量控制的规章制度，完善质量保证体系。严格按照国家和地方施工质量验收标准所规定的质量验收责任、程序和验收方法进行验收。施工单位要严格执行三检制，并严格履行验收签字程序，对于验收不合格的要及时整改，未经整改验收的坚决不允许进入下道工序的施工。对于从业技术管理人员须持证上岗，加强岗位前的业务培训，提高施工管理人员和操作者的专业技术水平，增强其责任心。监理人员还应按规定认真做好巡视、旁站和检验批、分项工程、分部工程质量验收工作；在材料、构配件进场、使用过程中，要通过外观检查、批量检查、证、物对照和见证取样、见证送检等监理活动，把好材料、构配件的验收、使用关。

（2）为充分发挥从业人员的作用，应加强宣传，正确认识施工质量控制工作的地位、性质、责任和权利；加强质量控制队伍自身建设，使质量控制工作逐步走向标准化、规范化和科学化。加强项目团队自身建设首先要建立完善的规章制度，使质量控制工作制度化、标准化。其次要完善质量控制工作的硬件设施，特别是配置必要的工程质量检测仪器设备，应用现代化手段，使质量控制工作科学化。

结束语

综上所述，建筑工程质量控制是建筑工程项目管理的重要组成部分，其涉及的专业广、工种多，还受到各地区的气候地理环境的影响，为了保障建筑工程的安全使用，必须加强对建筑工程质量控制的关键问题进行分析。

参考文献：

[1]刘东.房屋建筑工程施工质量控制[J].建筑知识:学术刊,2014:229-229.

[2]陈松.房屋建筑工程施工质量控制[J].江西建材,2014(9):57-57.

作者简介：朱奎，成都，身份证号：511129197410082418

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47e2f7e064b316947bf70d5c.html