# 建筑工程设计中的节能建筑设计探讨王刚

新中远工程设计有限公司河北承德068450

摘要：从改革开放至今，我国科技水平高速发展，国民经济稳步提升，人们对于生活水平的要求也与日俱增，不但要求舒适，对于建筑质量设计上的问题也尤为关注。然而很多设计方面的问题仍然在实际工作中影响着设计效果，对社会的人力资源造成了不必要的浪费，也为公司增加了成本和负担。因此本文就关于建筑方案设计中的节能设计思想的运用进行了研究和探讨。

关键词：建筑；设计；节能设计

引言

随着国家的高速发展，经济实际稳步前进，加快了城市化的步伐，越来越多的高楼大厦被新建，节约能源推动可持续发展成了重要战略计划。国家重点节能工作中将建筑节能作为重要环节，就是为了推动中国经济可持续发展同时节约资源，这是国家的一项重要的战略决策，以建筑节能设计为目的，必将为中国的发展提供新的竞争力。

1绿色建筑概念及设计内容

社会在不断进步发展中，传统的粗放式发展应不适合当今社会，精细化管理逐渐成为社会发展的必然手段。当前，保护环境成为社会发展中必不可少的一项内容，通过合理利用能源能够达到资源节约的目的，同时，将不可再生资源的利用量降低，多开发一些节能环保的新能源，实现可持续发展已经成为了当代经济发展的核心话题。低碳建筑设计就是指通过低碳节能设计的模式来降低能源消耗，营造绿色健康的生存环境。绿色建筑是以与自然环境相和谐为基调，在使用期限内能够科学的节约所需资源、绿色生产、爱护环境的为人所服务的建筑。追求绿色理念，是人类崇尚自然、渴望回归自然的体现，也是我国坚持可持续发展战略的重要措施。其建设是在不破坏生态环境基础上，并对相关资源合理的充分运用的一项节能、环保、绿色、健康的工程。它符合我国所倡导的可持续发展的要求和目标。

2建筑设计过程中运用节能措施的重要意义

2.1促进对社会资源的节约

现阶段国内城市化脚步不断加快，而能源缺乏的现象也已成为眼下不容小觑的严重问题，若无法找到节约资源的有效方法，这个问题不能得到解决，便会从一定程度影响我国的持续发展。我国人口数量位居世界第一，建筑的需求量自然较大。分配社会资源时，35%左右的资源为建筑业所用，分析近些年的相关数据，该数值仍在不断上升。所以为建立节能型社会就必须采用建筑节能措施。贯彻执行新的节能设计理念，开展建筑节能等相关工作。从而落实建筑节能，促进建筑水平的不断提升，推动我国经济的持续发展。

2.2可以发挥积极引导的作用

将节能措施落实于建筑建设过程中，不但提升了建筑的质量，而且社会资源有所节约，提高人们生活水平。不仅如此，进行节能建筑过程中所使用的费用与传统建筑相比更为合理。贯彻落实节能理念导致生活中的资源消耗逐渐较少，上述好处逐渐激发人们认知节能建筑，并逐渐认可、了解环保理念，增强人们的节能意识，促进建筑节能工作顺利进行，而且还为其他相关的产业创造了发展的机会。

3建筑节能技术在设计过程中的具体应用

3.1建筑体维护结构节能设计

3.1.1维护体结构中的问题

第一点：建筑体设计中，针对于保温门窗，其在国家标准中不准确，另外选配的玻璃在厚度上也有问题。第二点：建筑体中出现的缝隙没有及时做到保温处理。第三点：建筑体上的老虎窗在保温设计环节不符合规定，另外平天窗上没有出现k值。第四点：建筑体保温层面，对外墙所才用的砖规定不符合，以及热桥处理存在问题等。第五点：建筑体上有关于墙体保温做法才用国家标准不统一，或者外保温做法上不够明确

3.1.2有关于维护体结构改进方案

第一点：有关于建筑体上的保温措施方法要严格按照国家标准施行，并且相关图标要涉及多种保温措施，详细的说明所采用保温类型，以及所选用的材料等，还要明确有关于施工图中保温材料所用位置要求等。第二点：建筑体有关于建筑保温材料的选择。对于那些高层建筑体，保温环节要求需要做相应的级别要求。比如高度＜100m建筑体中，正对于保温材料级别就不可以＜b2。要如实的按照建筑体高度去选择保温标准。除此以外。每个级别所才用的保温材质也要做好相关要求，相关规定要求要在国家规定中做好备注。第三点：考虑到建筑体以节能设计为目的，针对于外墙保温系统，一般情况并不建议选用外墙保温贴面。如果建筑设计之初考虑选用，应该符合相关外墙保温系统管理条例，保证符合相关规定，满足安全要求下进行。

3.2节能措施在墙体设计过程中的应用

构成建筑围护结构的也包括墙体，它也发挥着重要的作用，而且在对其进行设计时也应科学运用节能措施。若采用较为传统的设计方法进行建筑设计，则通常使用单一的泡沫保温材料，而现实中它的保温效果并不理想，而且随着时间推移，经受风吹日晒后会发生老化，后期的维修成本会大幅度上涨，从一定程度浪费财力、物力。现阶段中，采用节能措施进行设计，建筑材料也趋于多元化，通常构成墙体的材料会利用那些功能性较全或是带夹层的材料。不仅如此，有的还会把石膏板放入建筑外墙内侧，它可以保证保温层的牢固性，不但确保墙体的安全性，而且能发挥一定的隔温作用，使屋内实现冬暖夏凉，充分发挥节能设计的真正价值。

3.3总体布局分析

总体布局作为方案设计的首要关键点，也是建筑方案设计的起始点，关系着整个建筑设计。虽然目前建筑周围的环境主要由周边的交通及自然环境所限定，不受设计方案人员所控制，但是设计人员还是可以在建筑的朝向、体量及入口方式等方面在既定条件下进行调控。例如：在朝向上，就应当就夏季阳光的直晒和眩光对建筑主体的朝向进行调控；建筑的开口也应当在能夏季自然通风并避免冬季主导风向的原则上进行调控；同时还可以利用门斗及照壁等方式对于建筑物入口周围的不利条件进行改善。以此为后续的建筑设计节能方面提供更好的起点。比如我国的某个火车站，由于建筑物必须建造在铁道上同时还不能违背城市整体的规划理念，让其朝向和选址等问题受到了限定。但是设计师利用东北的大气候特点，将其设计为“门”字形并让主体开口朝向东南方，不但能引来夏季凉爽的风，对于冬季也有良好的防风效果，为其后续的节能设计提供了良好的起点。

3.4落实节能措施环节中所选用的节能设备

将符合标准的节能设备运用到建筑设计中，借助多样化方式开展建筑节能的控制。在进行减压节流、利用管网水头以及运用空调系统、暖通、电气等节能技术时，都要科学进行节能设备的合理选择，且保证与之相对应。为确保建筑的节能性与舒适度，并全面带动建筑的环保性，应不断调整并完善建筑设备。

结语

综上所述，建筑节能设计在建筑节能思想上的重要性不言而喻，完整的建筑节能思想就应该是从建筑节能设计开始的。在整个的建筑工程中，从方案设计到施工，都需要从始至终的贯彻节能环保的基本理念，才能让建筑拥有更好的使用舒适度，同时也是为了减少地球在能源方面的资源短缺问题。当然，以上只是个人关于建筑节能设计方面所提出的几个比较重要的点，对于建筑节能设计还有很多没有提到的，需要我们去共同努力创新并完善建筑节能的理念以及方法，让建筑节能这个理念能被更多的人所认可了解并实行，相信明天的地球会越来越好，让我们一起未了建筑节能而奋斗。

参考文献：

[1]刘勤.浅论在建筑设计中如何体现节能环保理念[J].城市建设理论研究（电子版），2017（10）：198-199.

[2]崔蓉.谈建筑设计中的建筑节能设计[J].山西建筑，2018（33）：172-173.

[3]邢新春.建筑电气设计中建筑节能研究[J].绿色环保建材，2018（2）：46.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47f90ea753fd6724007db653.html