# 电力系统继电保护不稳定因素与检查处理俞朝潮

（国网安徽省电力有限公司绩溪县供电公司245300）

摘要：近几年来，我国社会科技快速发展，经济也在飞速进步，在这样的一个新时期下，科技的快速发展也对我国的电力系统提出了更新、更高的要求。而继电保护就是我国电力系统在运行时最安全、最可靠的一项重要保护措施。甚至可以说，保障电力能否稳定运行的关键就是继电保护。但是，日常生活中的电力系统在实际的运行中，继电保护的不稳定现象时有发生，这样极易导致电力安全事故的发生，同时也使电力系统的安全性整体降低。本文较为深入地分析了我国电力系统继电保护的一系列不稳定因素，并且研究了系统事故的相关检查和处理措施，希望能为提高我国电力系统运行的安全提出较为有效的处理方案。

关键词：电力系统；继电保护；检查处理

引言

目前，我国的经济正在迅猛地发展，科技也在不断的进步，科技的进步离不开电力的支持。但是，随着科技的不断进步，我国的电力系统也越来越复杂，这就为我国的继电保护工作提出了更高的要求。继电保护在我国电力系统的实际运行过程中占有着十分重要的地位，继电保护可以说是整个电力系统稳定运行的安全保障。

一、电力系统继电保护的不稳定因素

（一）软件问题所导致的继电保护不稳定

我们正处于一个高度信息化的时代。尤其是近几年来，我国的科学技术和信息技术都在日新月异地发展，这给我国的各个领域、各行各业都带来了非常大的影响。尤其是我国的电力企业，由于各个领域的科技发展都离不开电力的支持，因此，在我国，很多的电力企业都尤其重视电力系统中的计算机技术和网络技术的使用。而说起网络技术，就必然离不开相关软件的使用。

软件在一定程度上可以被视为继电保护运行的核心部分。它可以指挥电力系统和继电保护正确运行，进而使电力系统和继电保护都能充分发挥它们最大的功能。如果软件的程序设计出了问题，或者是程序的编码错误，那么，相关的程序将不能有效地指挥电力系统和继电保护平稳运行。而在当前这个阶段，我国与继电保护系统相关的软件仍然不够完善，甚至还存在着严重的不合理现象——比如程序的结构设计不够合理、软件程序的编码仍有错误等等。这些问题都导致了我国电力系统的继电保护装置无法稳定、正确地运行。

（二）硬件问题所导致的继电保护不稳定

在电力系统中，继电保护装置包含了很多类型——断路器、绝缘装置和通信设备等等。而继电保护包括的这些装置的安全与否将直接关系到其保护的电力系统的稳定与否。继电保护装置的硬件将通过电源供给、模拟量和数字量的输入输出、中央处理装置的运行等途径直接影响到继电保护的稳定性。

除此之外，继电保护装置二次回路的不稳定与继电保护系统的不稳定也有着十分密切的联系。如果二次回路发生绝缘损坏或者是老化的现象，必然会使电力系统的机电保护出现故障并且瘫痪，从而导致电力系统不能够正常地运行。

在继电装置对电力系统进行继电保护的过程中，有很多带有接口的装置，如收信机、发信机、光纤和微波通信等等，都十分容易在接口处发生故障。因此，相关人员要定时检查装置的接口，如果接口的连接不合理或者装置在接口处发生故障，就很容易导致继电保护系统的安全性不够高，从而影响电力的正常运行。

（三）人为操作的问题所导致的继电保护不稳定

继电保护装置发生故障的另外一个重要的因素就是人为操作失误。在一般的情况下，大多数的继电保护装置如果发生故障，相关的工作人员可以通过计算机系统来对故障进行排除。计算机程序和软件发挥的功能固然重要，但是，在排除故障的这一过程中，软件和计算机系统仍然需要人为操作。因此，如果工作人员没有比较高的职业素养和过硬的知识技能，那么，他将很容易在工作的过程中出现问题。在工作人员评估和检查继电保护系统及其整体的运行状况的时候，一旦出现了人为操作的失误问题，相关人员必须及时加以制止，并且迅速采取相关的措施进行弥补。并且应该在此之后对造成失误的工作人员进行与之相关的教育和沟通，避免此类事故再次发生。另外，如果在继电保护的安装时，安装的人员可能会存在专业水平不足，或者对工作敷衍了事的情况。比如：在安装继电保护的过程中，没有按照规定的要求来进行操作，从而导致继电保护的部分线路不能合理连接。如果继电保护的线路不能合理连接，就会导致继电保护的运行条件不够安全，进而使继电保护装置故障发生的概率增加。

此外，我国电力企业也应该对继电保护的检修人员进行定期的职业化培训，督促他们认真、积极工作，避免在检修的过程中敷衍了事的情况发生。只有继电保护的隐患被及时发现，继电保护才能更加稳定地保护电力企业的电力系统。

二、电力系统继电保护不稳定事故的处理对策

（一）使用正确、科学的检查方法

为了制定更加合理的解决故障的对策，并且对继电保护的受损程度进行相关的统计，使用正确的继电保护故障的检查方法是至关重要的。在电力企业进行故障的实际排查时，继电保护故障的检查方法主要分为以下三种。

1.逆序检查的方法

在检查的时候，相关人员可以从继电保护事故发生的源头入手来逆向地进行故障的排查，直到找到发生故障的原因。这种方法在通过一系列数据检查之后仍然找不到故障原因的情况下比较适用。

2.顺序检查的方法

相关人员可以通过综合运用各种调试和检验的技术对整个继电保护装置进行检查。在一般的情况下，顺序检查方法的步骤大致为——外部检查、测绝缘性、检查定值、测试电源的性能、检查保护装置的性能等等。

3.整组实验检查的方法

如果操作人员想要检测继电保护装置的动作时间或者继电保护装置的逻辑是否正常，常常采用整组实验检查的方法来进行检测。

（二）重点分析不稳定事故的故障信息

相关人员要加强对继电保护装置的实时监控，并且制定相关的继电保护检修和管理制度，使责任明确落实到个人。争取在事故发生的第一时间采取相应的措施，从而降低事故给企业带来的损失。

结束语

我国已经大踏步地进入了电子信息的新时代，随着时代的不断进步和发展，我国的各类科学技术也在得到不断的更新和发展。与此同时，我国电力系统运行的不稳定问题也越来越突出。要想使我国的电力系统运行更加平稳、高效，相关人员就要更加专注于对继电保护方面的问题研究。只有采取一系列有效的措施，加强防范，并且在事故发生之后进行及时的处理和弥补，才能使我国的电力系统运行更加安全可靠。只有继电保护更加稳定，电力系统运行更加平稳，人们的生活才能越来越便利，进而使我国的社会经济更加的稳定、科技更快的进步。我国的相关部门和相关人员也应该及时地采取相关措施，运用各种有效的方法来分析电力系统的故障信息，并且运用各种方法来及时有效地处理相关问题，为我国继电保护的稳定运行打下一个良好的基础。

参考文献：

[1]颉子光.影响电力系统继电保护稳定性的因素及故障处理对策[J].管理视窗，2015，10（14）：81

[2]王涛.电力系统继电保护不稳定的原因分析与解决措施[J].中国高新技术企业，2014，16（36）：124-125

[3]阎玉丽.电力系统继电保护不稳定所产生的原因及事故处理方法[J].黑龙江科学，2014（12）：243.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4802cb0c032b89f627da5ed9.html