# 浅谈电气自动化中的无功补偿技术刘鹏

(武汉平煤武钢联合焦化公司湖北武汉430000)

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，无功补偿技术是一种先进的技术，无功补偿技术在电气自动化中的应用可以有效提高电气设备的供电效率，同时可以减少电能损耗问题的出现，因此我们应该加大对无功补偿技术在电气自动化的应用，促进电气自动化行业的不断发展。

关键词:电气自动化；无功补偿；线路损耗

引言

无功补偿对于电气自动化整个系统来讲具有至关重要的作用，可以有效改善供电环境，减少各类运行问题的产生。目前无功补偿技术已经被广泛的应用到电气自动化中，并取得了良好效果，实际建设中应根据需求确定应用方式，并做好各要点控制，确保将其具有的优势充分发挥出来。

1无功补偿技术特点

电气自动化中无功补偿技术的应用已经取得了良好效果，一直以来都是技术研究的要点，其不仅能够提高电气设备应用率，同时还可以调整电力负载功率，能够降低线损与变电器损耗，使得电压质量得到进一步提高。一般来讲电力负载功率与线路损耗为反比关系，实际设计中完全可以利用无功补偿来提高电能应用效率，达到降低线路损耗的目的。无功补偿技术功能的实现，需要确定电气自动化设备性能特点，将其作为基础的同时，与无功、谐波、负序等进行有效结合，对电气系统作用进行补偿，可以说是电气自动化系统的重要装置，不仅可以保证供电效率，同时还能够优化供电环境。

2无功补偿技术在电气自动化中的具体应用方式

2.1无功补偿技术在电气自动化固定滤波器和晶闸调节器中的有效应用

电气设备系统在正常的运行过程中，电路中的反并联晶闸管和电抗器是以串联的方式存在的，在这个过程中，运用无功补偿技术和其对应的电流，可以合理的抵消和处理固定滤波器中剩下的容性。通过这样的方式，不仅可以保证电气系统的平衡，同时还可以对电气系统中的功率因数进行控制，使其满足电气自动化的应用需求。短时间内，无功补偿技术只有和电气系统进行有效结合才能够对电路电压进行控制，实现对系统的补偿作用，从而降低电路的电压损耗，提高电气系统运行的经济效益，保证其运行的安全性和可靠性。

2.2无功补偿技术在配电线路中的应用

运用无功补偿技术，可以运用具有较大负荷的分支线对配电线路的补偿点进行确定，并且能够通过对配电变压器实际情况的分析来确定无功补偿的补偿容量和补偿点。如果是分组容量补偿，则可以根据分支线路中的配电电压器中的空载无功损耗的大小来确定补偿容量。

2.3无功补偿技术在变电站中的应用

变电站是供电系统中的重要组成部分，变电站主要发挥着电流的运输、分配和电压变换工作。变电站中使用无功补偿技术需要根据无功补偿技术的分级补偿原理来进行实施，如果用户使用的无功功率以及变电站的变电线路都处于良好的运行状态内，则无需为用户提供无功补偿。变压器是变电站中的重要使用设备，容性无功补偿设备主要应用于变压器中的补偿设备中，可以在确定变压器容量的条件下对容性无功补偿设备的容量进行确定，一般情况下，容性无功补偿设备的容量可以保持在变压器容量的10%到30%。但是如果容性无功补偿设备中的容量已经达到了变压器的最大的负荷量，那么就会导致电力系统无法顺利运行，对电力系统的运行构成安全风险，对于这种情况，可以将变电压的高压侧功率因数提升0.95。

2.4对电力用户的无功补偿

无功补偿技术在电气设备中的应用可以对电气设备的用户进行无功补偿，补偿的方式分为个别补偿、分组补偿和集中补偿三种方式。个别补偿是指在对电气设备的补偿过程中，可以将电容器和用电设备串联起来实现补偿目的。个别补偿主要是应用与一些小型的异步电动机中的，对于小型异步电动机电压的补偿方式和控制方式都比较复杂，如果是应用与大型中型的异步电动机中，则可以达到非常好的补偿效果，这样就能够有效保证电动机和电容器的同时运行，进而进一步降低配电网络中的电能损耗。

3电气自动化应用

3.1随机补偿

随机补偿技术的应用，可以通过对电动机和低压电容器组的并接来实现，同时需要将控制装置和保护装置一同与电动机投切。对于县级配电网，电动机为主要的无功功率来源，通过无功补偿，来维持无功平衡，降低损耗的同时提高出力。采用随机补偿方式在设备处于正常运行状态的情况下就可以投入无功补偿，并且在设备停运后无功补偿自动退出。所需投资更少，占地面积小，现场安装工艺简单，后期运行可靠性高，事故发生率比较低。应用于电动机补偿效果显著，尤其是通过补偿励磁无功，能够进一步对配网的无功峰荷进行有效限制。

3.2随器补偿

随器补偿主要是对配变空载的无功补偿，以低压熔断器为基础，将低压电容器和配变二次侧连接处理。当配变保持空载或者轻载的状态运行时，相应的无功负荷为空载励磁无功。在实际应用中此种补偿方式更为简单，接线设计复杂度低，后期运行管理难度小。以及能够有效补偿配变空载无功，对无功基荷进行一定程度的限制，维持无功就地平衡，减少系统运行网损，配电实际利用率进一步提高，为现在最为常用且有效的补偿手段。

3.3跟踪补偿

跟踪补偿与随器补偿两者之间功能相似，但是其主要是通过抵押电容器组实现用户配变低压侧的有效补偿，同时还要以投切装置作为保护装置和主要控制，一般适用于超过100kVA的配变用户。跟踪补偿技术的应用能够可靠跟踪无功负荷的变化情况，且操作运行灵活性更高，具有较高的补偿效率。但是相比其他补偿方式，其所需要的投资更大，并且投切装置结构复杂度较高，如果存在任何元器件故障，就会影响到整个电容器的投切效果，一般适用于容量与负荷较大的配变系统。

4无功补偿技术应用要求

通过无功补偿在电气自动化中的应用，来提高电压质量，减少变压器与线路损耗，前提是要确定技术应用的要求，保证与实际需求相满足。第一，合理选择变压器与电动机。即做好变压器数量、容量以及电动机类型的选择，并且要求其在一定程度上可以降低线路感抗，保证无功补偿技术能够在整个电气自动化系统中发挥作用。第二，电容器应用条件。如果系统自然功率因数提高，但是受工艺与设计因素限制，为弥补存在的差距，就需要选择无功补偿装置，并且确定以并联为主的电容器。其中，必须要确定电容器使用条件，即低压供电单位功率因数小于0.85，或者规定高压供电单位电压为10kV，以此来降低电容器损耗，维持较高的输电效率。

结语

综上所述，无功补偿技术是一种新型的广泛应用到电气自动化领域中的技术。无功补偿技术在电气自动化中的应用可以有效保证电气系统的正常运行，降低电气设备运行中的电能损耗，满足企业和居民的用电需求。无功补偿技术在实际的应用过程中应该根据电网线路的实际情况以及各个地区的实际用电需求来采取合理的无功补偿方式，充分发挥无功补偿技术在电气自动化中的应用。

参考文献:

[1]张娜，苗颖超．电气自动化中无功补偿技术的应用[J]．科技创新与应用，2019(12):157-158．

[2]陈泓亦．无功补偿技术在电气自动化中的应用[J]．通信电源技术，2019，36(03):225-226．

[3]何述堂．浅谈电气自动化中无功补偿技术[J]．山东工业技术，2019(05):201．

[4]陈可夫.基于电气自动化中无功补偿技术的应用[J].电子技术与软件工程,2019(09):129-130.

[5]祁迹.电气自动化中无功补偿技术的应用研究[J].科技经济市场,2019(03):22-23.

[6]张娜，苗颖超.电气自动化中无功补偿技术的应用[J].科技创新与应用,2019(12):157-158.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/48f63565fea337a86101122b.html