# PCMV DPOL基因的克隆分析及基于此基因PCR检测方法的建立与初步应用

### 论文摘要

本研究根据GenBank登录序列（AF268040）设计一对特异性引物,用PCR法扩增出PCMV SC株DPOL基因,将其克隆到T载体,测序并进行生物信息学分析。测序结果表明PCMV DPOL基因全长3024bp,为一个完整ORF,共编码1008个AA；与参考毒株核苷酸同源性为98%,具有良好保守性,作为PCR引物设计模板较合适；系统进化树表明PCMV与HHV6和HHV7关系最近；运用生物信息学软件推导出该蛋白的基本性质,并预测其高级结构。以DNA聚合酶基因为模板,设计两对引物,建立猪巨细胞病毒的套氏PCR检测方法,第一步反应产物目的条带大小为769bp,第二步产物目的条带大小为236bp。对建立的方法进行特异性、敏感性和重复性试验,结果表明该方法对模板的最低检测量为1.1pg,具有良好的特异性、敏感性和重复性。应用该法对猪同时感染PCMV和PRRSV相关性进行初步探究,36份PRRSV阳性病料中,PCMV检出率为63.89%。又以PCMV DPOL基因、PRV gE基因、PPV VP2基因和PCV2 ORF2阅读框为模板,设计四对特异性引物,建立同时检测这四种病毒的多重PCR方法,扩增产物条带分别为：250bp、382bp、500bp和660bp。试验通过缓冲液、引物浓度组合、Taq DNA聚合酶浓度、dNTP和Mg2+浓度组合的调节对多重PCR方法反应条件进行优化。试验以PCMV为例对两种病毒基因组DNA抽提方法进行比较后发现试剂盒的效果较好,酚氯仿法效果虽稍差,但是也能保证检测的有效进行。该多重PCR方法的敏感性为10-1pg,并具有良好的重复性。将此方法中PRV、PPV和PCV2对50份实验室送检样品的检测效果与相应的国标法或行标法（PRV:GB/T 18641-2002, PPV: SN/T 1874-2007, PCV2:GB/T 21674-2008）（?）相比：多重PCR敏感性为100%,特异性为97.5%、100%和97.4%,符合率为98%、100%和98%。应用此方法对具有繁殖障碍临床表现的123份病料进行检测,四种病毒感染普遍存在,其中PCMV和PCV2感染较为严重,阳性率分别为34.1%和32.5%；两种病毒混合感染中PCMV和PCV2混合感染较为严重,阳性率为13.8%；三种病毒混合感染中PRV、PCMV和PCV2混合感染率较高,为6.5%；只有一份样品同时检出四种病毒。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 缩略词一览表

- 第一章 文献综述

- 1 猪巨细胞病毒

- 1.1 猪巨细胞病毒病概述

- 1.2 病原

- 1.3 猪巨细胞病毒分子生物学特征

- 1.4 猪巨细胞病毒流行病学

- 1.5 诊断

- 1.6 猪巨细胞病国内外流行动态

- 2 猪伪狂犬病毒

- 2.1 猪伪狂犬病概述

- 2.2 病原

- 2.3 伪狂犬病毒的分子生物学特征

- 2.4 流行病学

- 2.5 诊断

- 2.6 伪狂犬病国内外流行动态

- 3 猪细小病毒

- 3.1 猪细小病毒概述

- 3.2 病原

- 3.3 细小病毒分子生物学特征

- 3.4 流行病学

- 3.5 猪细小病毒国内外流行动态

- 4 猪圆环病毒

- 4.1 猪圆环病毒概述

- 4.2 病原

- 4.3 圆环病毒分子生物学特征

- 4.4 诊断

- 4.5 国内外流行动态

- 5 本研究的目的意义及主要内容

- 第二章 猪巨细胞病毒SC株DNA聚合酶基因克隆及生物信息学分析

- 1 材料

- 1.1 主要材料

- 2 方法

- 2.1 引物设计

- 2.2 PCR模板的制备及扩增

- 2.3 目的基因的克隆与鉴定

- 2.4 生物信息学分析

- 3 结果

- 3.1 PCMV DPOL基因的PCR扩增结果

- 3.2 PCMV DPOL基因的克隆与鉴定

- 3.3 PCMV SC株DPOL基因序列分析

- 3.4 与其他疱疹病毒DNA聚合酶蛋白序列比较

- 3.5 编码蛋白的基本性质分析

- 3.6 PCMV DPOL蛋白质结构分析

- 3.7 其他生物信息学分析

- 4 讨论

- 5 结论

- 第三章 猪巨细胞病毒套氏PCR检测方法的建立

- 1 材料

- 1.1 病毒与病料

- 1.2 主要试剂

- 2 方法

- 2.1 引物设计

- 2.2 病料处理

- 2.3 病毒DNA模板的制备

- 2.4 PCR扩增及产物的鉴定

- 2.5 PCR特异性试验

- 2.6 敏感性试验

- 2.7 重复性试验

- 2.8 临床样品的检测

- 3 结果与分析

- 3.1 PCR扩增及鉴定

- 3.2 特异性试验

- 3.3 PCR敏感性试验

- 3.4 重复性试验

- 3.5 临床样品的检测

- 4 讨论

- 5 结论

- 第四章 PRV、PCMV、PPV及PCV-2多重PCR检测方法的建立及初步应用

- 1 材料

- 1.1 病毒与病料

- 1.2 细胞

- 1.3 主要试剂

- 1.4 主要仪器

- 2 方法

- 2.1 病毒增殖

- 2.2 病料处理

- 2.3 病毒DNA模板的制备

- 2.4 引物设计

- 2.5 单项PCR检测方法的建立

- 2.6 多重PCR检测方法的建立

- 2.7 多重PCR检测方法的评价

- 2.8 临床样品的检测

- 3 结果

- 3.1 单项PCR检测方法的建立

- 3.2 多重PCR检测方法的建立

- 3.3 多重PCR方法与国标方法进行实际样品检测对比试验

- 3.4 临床样品检测结果

- 4 分析讨论

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/497f138a897d8840835d9ba1.html