# 数传电台与GPRS相结合的水厂遥控系统的研究和设计

### 论文摘要

水的重要性不言而喻，它不仅对国民生产起着至关重要的作用，而且与人民群众的日常生活息息相关。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对水资源的需求量有所增加，对水资源的质量标准有所提高。短时期内企业及居民的用水量还将持续增长，但目前国内供水企业及水厂，特别是城镇中小型水厂，生产工艺相对简单，设备比较落后，难以保证水生产及供水运行，影响本区域的生产与生活。通过相关资料检索和查询，以及供水企业和城镇中小型水厂的调研，加强供水系统的自动化与信息化水平，已成为目前亟待解决的问题。课题选自内蒙古西部某城镇集中供水项目，该项目中井群地理位置分散且与水厂距离较远，管网监控点较多且分布不均。若使用线缆连接执行机构和各种测量仪器，投资成本及施工费用很高，后期线缆维护较困难，此外电信号长距离传输会造成强度衰减导致测量精确度的下降。据此情况课题采用了无线通信方式对井群实施远程控制、对管网进行监测。井群遥控系统的实时性要求比较高，而管网参数监测实时性要求相对较低且测量点分散，对比各种无线通信方式的优缺点，课题研究和设计了数据传输电台与GPRS相结合的水厂遥控系统，其中井群遥控采用数据传输电台进行数据传输和通信联络，管网参数监测使用了GPRS通信。供水管网参数监测只是一种手段，目的是通过参数监测精确定位管网的泄漏点，课题对管网的压力和流量两参数进行监测来定位管网的的泄漏点。在水厂遥控系统中，数据传输电台与GPRS相结合通信，目前使用较少，二者优势互补，提高了供水企业水生产的效率；该系统投资及建设成本低廉，在城镇中小型水厂有较高的使用价值，稍加改动即可推广使用，此外压力流量法定位管网泄漏，可降低调泵和开关阀对泄漏定位的影响，提高定位精度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 课题研究综述

- 1.1 课题研究意义及背景

- 1.2 国内外水厂发展现状及前景

- 1.2.1 国外水厂发展及现状

- 1.2.2 国内水厂发展及现状

- 1.2.3 水厂未来发展趋向

- 1.3 课题研究和设计方案

- 1.3.1 水源井与水厂的数传电台通信

- 1.3.2 水厂与调度管理中心的 GPRS 通信

- 1.3.3 供水管网监控系统的 GPRS 通信

- 1.3.4 负压力波流量法的供水管道泄漏定位

- 1.3.5 可视化编程的水厂监控与管理系统

- 1.4 本章小结

- 2 课题相关知识基础

- 2.1 水厂生产工艺

- 2.2 水厂自动化系统的组成

- 2.3 本章小结

- 3 水厂遥控系统硬件设计

- 3.1 系统设计原则

- 3.1.1 井群遥控系统

- 3.1.2 供水管网监测

- 3.2 硬件设备选择

- 3.2.1 可编程逻辑控制器

- 3.2.2 分布式 I/O 模块

- 3.2.3 智能电量变送器

- 3.2.4 液位传感器

- 3.2.5 压力变送器

- 3.2.6 电磁流量计

- 3.3 通讯设备及组网

- 3.3.1 数传电台

- 3.3.2 GPRS 通信

- 3.3.3 数传电台与 GPRS 优缺点

- 3.3.4 数传电台与 GPRS 组网方式

- 3.3.5 数传电台与 GPRS 结合方式

- 3.3.6 硬件系统实现

- 3.4 本章小结

- 4 系统软件开发与设计

- 4.1 Visual Basic 编程工具简介

- 4.1.1 Visual Basic 发展

- 4.1.2 Visual Basic 的特点

- 4.2 上位机监控程序

- 4.2.1 通用组态软件与可视化编程软件

- 4.2.2 水厂上位机监控系统

- 4.3 监控系统主窗口

- 4.3.1 命令按钮控制

- 4.3.2 文本显示框和形状控件

- 4.3.3 VB 中FLASH 动画控件

- 4.4 串口通信程序

- 4.5 水厂信息管理系统

- 4.6 PLC 通信程序

- 4.7 本章小结

- 5 供水管网泄漏诊断

- 5.1 概述

- 5.2 管道泄漏定位原理

- 5.3 负压力波流量法管网检漏

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 遥控系统硬件接线

- 附录 B 水厂监控系统程序

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].某型船主机遥控系统典型故障分析[J]. 中国修船 2020(01)

- [2].安全返港要求下阀门遥控系统设计方案研究[J]. 船舶 2020(01)

- [3].一种以舵机为执行元件的遥控系统设计[J]. 机电产品开发与创新 2016(06)

- [4].基于嵌入式的声信标遥控系统设计[J]. 通信电源技术 2017(04)

- [5].钻井船阀门遥控系统设计[J]. 船舶标准化工程师 2016(01)

- [6].掘进机遥控系统案例分析及应用[J]. 自动化应用 2019(06)

- [7].遥控驾驶压路机遥控系统设计[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(04)

- [8].探照灯多点遥控系统国产化开发与应用[J]. 机电设备 2015(06)

- [9].基于现场总线的主机遥控系统实船应用及管理[J]. 船电技术 2020(11)

- [10].各种阀门遥控系统的组成和使用情况[J]. 航海 2013(05)

- [11].阀门遥控系统的探讨[J]. 船舶 2011(05)

- [12].地空甚高频遥控系统性能分析及改进设想[J]. 信息记录材料 2018(04)

- [13].自升式钻井平台的阀门遥控系统分析[J]. 机械工程师 2017(07)

- [14].船舶阀门遥控系统电气设计优化与实践[J]. 船舶与海洋工程 2016(02)

- [15].船舶主机遥控系统故障快速诊断[J]. 中国水运(下半月) 2015(04)

- [16].船用阀门遥控系统综述[J]. 船舶工程 2013(S1)

- [17].我国远洋渔船自动化遥控系统设计模式研究[J]. 海洋信息 2013(03)

- [18].船舶阀门遥控系统的选用与分析[J]. 阀门 2012(03)

- [19].基于ZigBee的工业遥控系统的设计[J]. 西安工程大学学报 2012(06)

- [20].船舶阀门遥控系统的选择[J]. 上海造船 2009(02)

- [21].基于可编程序控制器的船舶主机遥控系统的改造升级[J]. 船海工程 2009(04)

- [22].矿用气动单轨吊遥控系统的设计[J]. 煤炭与化工 2019(09)

- [23].七万吨级散货船的主机遥控系统的设计与配置特点[J]. 中国水运(下半月) 2015(02)

- [24].浅析阀门遥控系统在海工船舶上的应用[J]. 广东造船 2015(02)

- [25].掘进机可视遥控系统的设计[J]. 煤矿机电 2011(01)

- [26].电动执行机构蓝牙智能遥控系统[J]. 阀门 2010(06)

- [27].基于光纤通信的电机遥控系统的设计[J]. 电子技术 2017(01)

- [28].有关地空甚高频遥控系统性能分析及改进设想[J]. 通讯世界 2017(15)

- [29].船用电液驱动阀门遥控系统潜水性能试验研究[J]. 船海工程 2014(03)

- [30].带超载限制功能的起重机遥控系统[J]. 数字技术与应用 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a0ac1427ae5180e21a679ac.html