# 机电安装在建筑工程中的施工与管理解析李浩

山东三箭建设工程管理有限公司山东济南250000

摘要：随着我国经济的飞速发展，科技也同样能与世界强国较量一二，建筑企业中的质量标准也在不断提升。机电安装是建筑工程的重要组成部分，机电安装程序冗杂，是规模较大的一个环节，施工时需要对所使用原料、施工现场人员、施工所用的设备等进行适当的管理，因此，机电安装工程的意义十分重大，需要严格检查质量是否合格。

关键词：机电安装；建筑工程；施工；管理

1建筑机电安装项目管理的作用

新时期，人民的生活质量不断提高，对建筑结构应用功能提出了越来越高的要求，造成工程机电设施的利用率逐渐增多。针对建筑施工项目来说，机电安装设施有着需求大，使用简便，安装繁琐等特征，且结合不同建筑结构运行特征发现，其内部机电安装设施也有了明显的改变，这就给机电安装项目带来较大难题。而经过在机电项目安装过程实现机电设备的稳定管理，能多角度管理原材料、质量、技术以及员工。而且根据竣工质量管理体系的应用，确保整个机电设施安装效果。

2机电安装过程中对质量技术的要求

机电安装工程是一项系统工程，存在一定的困难。机电安装项目需要将整个项目划分为不同的规模和流程，不同的技术人员可以一起工作以达到预期的标准。这些子项中的每一项都会对项目的最终结果产生一定的影响，这反映了机电工程建设要求的严格性。建立比较完善的机电设备施工管理直接管理制度和方案。并有效提高施工过程的可记录性和可追溯性，确保每个质量环节都是闭环运行。通过工程建设的水平和周期，考虑过程控制和人员管理的各个方面，以确保施工的安全。进行全面的问责制管理可以调查事故责任人，以便于严格管理建设项目。质量责任制是一个必须在机电建设中实施的制度。必须严格监督和管理每个工程环节，以便负责人在机电建设中发挥应有的作用。施工期间还要严格控制施工成本，包括控制建筑材料和设备成本也是重中之重。

3机电安装工程施工特点

3.1综合性强

在安装机电设备过程中需要做好类型、规格、功能等多方面的选择，根据设备的特点合理安装。机电安装通常需要在复杂多变的环境中完成，同时各种新技术、新设备都在不断引入，这决定了其综合性特点。

3.2施工要求高

机电安装规模随着我国建筑工程规模的扩大而不断扩大，各种新技术、工艺、材料、设备都逐渐涌入到现代建筑机电安装工程中，同时随着建筑功能性不断提升，要求机电设备有着多元化功能，这同时对施工质量有了更高的要求，尤其是先进大型机电设备、精密设备的应用，更是增加了对施工方面的要求。

3.3技术含量高

机电设备安装质量的提升有赖于不断提升的科学技术水平。在信息化背景下，科学技术的发展十分迅速，这要求机电安装工作人员要不断提高自身的专业技术水平，保证施工质量安全。

4机电安装项目中常见的问题

4.1安装不合理

在机电安装中要求员工协调处理工作中出现的各种问题，机电安装项目因为其劳动量大，施工过程繁琐等特征，所以，在施工中如果安装不当将会极大影响着隔离开关的启动，导致开关出现氧化，进而严重影响着建筑机电装置的稳定运转。为此，对装修和机电设施也有了更高要求，但在具体安装中常常会产生灯具不尽相同与电插座部位不平等现象，给施工项目留下遗憾，以及影响到人们的审美体验。

4.2噪音与振动较大

国家始终提倡可持续发展，生态质量已引起国家的关注，所以，在建筑建设中需要全面解决机电设施运行中的噪音与振动情况，尤其是机电安装过程针对噪音的要求很高。但事实上，机电设施在运转中会出现很大的噪音，严重影响到人类的正常生活。该种情况下，对机电设施安装项目提出了更高要求，设计师要科学设计安装工作，如果产生设计不科学的现象就要立即停止。工作人员在自己专业理论提高的同时还要重视机电产品的更新换代，把机电设施对生态的污染减到最低。

4.3员工安全操作水平不高

众所周知，机电安装工作是随着建筑事业发展出现的一个新产业。伴随建筑事业的发展，机电安装行业在发展阶段也出现了很多问题。而且，由于机电安装过程安装者的数量很多，企业管理者与技术人员的流动性很大。各安装者的自身操作水平参差不齐，由此造成项目建设质量，这就要求企业进一步提高自己的专业技能。

5管理措施

5.1建筑准备施工环节

施工图纸是建筑工程施工的前提与主要依据，施工人员只有将图纸完全消化、吃透，才能对建筑工程系统的条条框框做到胸有成竹，为了及时发现施工现场的问题，及时纠正错误，要充分预先控制施工项目的质量。电气工程设备更先进，管道更复杂。在电气安装前，施工人员必须进行严格的检验和审查，特别是设计修改通知应充分考虑并绘制在蓝图上。只有这样才能确保电气系统的正确性和安全性。

5.2设计图纸管理

在机电设备安装过程中涉及的范围较广，对于各种影响因素都需要严格的把控。因此在图纸设计时就需要对机电设备安装过程中可能遇到的问题有着充分的认识，合理的进行设计，避免在施工过程中问题的出现。同时应积极的应用新技，例如BIM技术，通过碰撞检查等能够有效的避免施工过程中问题的出现，提升机电设备安装的整体效率。相关设计人员应保证图纸设计的合理性，也是为后续顺利施工打下坚实的基础。

5.3施工基础施工

在基础工程施工期间，施工人员应及时与民用施工人员沟通，做好弱电专业电缆入墙管道和管道预埋储备工作。在这个阶段，电气专业人员应该完成隔离墙。在防水之前完成所有电气装置，有效避免因墙壁损坏造成的电气施工造成的墙壁损坏，并需要预埋木砖，吊杆螺栓，铁件，电梯和配电柜基础。施工人员应与土建施工人员充分沟通，积极准备相关的施工内容。

5.4制定质量监督措施

建筑工程参与操作的技术人员和施工者想要详细了解机电安装全部安置流程，就需要对机电安装过程进行相关的检验，对安装过程中的关键环节还要由施工单位进行监督。此外，要建立一系列符合国家规定和行业规范的检验质量体系，将施工质量进行严格控制。

5.5将施工技术材料的整理工作落实到位，从而控制整个工程的施工

在进行施工的过程中要时刻观察施工材料的收集工作，一些安装工程隐蔽环节需要由监理单位第一时间签名。在签名没有完成之前，施工队是不能开展施工的。机电安装秩序必须规范化，进度安排也要合理适当，避免因为过于追求效率而忽视工程质量的情况发生。

5.6对单项试运及系统调试的质量预控

5.6.1施工单位要遵守施工程序和施工步骤，对工程进行试运行，如果施工工程试运行不合格，分部工程则不可以报验。

5.6.2当试运行完成之后，施工单位需要将工程调试大纲进行编写下来，然后由相关负责人进行审查，由监理进行审批，施工单位根据审批的内容再对系统进行调整，这一过程要通知监理和业主来参与，进行相关调试并达到工程的要求之后，施工单位要撰写调试和试运行的相关报告，上交备案。

结语

作为建筑工程中机械化作业的一部分，机电工程施工中不允许出现任何疏忽和纰漏，为此，施工技术人员应当不断提高自身的专业水平和能力，做好施工质量控制，提高安装质量，加强对图纸、成本等方面的管理，全面提高机电安装的整体效益。

参考文献

[1]廖何春.建筑工程机电安装施工技术应用技术[J].智能城市，2016，2（10）：80.

[2]孙迎杰.论建筑工程机电安装施工管理技术的策[J].化工管理，2016（14）：107.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a817448cd97e26c7166e8b3.html