# 基于VXI的ATC测试系统及雷达信号模拟

### 论文摘要

随着虚拟仪器的提出和不断实现,测试系统逐渐形成了一种固定模式:以模块化仪器搭建硬件系统,在可视化软件平台上开发人机界面。VXI 模块化仪器与LabWindows/CVI 软件开发环境的结合得到了测试行业的广泛认可。VXI 仪器平台具有很多优点:它是仪器模块化的先驱;体积小、灵活性高;仪器规范非常健壮和成功;技术成熟,可满足高端产品的需求;已有的产品种类丰富。LabWindows/CVI 是由仪器专业公司开发出来的测试系统集成开发环境,这种环境和仪器驱动程序具有很好的接口,使得在测试软件中对有关仪器的操作十分简便,除此之外,它们还提供了很多实用的数学分析工具,有利于对测试结果进行全面分析和处理。ATC 综合测试系统正是这样的例子,它是为ATC 设计制造的专门的测试平台,满足生产过程、验收检测需要以及基地级内场检测需要的测试系统。ATC 综合测试系统灵活性高、适用范围广泛。可实现除天线外的全过程测试,包括ATC 系统询问状态和应答状态下的发射机测试、接收机测试、系统编译码功能测试及接口功能测试。本文的主要内容如下: 1) 测试系统的软件设计,主要基于数据库的软件设计思路和实现方法。2) 详细分析了测试系统的校准检定方法的设计和实现,主要针对于测试系统中对适配器通道的校准方法的设计和实现。3) 本文重点介绍了利用任意波形发生器模拟天线扫描雷达信号为测试系统提供必要的信号激励的方法。包括理论基础、硬件和软件的实现过程、以及结果的显示和改进的建议。

### 论文目录

- 第一章 引言

- 1.1 仪器平台的选择

- 1.2 问题的提出和本文的主要工作

- 第二章 ATC 综合测试系统

- 2.1 ATC 综合测试系统硬件系统

- 2.2 ATC 综合测试系统软件系统

- 第三章 ATC 综合测试系统校准

- 3.1 ATC 测试系统参量的校准补偿

- 3.2 参量的校准补偿方法设计

- 3.3 模块化仪器的校准

- 第四章 天线扫描雷达信号模拟的方案设计

- 4.1 雷达信号模拟的发展及其意义

- 4.2 天线扫描信号模拟的意义

- 4.3 如何利用任意波形发生器模拟天线扫描雷达信号

- 4.4 设计方案

- 第五章 天线扫描雷达信号模拟的具体实现

- 5.1 任意波形发生器 ES14V21 产生天线方向图

- 5.2 任意波形发生器 ES14V21 产生雷达信号

- 5.3 信号源 RI3271 模拟载波信号

- 5.4 实际例子

- 5.5 程序流程图

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].低频磁场发射测试系统的期间核查方法[J]. 安全与电磁兼容 2019(06)

- [2].水泵测试系统技术条件及检验方法策略探讨[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [3].计算机自适应测试系统的设计[J]. 无线互联科技 2020(04)

- [4].一种野外测试系统的设计与实现[J]. 电子质量 2020(09)

- [5].基于远程控制的乳化液泵测试系统[J]. 煤矿机械 2016(12)

- [6].网络化机载测试系统的集成与测试[J]. 中国测试 2017(03)

- [7].构架机载测试系统与应用前景[J]. 中国科技信息 2017(11)

- [8].室内装饰装修材料VOCs散发率测试系统标准探讨[J]. 绿色建筑 2017(04)

- [9].电力自动化中电力远动测试系统的应用研究[J]. 科技与创新 2016(17)

- [10].电力自动化中电力远动测试系统的应用探析[J]. 科技展望 2015(04)

- [11].无人机机载测试系统状态管理方案设计[J]. 科技与企业 2015(12)

- [12].汽车电子ECU测试系统的研究与实现[J]. 广西教育 2016(43)

- [13].大学英语跟读测试系统的设计及应用[J]. 知音励志 2016(20)

- [14].浅析红外体温测试系统的应用[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [15].更便捷,更智能——英斯特朗正式发布全新触控测试系统[J]. 冶金分析 2017(05)

- [16].计算机自适应测试系统研究综述[J]. 中国教育技术装备 2015(06)

- [17].冲击波测试系统的手持终端设计(英文)[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2015(02)

- [18].发电机组测试系统行业发展前景[J]. 机电设备 2015(04)

- [19].自定义FPGA测试系统的设计与应用[J]. 中国新通信 2015(19)

- [20].辐射发射测试系统的设计及其不确定度分析[J]. 计算机仿真 2013(12)

- [21].多传感器数据融合测试系统自测方法研究[J]. 测试技术学报 2012(04)

- [22].美国无线通讯集团(Wireless Telecom Group)新推出Boonton 20瓦PIM测试系统—PIM 31分析仪[J]. 国外电子测量技术 2009(12)

- [23].浅析多环特性半导体封装测试系统的性能[J]. 电子测试 2017(07)

- [24].基于多平台的辐射耐受测试系统的设计与实现[J]. 中国电子科学研究院学报 2017(03)

- [25].研究计算机串口与单片机通讯测试系统的实现[J]. 四川水泥 2015(12)

- [26].机载测试系统供电方案设计研究[J]. 机械工程与自动化 2016(02)

- [27].新型移动应急照明测试系统[J]. 消防科学与技术 2016(02)

- [28].核电站仪控系统的测试系统[J]. 电子测试 2016(09)

- [29].分布式高速强实时弹载计算机测试系统研究[J]. 电子科学技术 2014(01)

- [30].基于CPLD的三维微型加速度存储测试系统[J]. 传感器世界 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4aa34579dad9ec5c0b0a5878.html