# 地区电网建设规模的模糊综合评估方法研究

### 论文摘要

地区电网建设规模水平的定量评估是随着电力市场改革的不断深入而提出的电网规划与建设管理工作中的新课题,是对电网发展规划合理性的宏观评价。目前电网规划管理部门对地区电网建设的总体规模水平一直缺乏科学的定量评估办法,使得其建设的总体规模大小与建设项目的建设时序难以准确把握,因此研究地区电网建设规模评估方法具有重要意义。本文介绍了评估指标建立的基本原则,建立了完整、全面的地区电网建设规模水平的评估指标体系。总结了电网建设规模评估方法中的统计分析法、数学规划法下的的评估总体思路和评估模型,并通过实例对两种方法的特点进行了比较研究。论文提出了一种基于模糊综合评价的地区电网建设规模方法。该方法运用灰色关联分析原理和数学规划方法分别建立规模指标对国民经济和社会发展的适应度模型并计算规模指标适应度系数,分别计算其在所定义的模糊隶属度函数下的隶属度值,通过模糊运算得到反映规模指标大小的综合隶属度;应用主客观综合赋权法确定各规模指标对综合规模的贡献权重系数,运用加权综合评判原理建立模糊综合评判模型以得到综合规模的评判等级。以某地区电网“九五”建设规划为例进行了实例检验,评价结论与电网实际规模水平相符,表明本文提出的方法适应性强,能够实现对地区电网建设规模的综合定量客观评估。为了更好地了解地区供电企业电网的建设水平以及当前电网建设存在的问题,为未来电网规划和改造提供决策依据,开发了基于Web的地区电网建设规模评估系统。系统主要包括用户管理、数据库管理、关联分析、地区聚类、统计评估、数学规划、综合评估七大功能模块;采用关系型数据库SQL Server和面向对象的编程语言Visual Studio.NET的开发环境,实现了数学规划法和统计评估法以及综合法评估结果发布及数据库管理等相关功能。系统设计具有良好的可扩充性和易维护性,用户界面友好,人机交互性能优越,使用方便,同时数据共享性能优越。该系统不仅能为电网规划决策部门提供电网建设改造依据,还将为电力部门在生产管理运行上提供坚实的技术基础和良好的环境,对提高电力部门的生产管理水平和效率发挥重要作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景与研究意义

- 1.1.1 我国电网发展建设的现状和存在的问题

- 1.1.2 电网建设规模评估的重要意义

- 1.2 电网规划研究现状与发展趋势

- 1.2.1 电网规划的概念和意义

- 1.2.2 电网规划的主要研究方法

- 1.2.3 电网评估的研究现状

- 1.2.4 电网建设规模评估是电网评估研究中的新课题

- 1.3 本文的主要研究内容和所取得的研究成果

- 1.3.1 论文采用的研究方法

- 1.3.2 本文的研究内容和取得的成果

- 第2章 地区电网建设规模评估基本理论方法研究

- 2.1 评估总体思路

- 2.2 评估指标体系

- 2.2.1 评价指标体系建立的基本原则

- 2.2.2 规模因子集指标的确定

- 2.2.3 影响因素集指标的确定

- 2.3 基于统计分析法的电网建设规模评估研究

- 2.3.1 评估基本思路

- 2.3.2 综合评估模型

- 2.4 基于数学规划法的电网建设规模评估研究

- 2.4.1 评估基本思路

- 2.4.2 综合评估模型

- 2.5 本章小结

- 第3章 地区电网建设规模模糊综合评判方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 模糊综合评判的基本原理与方法

- 3.2.1 模糊综合评判的基本原理

- 3.2.2 模糊综合评判模型的选择

- 3.2.3 确定隶属度函数的方法

- 3.3 模糊综合评判在地区电网规模评估中的应用

- 3.3.1 评估基本思路

- 3.3.2 规模指标适应度的评估模型

- 3.3.3 规模指标隶属度形成

- 3.3.4 电网规模模糊综合评价

- 3.4 实例检验与结果讨论

- 3.4.1 综合法计算结果

- 3.4.2 统计分析法计算结果

- 3.4.3 数学规划法计算结果

- 3.4.4 分析比较讨论

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于Web 的电网建设规模评估系统设计及实现

- 4.1 引言

- 4.2 系统开发模式及开发语言介绍

- 4.2.1 B/S 开发模式介绍

- 4.2.2 系统开发语言介绍

- 4.3 系统总体设计

- 4.3.1 系统架构与系统软件开发环境

- 4.3.2 系统功能模块

- 4.3.3 数据库设计

- 4.4 系统实现的关键技术

- 4.4.1 ASP.NET 代码分离技术

- 4.4.2 COM/COM+服务技术

- 4.4.3 ADO.NET 数据库访问技术

- 4.4.4 Web 应用程序安全性设计

- 4.5 系统主要功能模块的实现

- 4.5.1 用户管理模块

- 4.5.2 数据管理模块

- 4.5.3 关联分析模块

- 4.5.4 地区聚类模块

- 4.5.5 统计评估模块

- 4.5.6 数学规划法模块

- 4.5.7 综合法评估模块

- 4.6 本章小结

- 结论

- 1.本文的主要研究内容和成果

- 2.今后进一步研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].地区电网建设规模的模糊综合评估方法研究[J]. 中国高新科技 2017(04)

- [2].地区电网建设规模综合模糊评估方法研究[J]. 中国新通信 2014(24)

- [3].浅析电力施工中的质量控制及施工技术[J]. 科技风 2017(16)

- [4].地区电网建设规模综合评估方法研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [5].电网运营监测管理创新途径探析[J]. 通讯世界 2017(11)

- [6].备自投装置在单母分段接线中的应用[J]. 信息化建设 2015(08)

- [7].变电运行事故分析与处理[J]. 橡塑技术与装备 2016(06)

- [8].高压断路器使用现状和发展趋势探析[J]. 科技经济市场 2014(07)

- [9].配电设备检修中存在的问题及应对策略分析[J]. 无线互联科技 2020(09)

- [10].10kV配网工程施工中的技术措施分析[J]. 硅谷 2014(01)

- [11].浅谈电力企业固定资产管理[J]. 科技经济市场 2008(08)

- [12].电网规划设计中的风险评估应用[J]. 低碳世界 2016(29)

- [13].如何加强电力企业固定资产管理[J]. 现代经济信息 2011(24)

- [14].电力调控运行系统的优化方法研究[J]. 科技创新与应用 2016(08)

- [15].新时期农电的管理与技术模式探讨[J]. 科技创新导报 2015(01)

- [16].配网电缆线路工程施工要点控制探讨[J]. 电子元器件与信息技术 2020(05)

- [17].基于指纹验证的物资到货验收管理[J]. 中国新技术新产品 2016(04)

- [18].输变电工程造价全过程管控对策和成效[J]. 中国建筑装饰装修 2020(11)

- [19].2012年福建将投200亿元建电网 建设规模创新高[J]. 高压电器 2012(02)

- [20].加强基建财务全过程管理,全面提升工程成本管控水平[J]. 中外企业家 2019(05)

- [21].电网调度运行中存在的问题及处理措施[J]. 科技创业家 2013(22)

- [22].电网调度自动化系统的信息分类优化策略研究[J]. 机电信息 2016(03)

- [23].二次设备远程集中维护管理[J]. 科技与创新 2016(08)

- [24].配电变一体化静止同步补偿器理论与技术探究[J]. 硅谷 2014(20)

- [25].探讨高压电气设备的状态检修[J]. 科技风 2013(05)

- [26].箱式变电站智能化系统的发展[J]. 广东科技 2012(11)

- [27].浅析110kV变电站自动装置中出现的问题及故障处理[J]. 中国新技术新产品 2010(21)

- [28].电能计量中智能技术的应用探析[J]. 企业技术开发 2015(35)

- [29].加强电缆运行的可靠性途径与管理措施[J]. 科技展望 2016(32)

- [30].35kV变电运行中存在问题及其应对方法[J]. 广东科技 2014(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b1ac91b26f40939b314b87f.html