# 电网改造中配电网络的节能降损措施分析

内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局内蒙锡林郭勒盟026000

摘要：电力企业在为用户输送电能的过程中，由于受到一些因素的影响，会使电能输送过程中出现损耗的现象，电网改造中配电网络的节能降损直接影响着供电企业的经济利益，因此，做好节能降损的工作就至关重要。基于此，本文分析了配电网络节能降耗改造的必要性及影响因素，并相应地提出了一些在电网改造中配电网络节能降损的措施，希望对相关电力企业日后的节能降损工作能有所帮助。

关键词：电网改造；配电网络；节能降损；措施

1配电网络节能降损改造的必要性

众所周知，电能的收入是供电企业的主要经济来源，如果在电能输送过程中发生了线损的现象，就直接影响电力企业的经济收入，因此，为了降低电能的损耗，我国也加强了对电网改造的工作，许多城市都已经投入了大量的人力、物力来开展电网改造的工作，通过电网的改造，也使得配电网络发生了重大变化，基本上实现了配电网的绝缘化、电缆化、网络化、增大导线截面面积等，使电力企业的供电能力明显加强、可靠性明显提高，也使得配电网结构更加合理，从而达到供电企业在电能输送中节能降损的目的。通过对电网的改造，可以加强对电气接点的绝缘保护，同时在接点处与绝缘导线连接的部分要安装绝缘罩，这样不但能有效防止树枝等搭接造成短路，也可以减少电气接点的裸露造成相关人员的人身伤害，配电网的网络连接相当复杂、多样，因此只有通过科学、合理的改造才能使配电网络在日常的供电工作中顺利、有序地运行。

2影响电网改造中配电网络节能降损的因素

2.1管理不到位。管理的不到位是影响配电网络节能降损的一个重要因素。一方面电力管理人员在对于电网进行管理的过程中，受到自身专业知识或者是其它方面因素的影响，从而使得管理出现了不到位的现象。另一方面电网的智能化水平低，各个计量点计量装置的配备不齐全，使管理人员难以实时掌握损耗的真实情况，降损管理没有数据支撑和依据。除此之外，一些电力用户在使用电能的过程中，往往存在着违规用电的情况，而由于管理的不到位使得这些违规用电情况没有能够得到及时的处理，所以也就造成了配电网络的损耗。因为配电网络自身的结构较为复杂，所以要想对其进行有效的管理，往往具有一定的难度，而且管理方面的因素也与操作技术方面的因素有所不同，由于管理方面的因素所导致的配电网损耗往往没有固定的规律可循。

2.2电网装备水平差。在西方一些技术领先的国家，电能在电网输送过程中的损耗完全可以通过统计和复杂的计算来得出精确的结果。然后相关工作人员便可以针对性的对电能输送网络进行改造，从而有效的降低电能的损耗，做到配电网络的节能降损。但由于我国配电网络中科学技术的落后，电网改造中的节能降损工作仍处于盲人摸象阶段，缺乏专业的指导和高屋建瓴的眼光，所以我国在电网改造过程中配电网络的节能降损工作很难做到有的放矢，尚不能系统而全面的节约电力资源，开展高效的节能降损措施。电网改造涉及千家万户，单位造价高，网络结构复杂，因此需要投入的资金非常惊人，远远大于通讯、广电等网络。这就造成了国家投入大量的资金进行农村电网改造，但是由于人民群众的生活水平日益提高，对电能的需求增长非常迅速，农网改造总是不能完全满足生产生活需要。另外，由于电网改造中对计量装置的设计标准不高，计量自动化水平非常低，绝大部分依赖人工抄表，损耗数据的真实性得不到保证，线损管理难度很大。

3在电网改造中配电网络的节能降损措施

3.1线路改造。线路的改造涉及到电网线路的布局问题，由于线路上的电力传输会造成一定的电能损失，因此电网布局越简单，电网总距离越短，则电力输送过程中的能耗就越少。电网的线路改造，即对电网的布局进行高效并合理的安排。进行电网的线路改造，首先要进行大量的理论计算，并提出有效的规划，再按照所规划内容进行改造，不可无计划地盲目跟风，反而造成更大的损失。线路改造并不意味着将现有的电网进行彻底的推倒重建，而是结合当地居民的用电状况，有选择的进行线路安排，拆除不必要的线路，改造能耗大的线路，增加或更换为更高效的供电线路，从而使整个电网达到最佳布局，使其既能满足当地居民的用电需求，又不造成浪费，既能使电力输送系统安全可靠的运行，又能节约成本，提高企业的市场竞争能力。

3.2电能计量功能的改造。由于用电用户的不同，其电费的计量方式也就有所不同，因此，加强其电能计量改革工作尤为重要，对于那些按照功率来计算电费的用户，由于其用电过程中会产生有功用电和无功用电，因此对于这些用户，供电企业要安装有功电量和无功电量的电能计量装置，还有一些用户是采用分时电价的计费方式，对于这些用户供电企业要采用相应的多功能电能计量表，由此可见，供电单位应该根据不同用户的实际情况来安装不同的电能计量表，使用户的电能计量表的数字更加真实、准确，从而有效降低了电力企业的电能损耗。

3.3重视无功补偿。在电力企业中，电源供给负载的电功率分为有功功率和无功功率，而供电设备的正常运行是需要在电源中同时获取这两种功率，因此，电力企业在进行功率分配时，要对无功功率进行合理的分配。无功补偿在电力供电系统中起着提高电网功率因数的作用，从而降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，因此，无功补偿不足时，就会使电网功率因数偏低，导致电压损耗，影响了供电质量的同时也带来了电能的损耗，因此，做好无功补偿工作就显得至关重要。这就需要供电企业相应的增加其无功补偿设备，电力企业的无功补偿设备有电力电容设备和同步调相机等组成，在无功功率需求较小时，供电企业可以选择电力电容设备，反之，就可以选择同步调相机，而供电企业要根据其具体的实际情况分配无功补偿设备，使其能更好地达到无功功率的分配均衡，从而来实现配电网络的节能降损。

3.4提升设备质量，定期维护及实时监控。众所周知，设备质量的好坏对生产的影响尤为重要，电力输送过程也是这样。在电网改造过程中，在资金允许的范围内，最大限度的提升设备质量也是在配电网络中节能降损的重要措施之一。除此之外，定期检查设备运行状况、及时更换老旧设备同样必不可少。输电线路中的电线老化与磨损问题经常发生，对于有问题的电线，一定要及时更换，以免造成不必要的能源损失，甚至影响居民的生命安全。总之，电力企业应在能力范围之内，采取有效措施，保证电能输送的相关设备一直维持在最高效的运行状态，从而有效的做到配电网络中的节能降损。在电网的运行过程中，要对其运行状况进行实时监控，相关人员要严格统计每天的电力输送情况。对于电力输送过程中发生的未知原因造成的电能损失，检测人员要及时上报，交由相关技术人员检查和补救。同时，也要加强对当地居民用电情况的监测，对于部分居民投机取巧的行为要坚决制止并及时处理，只有这样才能最大限度的减少配电网络中的电能损失。

4结束语

综上所述，进行电网改造中的配电网络的节能降损，需要结合企业自身的实际情况，从不同角度出发，采取有效的措施，包括线路改造、电能计量功能的改造、重视无功补偿及提升设备质量等措施。做到在各个环节减少电能损耗，使我国的供电网络能够安全、高效的运行。

参考文献

[1]工厂电气技术改造与节能降损浅析[J].唐成鹏.山东工业技术.2015(14)

[2]10kV配电网节能降损探索[J].陈海龙.科技风.2015(20)

[3]现代农村电网节能降损技术[J].姜智博,高新祥.城市建设理论研究(电子版).2016(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bc2933d92e76d97c4b74c71.html