# 变频多联机变工况特性的模拟研究

### 论文摘要

近年来,变频多联机以其系统简单、使用灵活、运行可靠、季节能效比高等优点,被越来越多的应用于办公楼、商场等公共场所。但是关于变频多联式空调系统变工况特性的研究工作目前还不够深入,因此对该空调系统进行变工况特性的研究对系统优化、节能设计及运行方式研究具有重要的理论和实际指导意义。本文以西安建筑科技大学环境与市政工程学院办公楼安装的一套MDV变频多联式空调系统为研究对象,利用MATLAB语言对压缩机和换热器建立了数学仿真模型,并利用仿真模型,模拟研究了该系统和换热器部分负荷时的性能。本文利用所建立的数学模型,分别模拟了名义制冷和名义制热工况下运行时变频多联机室内、室外机的性能参数变化情况。在名义制冷工况下,室内机两相区制冷剂侧表面传热系数随管长先增大后减小,约到管长的80%时达到峰值,蒸发过程中压降较大,由625.4 kPa下降到553.4 kPa;室外机两相区制冷剂侧表面传热系数明显高于过热区和过冷区,且三个相区传热系数均随管长逐渐减小;室内外机在名义制冷工况下所需盘管面积均小于名义制热工况,同时制冷工况下室内机传热系数和制冷剂侧表面传热系数要大于名义制热工况。本文还模拟了室内设定温度一定时室外温度变化引起室内机负荷变化时的运行参数变化。当负荷减小为名义制冷工况下的80%、60%、40%时,室内机盘管所需面积分别减小为名义制冷工况的91.8%、80.5%和68.2%;室内机空气出口温度从13.93℃逐渐升高到21.68℃;制冷剂侧表面传热系数和室内机传热系数也随着负荷率的降低而减小。本文模拟分析了室内机运行台数变化引起负荷率变化时室外机运行参数的变化情况结果表明:当室内机运行台数减少时,导致室外机负荷降低,进而导致室外机制冷剂流量减小。当制冷剂流量减为名义工况下的1/2、1/3和1/4时,冷凝器所需盘管面积分别减少为原面积的82.3%、66.1%和58.4%,同时制冷剂侧表面传热系数和冷凝器传热系数也相应减小。本文研究结果表明,为了更好的达到节能的目的,室内负荷变化时可以通过适当调节膨胀阀开度及维持蒸发器出口过热度最佳以使制冷剂恰好流过整个管长时满足所需换热量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 变制冷剂流量空调系统的国内外研究现状及水平

- 1.2.1 变制冷剂流量空调系统在国内的研究现状

- 1.2.2 变制冷剂流量空调系统在国外的研究现状

- 1.3 本课题研究的主要工作

- 2 变频多联式空调系统部件数值仿真模型

- 2.1 压缩机模型

- 2.2 蒸发器模型

- 2.2.1 建模假设

- 2.2.2 控制方程组

- 2.2.3 算法流程图

- 2.3 冷凝器模型

- 2.3.1 建模假设

- 2.3.2 控制方程组

- 2.3.3 算法流程图

- 2.4 本章小结

- 3 变频多联室内机性能模拟及分析

- 3.1 机组结构参数及名义工况

- 3.2 名义制冷工况下室内机性能模拟及分析

- 3.3 制冷工况下室内机变负荷时模拟及分析

- 3.3.1 80%负荷率时室内机模拟分析

- 3.3.2 60%负荷率时室内机模拟分析

- 3.3.3 40%负荷率时室内机模拟分析

- 3.4 名义制热工况下室内机性能模拟及分析

- 3.5 本章小结

- 4 变频多联室外机性能模拟及分析

- 4.1 名义制冷工况时室外机性能模拟分析

- 4.2 名义制冷工况下制冷剂流量变化时室外机性能模拟分析

- 4.2.1 1/2 名义工况制冷剂流量时室外机性能模拟分析

- 4.2.2 1/3 名义工况制冷剂流量时室外机性能模拟分析

- 4.2.3 1/4 名义工况制冷剂流量时室外机性能模拟分析

- 4.3 名义制热工况下室外机的模拟分析

- 4.4 本章小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].制冷剂的发展及前景[J]. 冷藏技术 2015(02)

- [2].丹佛斯与客户共同讨论制冷剂发展对于产业未来的影响[J]. 冷藏技术 2015(04)

- [3].适用于制冷系统泄漏探测的制冷剂质量计算模型[J]. 制冷学报 2019(06)

- [4].制冷剂市场后期该如何发展? 哪些型号会被淘汰?[J]. 供热制冷 2019(12)

- [5].气相色谱分析方法在含氟制冷剂领域的应用研究[J]. 化工管理 2020(06)

- [6].浅析制冷剂的替代与发展[J]. 科技风 2020(11)

- [7].用于蓄冷空调的替代型制冷剂水合物研究进展[J]. 建筑节能 2020(03)

- [8].霍尼韦尔推出新型不可燃制冷剂用于冷水机组和热泵[J]. 家电科技 2020(03)

- [9].新型不可燃制冷剂将用于冷水机组和热泵[J]. 机电信息 2020(13)

- [10].HCFO-1233zd与HFO-1336mzz(Z)的制备及应用进展[J]. 广州化学 2020(03)

- [11].解读商用冷柜安全标准IEC 60335-2-89:2019对可燃制冷剂产品的特殊要求[J]. 轻工标准与质量 2020(03)

- [12].现代欧洲冰场中天然制冷剂的应用和室内环境的探索[J]. 制冷技术 2020(02)

- [13].制冷剂蒸汽压图和蒸汽压表在汽车空调维修中的运用[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [14].来自大自然的制冷剂[J]. 流程工业 2020(04)

- [15].推广更具可持续性的制冷剂产品 科慕公司与德联集团就车用空调制冷剂应用达成战略合作[J]. 汽车与配件 2020(20)

- [16].浙化院《主导制定制冷剂用氟代烯烃系列国家标准》填补国内外空白[J]. 低温与特气 2020(05)

- [17].汽车空调制冷剂回收与加注方法[J]. 汽车电器 2020(10)

- [18].一种制冷剂及其制备方法[J]. 家电科技 2018(11)

- [19].法律法规引导下制冷剂的替代趋势[J]. 润滑油 2019(03)

- [20].制冷剂回收技术研究及经济性分析[J]. 能源工程 2019(03)

- [21].新型环保制冷剂的研究进展及发展趋势[J]. 化学世界 2018(01)

- [22].第5章 制冷剂产品市场分析[J]. 制冷技术 2018(S1)

- [23].江苏废弃家电产品制冷剂回收处置现状及对策[J]. 资源节约与环保 2018(11)

- [24].可燃制冷剂爆炸抑制模拟实验研究[J]. 山东建筑大学学报 2016(06)

- [25].由制冷剂替代谈起[J]. 制冷与空调 2017(09)

- [26].冷冻机油与制冷剂的溶解特性研究[J]. 制冷与空调 2017(09)

- [27].低碳制冷剂研究及应用最新进展[J]. 制冷学报 2016(01)

- [28].制冷剂回收技术研究进展与回收体系设计[J]. 制冷技术 2016(01)

- [29].美国50亿美元投资新制冷剂[J]. 当代化工 2016(07)

- [30].日本氟利昂类制冷剂的使用和管理指南[J]. 制冷与空调 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bcf9a7709e287c8a8226b04.html