# 输变电工程现场施工质量保证分析

1江西省通信产业服务有限公司；2江西三星气龙消防安全有限公司

摘要：随着社会经济的不断发展和生产力水平的逐渐提高，电力行业得到了飞速发展。电力行业是我国社会的重要组成成分，它的运行对人们的生产和生活有着重大影响，因此人们对电力系统也提出了更高的要求。输变电工程是电力系统的组成成分，保证好输变电工程的质量对电力系统的正常运行很重要。在实际运行过程中，由于输变电工程的质量问题导致电网不能正常运行的情况时有发生。所以只有各个方面一起努力，施工单位对施工过程进严密监督，才能保证输变电工程的施工质量。

关键词：输变电工程；现场施工；施工质量；电力系统；施工环境；施工材料

随着社会的进步和时代的发展，我国电力系统得到了迅速发展，对电力系统运行的可靠程度和安全程度要求也在提高，输变电工程的施工质量也开始引起人们的关注。文章分析了输变电工程的现状，对输变电工程产生的主要影响因素以及提高输变电工程质量的相应措施进行了探讨。

1工程质量的发展现状

最近几年，我国的输变电工程的施工质量已经有了很大的进展，质量也比较稳定了，虽然如此，但还会有一些建筑功能方面的质量问题，其中建筑工程质量问题比较严重，所以该方面的问题引起了关注。最近几年，一些工程质量事故的性质要比以前严重，如一些房屋在施工不久后就出现了倒塌；一些高层建筑因为混凝土的强度不满足质量要求而不得不进行二次加固或者拆除；有的房屋框架不牢固而出现倒塌现象。这些危害在最近几年时有发生，这是一个方面。而在电力工程方面，虽然事故发生的数量少了很多，但是由于建筑工程的质量问题，也会对其运行情况产生影响。

2影响建筑工程质量的主要因素

2.1施工环境较差

输变电工程的施工是一个长期工程，施工的条件和环节比较复杂，所以施工的环境会对输变电工程产生影响。如施工区域的地质条件、水文和周围的气候等。施工环境如果差的话，不仅影响施工的进度，也影响施工人员的心情，如对输变电施工的质量风险评估、施工质量的管理责任制度等，都会影响施工的质量。

2.2施工材料质量不过关

施工材料如果不过关，过程中施工质量也得不到保障。施工材料是保障施工质量的基础。在对一些输变电工程进行施工的过程中，一些承包商为了降低施工的成本，不按照施工的设计要求选购所需材料，选择一些质量差的材料代替，甚至一些承包商会选购次品充当好的材料，然后按照好材料的价格上报，从中赚差价。这些做法在一定程度上降低了施工成本，但是不能保障施工的质量，会造成不可预知的后果。

2.3设计单位的问题

决定一个工程施工质量高低最重要的因素是设计师素质的高低，一个设计师合不合格，主要的决定因素是设计师的业务素质。所以如果设计师的业务素质不合格，其设计的建筑工程即使其他方面都可以控制得很好，还是可能会出现施工质量的问题。

2.4施工人员素质较差

施工人员是施工过程的一部分，所以施工人员的工作态度、质量意识、专业技能都会对施工工程产生影响。在输变电的施工过程中，一些工作人员的技术还没有达到要求，工作态度有问题，对施工质量持无所谓的态度，在这些情况下，很容易出现失误导致工艺达不到要求，所有这些都会对输变电工程的现场施工质量产生影响。另外还有一点值得强调，在进行现场施工时，一定要有施工管理人员对现场情况进行监控，保证施工的正常有序进行。

3提升输变电工程质量的措施

3.1做好材料检验工作

上文已经说过施工材料的重要性，如果其质量不达标，施工工程的质量也会受到影响。所以在对施工的材料和设备进行选择的过程中，要选择正规的渠道购买，如果有长期的合作厂家更好，在选择供应商时，一定不要着急做决定，货比三家之后，选择质量好而且价格低的供应商材料，这样既可以降低成本，还可以保障施工的质量。

3.2建立和完善施工责任制

施工责任制可以使人员得到很好的配置，明确划分职责的范围，每项工作都可以分配到相应的人员进行实施，所以建立和完善施工责任制对施工工程的质量至关重要。在对施工责任制进行建立和完善之后，还要建立质量评价体系，以便如果输变电工程出现了问题，也可以及时进行处理，使输变电工程的质量得到保障。

3.3提升施工人员的素质

施工人员是保障工程顺利完成的重要保障，所以在对工程进行施工之前，要对相应的管理人员和施工人员进行培训，使施工人员的技术得到提高，管理人员的管理能力得到提高，使他们对专业知识的把握更加透彻，使他们的风险意识得到相应的提升。

3.4加强对施工过程的质量控制

工程管理的一个重要环节就是对施工质量进行管理，对施工质量进行管理也是控制施工质量的有效措施。如果在施工过程中没有对施工质量采取有效措施，工程的质量将会受到直接影响。对施工过程的质量进行控制主要包括对材料的管理、对人员的管理以及对与工程质量有关的因素的管理。在施工时，很多施工人员可能由于懒散，为了节省时间，在施工时不按照设计时的图纸进行操作或者不认真对图纸的内容进行分析，导致建筑结果和实际图纸不一致，从而导致工程的进度和质量受到影响。所以，在对工程进行招标时，要慎重、仔细地选择靠得住的施工单位，要求其技术水平和资质都较高，能够对工程的质量进行保障。在进行正式施工前，一定要仔细审核设计图纸和方案，保障施工的合理性，如果发现问题还可以及时进行纠正。在正式施工时，要对各个环节进行监督并检查，如果上一个环节的质量不达标，必须要处理好这个环节的问题才能进入下一个环节。管理人员必须要严格把握各个工序检查交接工作，按照标准验收其工作。

3.5推进先进的科学技术

由于社会是不断进步的，所以施工工程也要与时俱进，运用先进的科学技术，提高质量控制水平。在施工过程中，可以推广一些新工艺、新材料，运行先进的技术，解决工程质量的通病，消除可能存在的隐患。这就需要相应的管理人员和技术人员及时掌握国内外建筑工程的科学技术的发展动态，可以推广新的工艺把传统的无效的工艺淘汰。

3.6竣工后仔细验收

在对工程的施工结束之后，施工单位要把工程技术资料、结算资料和竣工图等都交由现场监理的人员进行处理和验收，如果检测结果合格，再交由建设单位检查，只有都合格了才能进行验收过程，如果发现问题要能及时进行处理，从而保证施工工程的质量。在验收之后，监管人员要把工程的相关资料如文件、合同等全部完善，然后交给档案部管理。

4结语

综上所述，保证输变电工程的质量，不仅可以使电力工程的质量得到保障，还可以保障电力企业的稳定运行。如果输变电工程的质量得不到保障，可能会导致后期电力事故的发生，严重时甚至会威胁人们的生命安全。虽然在新的环境下，输变电工程遇到很多困难和瓶颈，但只要每个人都认真对待这些问题，具体问题具体分析，充分发挥主观能动性，一步一个脚印，我们一定可以克服种种困难，不断深化和发展输变电工程，使其可以有效地运行。

参考文献：

[1]徐立峰，王明．输变电工程现场施工管理的实践分析[J]．电子制作，2014，（8）．

[2]徐晟宇．输变电工程的现场施工管理探析[J]．才智，2012，（22）．

[3]李洪伟．关于输变电工程现场施工管理的实践总结分析[J]．科技与企业，2012，（22）．

[4]李刚．探析输变电工程施工现场的质量控制要点[J]．科技资讯，2015，（14）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d2d1658ea140e3665e7c9d0.html