# 地区电网安全稳定分析

### 论文摘要

电网的安全稳定研究一直是传统电力系统运行中所关心的重要课题。作为省级电网下一级系统的地区电网,虽然容量较小,电压等级较低,安全稳定问题并不突出,但是一旦发生波及整个系统稳定的事故,后果也将十分严重。随着电网规模不断扩大,向全国联网方向发展,开展地区电网稳定性问题的研究很有必要。本论文以实际地区电网为研究对象,从分析地区电网安全稳定计算的一般方法和步骤出发,对该地区电网四个典型运行方式进行潮流计算,并以潮流计算结果为基础,进行静态安全分析和稳定计算,发现该地区电网运行中所存在的安全稳定隐患,提出提高该地区电网运行水平的具体要求和措施。通过计算分析发现,地区电网安全稳定是一个系统的、复杂的问题,需要通过多种保障措施来减小事故发生的可能和范围。特别的,该地区电网网架结构薄弱,随着负荷的迅猛发展,用电日趋紧张,在某些运行方式下潮流过重,容易产生稳定问题,严重影响了运行的灵活性。因此,改善该地区电网网架的问题亟待解决。本文用基本最小生成树算法（MCST）优化网架,再以电网规划的N-1原则为依据对网架进行修改,得到新的电网结构,对其重新计算,并与原网架进行对比分析,修改后的电网网架符合验证要求,供电可靠性增强,解决了该地区供电能力不足的瓶颈。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 电网安全稳定的意义

- 1.2 地区电网的特点

- 1.3 电力系统安全稳定问题

- 1.3.1 电力系统安全

- 1.3.2 电力系统稳定

- 1.4 本论文的主要工作

- 第2章 地区电网安全稳定分析方法和工作步骤

- 2.1 电网安全稳定计算分析

- 2.1.1 电网安全稳定计算分析的要求

- 2.1.2 电网安全稳定计算分析的内容和方法

- 2.2 分析地区电网安全稳定的工作步骤

- 2.2.1 电网新设备投产计划、电力生产需求预测和电网检修计划

- 2.2.2 网络结构和电网运行接线方式

- 2.2.3 电网潮流计算

- 2.2.4 电压无功分析

- 2.2.5 电网安控装置的配置

- 第3章 安全稳定计算在实际地区电网中的应用

- 3.1 某实际地区电网规模

- 3.2 计算条件和原则

- 3.2.1 计算条件

- 3.2.2 故障类型、故障切除时间及稳定措施

- 3.2.3 稳定情况判定原则

- 3.3 潮流计算

- 3.3.1 计算网络

- 3.3.2 计算电源出力和负荷水平

- 3.3.3 计算结果分析

- 3.4 静态安全分析

- 3.5 稳定计算

- 3.5.1 220kV网络稳定计算

- 3.5.2 110kV网络稳定计算

- 第4章 网架结构对地区电网安全稳定的影响及优化

- 4.1 电网网架结构

- 4.1.1 电网常见的网架接线形式

- 4.1.2 网架结构对地区电网安全稳定的影响

- 4.2 该地区电网网架情况和投产计划

- 4.2.1 该地区电网网架存在的问题

- 4.2.2 现有站情况及站投产计划

- 4.3 应用最小生成树算法优化网架

- 4.3.1 最小生成树算法的原理

- 4.3.2 对算法中数据的预处理

- 4.3.3 最小生成树算法优化结果

- 4.4 根据安全稳定原则对现有网架进行修改

- 4.4.1 电网网架规划的N-1原则

- 4.4.2 修改后的网架结构

- 4.5 对比分析验证

- 4.5.1 500kV系统情况对比

- 4.5.2 220kV系统情况对比

- 4.5.3 110kV系统情况对比

- 结论及展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].电网企业信息安全技术应用探讨[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].略论电网企业网络信息安全的威胁及攻防新技术运用[J]. 科技与创新 2019(23)

- [3].电网实物资产评价及管理建议[J]. 通讯世界 2019(12)

- [4].数据应用驱动业务——数字电网智见未来[J]. 大众标准化 2019(12)

- [5].电网企业廉洁体检制度构建与实施研究[J]. 中国管理信息化 2019(24)

- [6].售电侧改革对电网企业的影响及应对策略[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [7].新时期电网企业财务预算管理存在的问题及改进措施[J]. 营销界 2019(43)

- [8].电网企业“双创”工作现状分析及对策研究[J]. 今日科苑 2019(11)

- [9].农村电网配电安全存在的问题及解决措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(12)

- [10].从委内瑞拉大停电看特大型城市电网安全问题[J]. 电力与能源 2019(06)

- [11].电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J]. 门窗 2019(21)

- [12].新电力体制改革对电网企业投资运营及管理的影响[J]. 粘接 2019(12)

- [13].基于事故树分析法的电网安全评估[J]. 电子世界 2020(01)

- [14].面向大数据的数字电网平台架构设计方案探讨——以海南为例[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [15].电网信息化建设中数据防泄漏技术的应用探究[J]. 中国新通信 2019(23)

- [16].电网建设中电气工程自动化的应用[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [17].浅谈在电网建设实际工作中如何增强四个意识[J]. 东方企业文化 2019(S2)

- [18].电网企业IT资产精益化管理探索[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [19].电网公司应急指挥中心建设关键设备技术应用的探讨[J]. 红水河 2019(06)

- [20].构建地区电网调控的一体化安全系统[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [21].110KV电网的规划与设计分析[J]. 科技资讯 2020(01)

- [22].电网企业火灾隐患表现形式排查方法和整改措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [23].面对自然灾害的电网安全措施分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [24].基于电网安全策略的稳定控制技术分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [25].电网企业适应大数据发展的转型策略研究[J]. 决策咨询 2020(01)

- [26].浅析如何改善农村电网电压质量[J]. 机电信息 2020(06)

- [27].浅谈电力大数据在电网建设中的运用[J]. 中国新通信 2020(01)

- [28].探析储能系统参与电网调频控制技术[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [29].城镇居民分布式能源接入电网应用技术研究[J]. 中国新通信 2020(03)

- [30].物联网技术在电网改革中的作用研究[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4e868f0763ee8c248e4fd314.html