# 绿色智能建筑对建筑学设计要求探析

佛山市岭南建筑设计咨询有限公司广东佛山528200

摘要：如今，中国经济高速发展，早在几年前中国就成为了仅次于美国的第二经济体。随着国力的强盛，中国人的国民生活也日渐提高。新社会条件下，绿色建筑、绿色智能建筑以及绿色和智能两者结合的绿色智能建筑走入了建筑业，对工程建设和施工提出了相当高的要求。绿色智能建筑概念的出现，对建筑业方案的制订和施工图的设计都提出了更高要求。本文将集中阐述绿色智能建筑的概念、出现背景、对建筑的要求、以及如何进行绿色智能建筑的设计。

关键词：绿色智能；建筑设计

1绿色智能建筑

绿色智能建筑其实就是绿色建筑和绿色智能建筑，在理解什么是绿色智能建筑的时候，其实只需要理解什么是绿色建筑以及什么是绿色智能建筑。

1.1绿色建筑

根据国家相关建筑标准(《绿色建筑评价标准》)的规定，绿色建筑就是指:在整个建筑的全寿命周期内，能够最大限度地节约能源和资源，比如节约能源、节约水源、节约材料以及节约用地，并且能够极好地保护环境以及减小污染，并最终能为居住该建筑的人提供一个相当实用、健康而又高效的居住空间，最终建造能与建筑物周遭环境和谐循环的建筑。

12绿色智能建筑

经过建筑专业人士针对国内外诸多绿色智能建筑的分析后，我们建立起了对绿色智能建筑的概念。根据相关建筑标准(绿色智能建筑设计标准)的规定，绿色智能建筑就是指:以建筑本身为平台和载体，添加各种智能系统，比如信息系统、信息应用系统、安全系统、设备管理系统等集各种系统优化组合为一体，最终向人们提供一个节约能源、环保而又效率高、安全的建筑平台。绿色智能建筑是多种技术应用组合的整体，这些技术包括建筑技术本身、通信和计算机技术、控制技术等。一个完整的绿色智能建筑包含各种系统，建筑物设备自动化系统(bas),通信和网络系统(cns)、办公自动化系统(oas)等许多系统。

2绿色智能建筑的背景和未来

2.1绿色建筑的背景

新世纪人类进入了可持续发展的时期，相对的，对建筑物的要求也由传统高耗能型发展向了绿色高效型。如何实现绿色高效型的建筑?绿色建筑的建设正是实现这一要求的必由之路，而同时，绿色建筑也是整个世界建筑业的新走向。2006年，我国首次发布了《绿色建筑评价标准》。该标准对绿色建筑进行了全寿命、多个目标和层次的标准的制订，即“四节一环保”要求和标准。该标准将绿色建筑划分为了三个星级。2012年，我国对绿色建筑发布了新的标准，该标准明确规定到2020年，我国绿色建筑必须占新建筑的30%。

2.2绿色智能建筑的背景

新世纪，人类社会产生了深刻变革，信息社会、知识经济、以及可持续发展等概念成为了世界各国城市发展的主题。而随着计算机和数字技术的高速发展，数字化极大地提高了社会劳动和工作的效率，也正是这个时候绿色智能建筑走入了人们的视界，数字化城市已经在多个国家得以实现，甚至有人提出了实现“数字化全球，

2.3绿色智能建筑的未来和发展趋势

绿色智能建筑的出现适应了时代和生产力发展的要求，顺应了时代潮流。绿色和绿色智能建筑结合，实现了人类更高的社会理想。绿色智能建筑不仅给人类提供了舒适的居住享受，同时也给人类提供了数字化和能够和全球沟通的数字技术。绿色建筑的未来走向，必须进一步地规范化、标准化、集约化，同时能够保护周围的环境。

3绿色智能建筑系统的设计目标

世界上第一栋智能大厦是1984年在美国哈特福德建成的城市广场，随后绿色智能建筑蓬勃发展，在欧、美、日及世界各地引起普遍重视。我国绿色智能建筑起步较晚，但发展及其迅速，在北上广等大城市相继建成了数栋高水平的绿色智能建筑。绿色智能建筑已经被认为是21世纪建筑发展的主流。

美国绿色智能建筑学会将绿色智能建筑定义为:通过对结构、系统、服务和管理这四个建筑基本要素进行最优化考虑，提供一个更高效率和性价比的工作环境。可见，绿色智能建筑是一个复杂的系统，其中包含了若干的子系统。从系统论的角度分析，我们要用整体的观念来进行绿色智能建筑的设计。

绿色智能建筑除了电信与自动办公技术之外，还包含了远期可扩性，建筑与环境控制、功能与空间组织新形式等。所以绿色智能建筑除了需要提供电信网络接口外，还需要在设计中兼顾可控性，兼容性，长远期限的适用性与灵活性。但是要注意的是，考虑远期的灵活性和适用性也需要注意适度的问题，因为过度考虑会造成建筑框架与系统的浪费，同时还有设备老化和管理的问题，十分不经济。所以在资金不是足够充裕的情况下，可以只在建筑基本框架设计中适用绿色智能建筑设计标准，其他方面的系统只需提供条件就可以了。

综上所述，绿色智能建筑系统设计的目标是:

(1)提高用户的工作效率和舒适度;

(2)适当提高一次性建设投资，减少后期运营与管理费用，获取建筑最佳性价比;

(3)考虑未来技术发展提供改造空间。

要完成目标，需要建筑师与甲方及各专业设计人员充分合作，高度协调，对建筑的近远期目标达成共识，从而实现建筑系统的最优化

4弱电系统的整合

电信网络是绿色智能建筑中信息传递的重要媒介，它可以传输信息，又可控制安全系统，环境系统等，还可用于监测系统等问题，为办公提供了很大的便利性和舒适性。因此，弱电系统的设备安排和布线成为一个不可忽视的问题。

4.1地面布线

绿色智能建筑的地面可以采用三种做法:架空地面、地毯地面和预制线槽的楼板面层等。其中架空地面布线容量大，方便，另外，双层地面还可以将强弱电分开布设，但会产生高差。楼板面层预制线槽可在办公自动化房间内接口，施工方便。方块地毯适用于线路少，交叉点少的分支线路。

4.2墙面布线

绿色智能建筑内的墙体除了可做隔断，还可以做出线口，墙内空间还可布置各种传感和控制措施。

4.3天花板布线

绿色智能建筑内的天花板需要负责照明、送风、出风、喷洒、烟感等的走线及出口任务。

5热舒适系统的整合

智能办公建筑由于增加了大量的电子设备，如计算机，电视等其他办公自动化设备，这些不仅增加了耗电量，而且加大了空调制冷设备的负荷。所以需要通过自动控制系统与暖通空调设备结合，有效地降低绿色智能建筑的能耗。比如可以根据建筑物的室内参数不同级别要求，在满足人体舒适的前提下，通过优化组合室内参数达到节能的目的。

6人工照明系统的整合

绿色智能建筑中照明系统的发展方向有两种:①通过智能开关来控制;②通过使用者自行控制的方法达到控制的目的。传统的办公建筑中每个办公室设置单独的电器开关，而现代办公建筑中，照明系统由一个智能开关集中控制，可以根据用户的要求和自然光线的变化自动调节。比如广州某高校教学楼一50人的小型教室，在照明节能自动控制系统后每个教室每月节省电费约10元，当教室较多，系统长期使用的情况下，节能量还是较为客观自然采光系统的整合如果不经控制和调节，自然光只能照射到办公室内有限的区的5域，或者是因为不加控制出现眩光等问题。目前出现了一系列新型的自然光控制设备，比如自动遮阳设备、光线控制器、各种新型玻璃等。除此之外，还可以通过各种建筑手法处理自然光，将其引入室内，比如院落、中庭、遮阳百叶等。比如深圳会展中心屋面的采光天窗采用了遮阳百叶—世界最大铝合金遮阳百叶，有效阻挡了太阳热辐射，降低了建筑物空调能耗，减少了对燃煤的消耗，达到了节能环保的目的。

7结语

绿色智能建筑的发展已经取得了很大的技术进步，并且在设计和施工中日趋完善。电子控制技术的发展给绿色智能建筑更大的发展空间，同时也向设计的系统性提出了更高的要求，比如机械通风与自然通风的比较，办公技术的更新所产生的新的平面形式等等，都是未来绿色智能建筑设计需要研究的新课题

参考文献

[1]王莉平.浅谈绿色智能建筑对建筑学的设计要求[J].建筑知识.2015（12）:232

[2]朱梓豪.浅析低碳节能建筑设计与绿色建筑生态节能设计[J].江居业.2016,(11):79-80

[3]王文艳.谈智能建筑中电气设计的常见问题[J].工程建设与设讨2016.（11）：80-81

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f436a5161d404932de27558.html