# 民用建筑结构设计与优化对策分析胡青松

关键词：民用建筑；结构设计；优化对策

在我国经济迅速发展与人们生活质量不断提升的背景下，房屋设计逐渐将舒适度作为关注重点，然而，由于我国人口的增长速度较快，加之土地资源呈现局限性，从而对居住房屋建设提出较高要求，主要表现为成本控制以及空间设计等方面。因此，在民用建筑的结构设计过程，设计人员需要严格按照设计要求和基本原则进行，只有对设计问题进行不断优化和解决，才能有效降低建设成本，进而解决社会经济问题，实现民用建筑的长远发展。

一、民用建筑结构设计要求与原则

（一）设计要求

民用建筑工程进行结构设计时，应该加强设计对象安全性、稳定性等分析，同时还应利用设计实现建筑结构的呈现，此过程同时也是优化结构设计的关键。在对建筑结构设计进行优化时，其主要表现为结构设计、各部分设计的优化。因此，在民用建筑的结构设计中，其设计要求表现为：土地和原材料等成本的不断上升，需要在设计过程对施工成本进行重点考虑，确保结构安全性与施工质量，并实现经济适用的目的；业主在建筑物审美方面要求较高，即保证工程质量，并注重建筑个性化特点，如按照业主需求进行墙体结构与门窗位置等设计，以便于业主对其进行改造和优化；随着人们加强环保意识，使民用建筑环保要求显著提升，需要在整个设计过程确保采光和通风等，尽可能对自然能源进行有效运用[1]。

（二）设计原则

首先，经济适用，建筑结构的设计过程，结合环境条件进行施工工艺等明确，确保整个施工过程的顺利进行，在满足施工环境相关需求的同时，还应对经济原则予以考虑，尽可能选择优质材料，减少工程成本。其次，安全原则，对建筑结构进行设计，若要确保整体质量与财产安全，则应对建筑结构安全性予以分析，同时对其合理性进行考虑，通过先进技术的应用，确保建筑使用过程的稳定性，从而降低施工事故。最后，美观实用，在人们生活质量持续提升的背景下，人们居住观念随之出现相应改变，同时对建筑美观舒适提出较高需求，因此，设计过程对美观原则予以考虑，能够更好达到人们审美需求。

二、常见民用建筑结构设计类型

（一）砖混结构

民用建筑结构中，砖墙等砌体属于竖向受力结构，而钢筋混凝土是横向受力结构，通常承担屋面和楼面、梁的压力，对此种结构称作砖混结构，具体应用于多层建筑或建筑面积较小等建筑。在对砖混结构进行设计时，墙体作为主要受力构件，需要对其设计予以特别关注，即墙体应具备抗震性的同时，还需要保证其稳定性，以便于对砖混结构的建设提供保障[2]。

（二）构架式结构

框架式建筑结构主要是指：建筑梁利用刚结点、铰结点进行同柱间的连接，使其成为建筑承重体系，以此承担居住过程的竖直重力和水平作用。因此，建筑选择构架式结构，其墙体无法承受建筑作用力，仅能发挥建筑内部分隔与维护的作用。对于构架式结构的设计，应在平面布置过程按照灵活性原则进行，以便于符合建筑工艺和使用需求。在实际施工过程，通常选择钢筋混凝土或型钢作为建筑材料，其原因为：材料受作用力影响具有较好抗损坏功能，且具备较强抵抗压力能力，所以，构架式结构应用在多层建筑比较常见。

（三）剪力墙结构

建筑结构墙同时称作剪力墙，抗震墙或者抗风墙。在建筑结构中，结构墙是以承担空气流动压力、地震作用等重力为主，在进行具体设计时，需要保证结构规划与建筑平面的相符，且具有良好承载能力[3]。通常情况，民用建筑施工中剪力墙结构的应用较为常见，因钢筋混凝土墙属于受力构件，所以，该结构具有诸多优势，如整体性和抗震性等，同时具有较为广泛应用范围。

三、民用建筑结构设计的优化对策

（一）提高工程设计质量

民用建筑结构设计中，仍然存在不同程度问题，如标注不全或设计粗糙等，在工程施工前期，此类问题需要得到及时解决，为了更好实现此项目标，要求设计人员具备较强职业素养与知识技能，同时定期参加专业培训，以实现专业水平的明显提高[4]。因此，设计人员需要定期参加知识培训，只有不断提升其责任心与专业水平，才能在整个设计过程树立端正态度，从而提高建筑整体设计质量。当对设计方案进行选择时，应该对方案资质与有关证书进行全面审查，除了需要确保工程质量与安全性之外，还应提高建筑整体设计质量，以保证建筑工程的顺利建设。

（二）加强建筑结构的安全性

目前，自然灾害的发生率相对较高，对于大部分民用建筑来讲，如果未对建筑结构进行抗震设计，或者结构设计缺少科学性，均会引发安全事故。对此，保证民用建筑结构设计的顺利进行，不仅可以延长建筑使用寿命，而且还能提高其安全性。由此可见，民用建筑的结构设计过程，对结构类型进行科学选择尤为重要，当前钢结构和传统结构对比发现，因其具有工期短和质量轻等特征，所以在建筑中应用比较广泛，与加强建筑结构安全性相符。

（三）结构模型设计的优化

对于民用建筑来讲，其结构优劣和人们生活存在直接联系，因此，在进行民用建筑结构的设计时，对其结构模型进行优化，主要表现为：设计方案的合理性；确保房屋细节的科学化，如结构体系和维围护结构等，确保建筑具有一定承重能力。在对民用建筑的结构模型进行设计时，坚持按照安全性与经济性等原则极其重要，同时为了提高整体经济效益，还应该加强结构设计成本的控制，尽可能将其降到最低，确保结构模式设计更加合理[5]。

（四）强化建筑结构的设计深度

民用建筑结构设计过程，对于设计人员来讲，在确定设计理念的同时，还应该进行工作职责的明确，即设计过程进行数据计算或验算时，设计人员需要对其予以高度重视，确保各项数据的精准计算，并具有准确性特点。另外，设计人员还需要在实践过程不断优化自身理论体系，以便于及时处理设计深度问题，保证民用建筑结构设计的顺利进行，同时提升整体设计水平。

结束语

对于民用建筑来讲，其结构设计、整体优化属于复杂工程，需要在不断改革的前提下，加强建筑结构的设计工作，确保整个设计严格按照相应要求与原则进行，从而提高其科学性、合理性。本文通过对民用建筑结构设计的分析发现，在整个设计过程仍然存在许多不足之处，若要保证设计的有效进行，需要对其优化对策进行具体落实，在提高设计人员综合素质的同时，不断提升设计安全性与科学性，确保民用建筑结构得到进一步优化。

参考文献：

[1]李志坚，罗艺晴.民用建筑结构设计与优化对策分析[J].四川水泥，2014（7）：223-223.

[2]盛承财.民用建筑结构设计与优化对策分析[J].中国新技术新产品，2015（14）：140-141.

[3]杨国生.民用建筑结构设计与优化对策分析[J].文摘版：工程技术，2015（22）：56-56.

[4]戴锋.民用建筑结构设计与优化对策分析[J].工程技术：文摘版，2015（12）：00042-00042.

[5]陈超.民用建筑结构设计与优化对策分析探究[J].工程技术：全文版，2017（1）：00010-00010.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4f863f0f45e985c87a29a324.html