# 南阳鸭河口电厂二期建设项目前评价研究

### 论文摘要

南阳鸭河口电厂二期扩建工程是根据河南省电力负荷不断增长的现实需要而建设的。有利于调节华中电网水火电,实现华中电网内更大范围的资源优化配置,有利于电网的安全稳定运行。在项目的投资分析与决策过程中,项目的前评价研究具有非常重要的地位和作用,是项目投资决策过程中一个必不可少的工作程序,它为项目投资决策提供直接的证据。本文首先阐述选题的目的意义及国内外相关研究文献,对项目前评价的理论、方法和内容进行了系统的分析;基于电网负荷预测基础讨论了项目建设的必要性;从交通、水源、地质、贮灰场等方面对项目厂址的选择进行分析;阐述了项目燃料来源、燃料质量及燃料运输等燃料条件情况;系统的分析了项目的投资估算,并对项目的经济效益及敏感性进行了细致地分析;多角度、全面的评价了项目的环境保护与资源综合利用的措施;最后得出了南阳鸭河口电厂二期扩建工程是合理的、可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 研究依据和研究原则

- 1.2.1 研究依据

- 1.2.2 研究原则

- 1.3 国内外文献综述

- 1.3.1 国外前评价研究的阶段划分及其主要内容

- 1.3.2 我国前评价研究的工作阶段

- 1.4 研究内容和技术路线

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 技术路线

- 第二章 工程项目前评价理论综述

- 2.1 项目前评价的基本涵义和作用

- 2.2 项目前评价的主要内容和方法

- 2.2.1 市场分析

- 2.2.2 生产规模的确定

- 2.2.3 建厂条件和生产条件分析

- 2.2.4 技术条件分析

- 2.2.5 投资估算

- 2.2.6 经济评价

- 2.3 项目前评价的基本原则和程序

- 2.3.1 项目前评价的基本原则

- 2.3.2 项目前评价的基本程序

- 第三章 基于电网要求的南阳鸭河口电厂二期建设项目分析

- 3.1 河南电网电力现状

- 3.1.1 河南省电力系统现状

- 3.1.2 豫南及河南省电网现状

- 3.2 豫南电力需求预测

- 3.2.1 电力负荷预测理论

- 3.2.2 基于灰色预测模型的电力需求预测

- 3.3 电厂扩建的必要性及其作用

- 第四章 项目厂址选择的分析评价

- 4.1 厂址概述

- 4.2 交通运输

- 4.2.1 铁路

- 4.2.2 公路

- 4.3 水源

- 4.3.1 供水水源

- 4.3.2 用水指标

- 4.4 工程地质

- 4.5 贮灰场

- 4.5.1 灰场概况

- 4.5.2 干灰场的运行

- 4.5.3 灰场主要设备

- 4.5.4 建议

- 4.6 工程地质及岩土工程

- 4.6.1 厂区地形、地貌

- 4.6.2 厂区地层岩性特征

- 4.6.3 水文地质条件

- 4.6.4 地震烈度

- 4.6.5 结论及建议

- 4.7 气象资料

- 第五章 项目燃料供应条件分析评价

- 5.1 煤源及供应条件

- 5.2 煤质及消耗量

- 5.3 燃煤运输

- 5.4 点火及助燃油的供应条件

- 第六章 项目投资估算及经济效益分析评价

- 6.1 投资估算文件依据

- 6.2 投资估算

- 6.3 经济评价

- 6.3.1 评价的原则及依据

- 6.3.2 基本条件及参数

- 6.4 经济效益分析

- 6.5 敏感性分析

- 6.6 经济评价结论

- 第七章 项目环境保护与资源综合利用措施评价

- 7.1 概述

- 7.1.1 一期环保情况

- 7.1.2 环境质量现状

- 7.1.3 环保标准

- 7.2 大气环境影响分析

- 7.2.1 烟气污染防治措施

- 7.2.2 大气污染物的排放量、排放浓度及落地浓度

- 7.2.3 大气污染物总量控制分析

- 7.3 废水排放及对水域的影响分析

- 7.4 灰渣治理及综合利用

- 7.4.1 除灰渣系统及灰渣、脱硫废渣处理

- 7.4.2 灰渣综合利用

- 7.5 噪声治理及其影响分析

- 7.5.1 电厂主要噪声源

- 7.5.2 噪声治理措施及对周围环境的影响分析

- 7.6 绿化及水土保持

- 7.6.1 绿化

- 7.6.2 水土保持

- 7.7 环境管理和监测

- 7.8 环保部分结论和建议

- 第八章 结论及存在的问题

- 8.1 结论

- 8.2 存在的问题及建议

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].鸭河口电厂600MW机组改接220kV电网方案的研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(29)

- [2].鸭河口电厂脱硫系统高效运行管理的探讨[J]. 科技传播 2012(20)

- [3].浅析鸭河口电厂公用负荷的优化配置[J]. 中国科技信息 2008(23)

- [4].南阳鸭河口电厂2×350MW机组DCS改造[J]. 河南电力 2015(04)

- [5].西门子智能定位器在鸭河口电厂的应用[J]. 机械制造与自动化 2008(04)

- [6].日立HIACS-5000M系统在鸭河口电厂二期工程的应用[J]. 仪表技术 2010(06)

- [7].鸭河口电厂350 MW机组凝结水泵变频改造[J]. 电力科技与环保 2017(03)

- [8].鸭河口电厂脱硫吸收剂成本测算分析[J]. 科技创业家 2012(18)

- [9].低温再热器管道频繁泄漏原因分析及解决措施[J]. 中国科技信息 2011(14)

- [10].浅议鸭河口电厂的烟囱防腐改造技术[J]. 科技与企业 2015(20)

- [11].PROCONTROL-P控制系统人机接口分析与改造[J]. 电力科学与工程 2008(05)

- [12].某火力发电厂煤斗耐磨搪瓷内衬施工技术[J]. 施工技术 2010(03)

- [13].浅谈火力发电厂辅控系统上位机改造[J]. 中国高新技术企业 2016(08)

- [14].高压变频器在火力发电厂凝结水泵的应用[J]. 湖南农机 2014(06)

- [15].西门子智能阀门定位器在鸭河口电厂的应用[J]. 科技资讯 2013(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/513e54300d704599258643e3.html