# 节能降耗中电力计量技术的应用探讨游建章

（国网福建省电力有限公司漳州供电公司福建省漳州市363000）

摘要：我国当前的经济发展比较迅速，所以各个领域对电量的使用也大幅增长，对电力计量的自动化以及科学化的需求也比较大，这就促使了节能降耗电力计量技术的出现和广泛应用。加上近些年的电力企业的深化改革，电力技术已经成了对电力企业综合技术指标的重要衡量标准，加强这一方面的理论研究就有着实质性意义。基于此，本文就节能降耗中电力计量技术的应用进行了分析探讨，以供参阅。

关键词：节能降耗；电力计量；技术；应用

引言

现阶段，我国在科学技术方面的发展非常迅速，也正是因为如此，电力系统在高新技术的运用上得到了保障，然而节能降耗是目前电力系统在运行过程中的非常重要的环节。人们对于电力资源的需求量逐渐增大，关于节能降耗型的电力计量技术也已经发展成了当下大众的普遍需求，在节能降耗技术的运用上也日益广泛。

1我国的电力计量现状

我国近年来不断针对资源浪费问题进行研究，随着程度加深，节能降耗被逐渐提上日程，明确提出目标，二零一五年至二零二零年要下降百分之十二的重度污染物，GDP能源消耗需有效下降四分之一。目前我国各个地区都出现了不同程度的资源短缺，已然成了制约我国经济增长的隐患。我国经济正处于快速增长期，人口数量也随着增加，城市建设以及工业快速发展，虽说带动一方发展，但其造成污染问题也随之加重，二氧化碳的排放量严重增加，地球产生温室效应，导致全球变暖，千年冰川也有熔化的迹象，我们的家园因此受到了严重的威胁。对此，我国随之迅速做出对策，倡导低碳环保，节约能源。目前我国大部分城市都在开展节能降耗等相关工作，虽然起到了良好的作用，但仍有一部分地区人均耗电量与企业建筑面积耗电量巨大，电力计量技术在实际应用中不理想，计量数据出现异常，等不准确的现象。相关管理制度欠完善，工作人员在现场对设备并未遵守相关规章制度来对仪器进行随意操作。使用的电力计量技术和我国的相关标准并不符合相关的标准参考值，得出的数据缺乏准确性，真实性，不能给电力系统方面提供有效的数据分析。如要将我国耗电量予以有效控制，则要在全国方面应用智能电表，它相较于传统电表，更为全面系统化。

2节能降耗电力计量技术的实际应用

第一，对节能降耗电力技术的应用首要要能够对其技术设备加以规范化，将先进的设备和技术加以应用来提升电力计量的准确性，这就需要电能表在这一过程中的应用效用。通过电子化的电能表能够实现自动化以及远程监控对电量的实时采集，对传统电能表产生的误差能够得以有效避免。还有是要能够严格的依照着电力计量技术的监管管理和检查制度，满足实际的工作需求。必须要能够对电力计量技术设备的研究得以加强，将设备技术水平切实的提高，特别是对智能化技术以及信息化技术，要将其使用的效率得以有效提升，以此来减少不必要的能源浪费。第二，对电力计量技术的应用在智能表的应用中是一个突破性的代表，智能电表的实际应用能够在节能降耗的作用上得到最大化的呈现，从而使得计费的方式能够科学化的呈现，对于智能电表而言，最为主要的功能就是能通过不同费率以及时段的切换，从而将用电节能的意识得到进一步提升。再者就是对整个电力网络而言，可以进行实时的管理及检测，对电力网络电力需求状况的参考下，能对电力网络电力的配置进行有效调整，这样在管理作用上就能够达到。还有就是智能电表的节能根据电器使用情况能够进行自行的分配电能到电器上，这样就对用电的监控管理得到了有效加强。第三，电力计量技术中的费控功能以及事件的记录功能对电力的节约有着重要的保障作用，强化端口输出功能方面。职能电表增加了电脉冲测试输出功能以及光脉冲测试输出功能，同时也增加了需量周期信号以及时段投切信号接口，这样在智能电表的日常应用安全性和便利性方面就能有效提升。还有就是在电力的参数监控以及测量功能方面，在当前电流以及功率和电压信号灯信息的实时记录功能有了增加，这样就对测量的精确度得到了有效提升。第四，电力计量在智能电网系统配网管理中的应用，构建智能化系统能有效实现电力计量智能化管理，同时也能准确和及时对信息实行反馈，从而为供电企业和用户间的沟通提供方便，对购电决策也能提供可靠的理论依据。智能电表的防窃电能力方面也比较显著，丰富的自带功能能对电力中的异常用电实施有效分析，从而有效找出窃电端头，这样就能够有效避免窃电长期存在的问题。

3节能降耗中电力计量技术的应用策略

3.1严格落实相关法律法规

作为我国经济发展和人们的日常生活的重要支撑，最关键的基础建设工程，它的首要任务就是节能降耗，需实现节能减耗在实际电力计量技术中的良好应用。结合我国电力企业实际发展运行情况，按照相关的法律法规，制定切实有效的节能降耗管理制度，以清晰节能降耗的重要性为前提，依法展开电力计量工作，应及时引进最新节能技术，切实有效制止过渡消耗能源的事件发生。

3.2加大电力计量投入

电力系统中，主要有计量用电压，电流互感器及其二次回路电压互感器，电能计量柜（箱），电表等。电流互感器是以电磁感应为原理，由闭合的铁芯与绕组组成，一次组匝串在电流的线路当中，二次组匝串接在车辆仪表和保护回路当中。电压互感器主要作用于采集电力系统中的线路电压。而电能表则可以结合电力系统中无功电量与有功电量之间的转换，电压信号与电流信号的关系，相位。相关电力企业应在保障电力系统的安全基础上，来加大电力计量设备的投入，在运行稳定的原则上，选择合适的电力计量设备。新型电力设备随着科学技术的发展犹如雨后春笋一样不断涌现，电力企业应结合实际情况，合理的选择引进电力设备，既提高了电力计量的精准性，也提升了综合效益，减轻不必要的维修护理费的负担，减少电力测量误差，从而为之后的电力测量工作与电力企业管理决策打下了坚实的基础。

3.3应用智能综合化系统

电力市场电量考核系统的主要功能是根据实际电能数据对各单位的电力交易合同的执行情况进行考核。主要包括：根据各计量点的电能量数据，对发电厂的发电计划的执行情况进行考核，计算欠发电量、过发电量；考核各时段的发电计划曲线的执行情况等。电力远程计量系统采用分层、分布式结构，由主站、变电站电量采集终端、配变、大用户采集终端和通信网络组成。主站的结构为分布式局域网络，数据采集系统通过配置不同的通信模块以网络、模拟或数字专线般号、全球移动通信系统、通用分组无线业务或光纤等方式与采集终端通信，同时抄录站端采集装置的信息。

3.4注重降低能耗

注重降低能耗对于电能计量在节能降耗中实践的重要性是不言而喻的。通过合理地降低线损，电力企业不仅能够更好地提高运行设备的效能，在这一过程中还可以更好地减少供电企业的运营成本。在当今我国处于电力供应紧张的环境下，还意味着通过降低线损等于在同等的条件下输送出了更加多的电能，从而能够在一定程度上更好地缓解电能供应的紧张状况。在注重降低能耗的过程中，由于电力变压器是电力系统的重要电气元件，因此为了能够使电力适用于广大的用户，工作人员应当注重对于其能耗进行有效的减少。

结束语

综上，随着我国国民经济整体水平的持续提升和电力系统发展速度的持续加快，电力计量在节能降耗中的应用得到了越来越多的关注。因此电力系统工作人员应当对于节能降耗中电力计量的必要性有着清晰的了解，从而能够在此基础上通过实践的进行来促进我国电力系统整体水平的有效提升。

参考文献：

[1]侯树锋．节能降耗的电力计量技术应用探究[J]．通讯世界，2013，（11）．

[2]常聪伟．试论电力计量技术的管理及应用[J]．电子制作，2013，（23）．

[3]沈智俊．电力计量在节能降耗中的应用分析[J]．企业技术开发，2014，（27）．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/518703a5046e2579e630a9b1.html