# 视频监控安防系统在智能小区中的设计应用

### 论文摘要

视频监控技术由摄像部分、图像传输部分、系统控制部分和显示记录部分组成,应用于社会的多场场所,通过对摄像主机的控制操作,对摄像机捕捉到的图像进行采集整理,并通过特定的处理模式,对图像进行录入、存储、回放等。近几年来,伴随着计算机技术、网络技术、存储技术和芯片技术的进步而迅速发展,尤其是流媒体服务技术在监控系统中得应用,在无线远程视频技术上取得了重要的突破,使得IP摄像机在社会的公共场所得到了广泛的使用,为遏制犯罪、提供证据、保护人民财产等方面做出了突出的贡献。本文以小区住宅工程项目项目为实例,利用数字视频监控系统的设计标准和要求,对整个小区进行安防布控。从理论上详细介绍了数字视频监控系统的产品性能、参数指标和选型依据。从实际操作上设计了具体的监控点位、传输模式、图像的处理和视频控制等问题,模拟实验了利用该小区的数字视频监控系统上传至网络服务器,并通过使用远程的手机或其他设备调用流媒体服务器查看实时监控视频,不仅实现了整个小区无盲点不间断的24小时监控,而且实现了无线视频数据传输。具体内容为：首先对视频监控技术做了系统性的阐述。然后对项目的要求进行分析,确定使用二代视频监控技术即数字视频监控系统,并通过网络交换机将视频信号从硬盘录像机中发送至局域网或外网。接下来根据小区的实际情况,确定使用满足技术需求的产品,对产品的各项技术指标和性能进行分析,并做出理论论证。结着确定布控点位,按照国家标准进行施工安装,按标准验收,完成整个项目的设计和实施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概述

- 1.1 智能楼宇中安全防范技术的现状及发展

- 1.2 国内外视频监控技术的发展状况

- 1.3 模拟视频监控系统

- 1.4 数字视频监控系统

- 1.5 智能网络视频监控系统

- 1.6 本文研究内容

- 第二章 视频监控系统的组成及其要求

- 2.1 数字视频监控系统的主要组成

- 2.2 硬盘录像机DVR

- 2.2.1 DVR的内部工作流程

- 2.2.2 硬盘录像机的配置及接口

- 2.2.3 通道数量

- 2.2.4 存储空间

- 2.3 摄像机

- 2.3.1 高速球

- 2.3.2 高速球的构成

- 2.3.3 高速球与球型云台、中速球、匀速球的区别

- 2.3.4 日夜红外高清摄像机

- 2.3.5 日夜红外摄像机工作原理

- 2.3.6 红外摄像机的启动要求

- 2.3.7 半球摄像机

- 2.3.8 半球摄像机的特点

- 2.3.9 半球摄像机的分类

- 2.4 电视墙

- 2.5 矩阵切换器

- 2.6 网络交换机

- 2.7 小结

- 第三章 流媒体在远程视频监控的应用

- 3.1 流媒体技术在数字监控中的应用

- 3.2 流媒体网络视频监控选址

- 3.3 流媒体服务器网络视频监控选址

- 3.4 小结

- 第四章 一个数字视频小区监控系统案例

- 4.1 数字视频小区监控系统的需求设计

- 4.1.1 小区的性质规模

- 4.1.2 系统功能设计要求

- 4.1.3 系统点位和技术要求

- 4.1.4 设计原则

- 4.1.5 总体系统设计方案

- 4.1.5.1 小区大门及停车场主要出入口

- 4.1.5.2 小区内围墙区域严密监控

- 4.1.5.3 室外部分的监控

- 4.1.5.4 室内部分的监控

- 4.2 产品选型

- 4.2.1 硬盘录像机

- 4.2.1.1 产品简介

- 4.2.1.2 参数指标

- 4.2.1.3 特别说明

- 4.2.2 摄像机

- 4.2.2.1 高速球

- 4.2.2.2 系统功能

- 4.2.2.3 机芯功能

- 4.2.2.4 云台功能

- 4.2.2.5 参数指标

- 4.2.3 日夜型高清摄像机

- 4.2.3.1 主要特性

- 4.2.3.2 技术参数

- 4.2.4 红外半球摄像机

- 4.2.4.1 功能特性

- 4.2.4.2 主要参数

- 4.2.5 电视墙与监视器

- 4.2.5.1 主要功能特性

- 4.2.6 矩阵切换器与控制键盘

- 4.2.6.1 矩阵切换器说明

- 4.2.6.2 矩阵切换器的功能特点

- 4.2.6.3 网络键盘说明

- 4.2.6.4 网络键盘功能特点

- 4.2.6.5 网络键盘的性能指标

- 4.2.7 网络交换机

- 4.3 无线流媒体应用于小区监控系统

- 4.3.1 无线流媒体编码压缩技术

- 4.3.2 无线流媒体组网

- 4.4 小结

- 第五章 实施和测试

- 5.1 现场安装的要求

- 5.1.1 线缆的敷设要求

- 5.1.2 摄像机安装

- 5.1.3 监控室机架安装

- 5.1.4 控制台安装

- 5.1.5 供电线缆与接地

- 5.1.6 上电测试

- 5.2 系统的测试

- 5.3 小结

- 第六章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].视频监控技术及其在智慧城市工程中的应用分析[J]. 西部广播电视 2020(06)

- [2].浅析视频监控技术在铁路行业的发展趋势[J]. 甘肃科技 2019(20)

- [3].视频监控技术在公共安全中的应用[J]. 决策探索(中) 2018(06)

- [4].谈高清视频监控技术在城市公共安全中应用[J]. 中国新通信 2017(15)

- [5].河北广电视频监控技术的实践及应用[J]. 有线电视技术 2016(03)

- [6].油田生产管理中油井视频监控技术应用[J]. 化工管理 2016(22)

- [7].高压输电线路视频监控技术研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [8].视频监控技术的现状及发展[J]. 中国市场 2015(11)

- [9].煤矿视频监控技术的研究与应用[J]. 科技视界 2015(21)

- [10].高清视频监控技术在高速公路管理中的应用研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(14)

- [11].视频监控技术的发展[J]. 科技创新与应用 2020(01)

- [12].油井视频监控技术在油田生产管理中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [13].数字化视频监控技术在鄂西高速中的应用浅析[J]. 中国交通信息化 2020(08)

- [14].高压输电线路视频监控技术探析[J]. 电子技术与软件工程 2015(02)

- [15].从“看得清”到“看得懂”——重新认知高清视频监控技术在高速公路的应用[J]. 中国交通信息化 2014(10)

- [16].视频监控技术的发展与应用探讨[J]. 电子技术与软件工程 2014(18)

- [17].如何加强视频监控技术应用的研究[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(08)

- [18].基于3G网络的视频监控技术的专利分析[J]. 电视技术 2012(S2)

- [19].视频监控技术业务的发展趋势[J]. 哈尔滨铁道科技 2010(03)

- [20].浅谈安防视频监控技术的发展与应用[J]. 中国传媒科技 2010(08)

- [21].基于流媒体的视频监控技术在施工工程中的应用[J]. 电脑知识与技术 2009(14)

- [22].视频监控技术的发展及在高速公路中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(04)

- [23].视频监控技术在公安工作中的实际应用[J]. 中国新通信 2019(13)

- [24].浅谈高清视频监控技术的发展与应用[J]. 技术与市场 2016(11)

- [25].视频监控技术在电网基建工程中的应用与研究[J]. 江西电力 2017(10)

- [26].视频监控技术在电力系统中的应用[J]. 通讯世界 2017(21)

- [27].视频监控技术在高速公路中应用的探讨[J]. 科技致富向导 2013(35)

- [28].视频监控技术在油田生产中的应用[J]. 硅谷 2013(10)

- [29].高清视频监控技术的现状及发展趋势[J]. 中国公共安全(综合版) 2009(12)

- [30].视频监控技术在公共安全管理中的应用[J]. 农家参谋 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51a95498993d6f25219c4724.html