# 变电运维误操作事故的预控措施张健

国网新疆阿克苏供电公司842000

摘要：随着电网规模在我国的不断扩大，而变电的运行涉及的电气设备颇多，运行过程中如果出现误操作的情况，影响巨大。所以，通过对误操作事故原因的研究，并根据误操作事故的原因采取相应的防控措施很有必要。这样能有效提高变电运维整体的安全性，降低变电运维误操作事故的发生。鉴于此，本文对变电运维误操作事故的预控措施进行解析，以供参考。

关键词：变电运维；误操作事故；预控措施

变电运维是一项较为复杂且系统的工作，由于其中涵盖的内容较多，一旦某个环节或是细节出现问题，都可能引起误操作事故。为此，应当对变电运维误操作的成因进行分析，并采取有效的技术措施，对误操作事故进行预防和控制，从而确保变电站安全、稳定、可靠运行。

1变电运维的潜在风险及故障原因

1.1设备原因

变电运维的相关设备的故障发生原因通常情况下无外乎是设备质量或结构存在问题。质量问题主要是由某些黑心厂家所导致的，他们为了追求高额利润，往往会降低设备的生产成本，选用劣质的原料，生产不符合使用标准的零部件，导致运维过程中时刻有发生故障的可能。当然，除了商家过度贪图盈利所引起的设备质量参差不齐，设备结构也同样是一个令人头疼的问题。科技进步导致电网的复杂性逐渐提高，对设备的精密性和安全性也有了更高的要求，然而现实状况却是设备的设计仍旧不完善，仍旧存在很多漏洞，比如安全措施就很不到位，常见的缺乏开关闭锁装置以及故障自动断电便是相当有代表性的隐患，这些隐患极大程度上对工人的人身安全造成了威胁，是我们应该极力去避免的。

1.2人为原因

误操作行为中人为因素是占比较大的一部分。首先一些运维工作人员自己技术水平不高，操作设备作业能力不强，面对突发状况，不能及时处理，反而想要逃避。这样一来，要么事故越来越严重，要么没搞清楚状况，就胡乱操作或暴力操作，比如停电先拉带电测刀闸，或手摇时刀闸分和不到位，或电压互感器转换节点不到位，就拉开关刀闸等等。这样很容易出现严重的事故，即便电力设备重新运转，而且表现良好，那也可能存在着大的安全隐患，治标不治本；其次有些工作人员操作不认真，对日常简单的操作粗心大意，认为已经操作过很多遍，不会犯低级错误，然而往往在这样的心理下，就犯下不可挽回的事故；最后据统计超过半数的误操作都是因为身体情况欠佳造成的，客观的说，变电运维的工作量很大，操作人员必须把自己全部的精力投入进去，随着精益化的推进，智能站的投入，变电站数目的增加，变电运维的维护半径扩大，部分地区出现人手严重不足，甚至部分地区出现值守人员下班，就去其他站进行巡视维护，这种连轴转的现象，导致在工作过程中感到疲惫，出现精力不足，注意力不集中的现象。

1.3管理原因

在管理过程中，由于管理制度与管理理念的双重影响，许多管理人员对工人的技术性要求不严格，对工人的不规范操作睁一只眼闭一只眼，他们的这种态度间接向员工传递了一种“你们在这里负责这项工作就可以了，至于工作得怎么样无所谓”的这样一种思想，致使原本可以将工作做到更好的员工没有了提升自我的动力，产生了得过且过的倦怠心理，而长此以往，直接导致的结果就是员工工作的积极性受到抑制，工作效率下降，本来技术水平就存在不足，却满足于现状，不努力去改进和提升。

2变电运维误操作的预防措施

2.1操作人员的安全意识教育

提高操作员的安全意识有助于降低因操作不当引起的日常操作事故发生的可能性。因此，应该注重操作人员的安全意识培养问题。具体的方法：首先，可以通过开展定期的安全知识讲座，让每一位操作人员参与到讨论中来，通过彼此经验的分享，促进对安全知识的掌握，从而提高自身的安全意识。其次，通过播放相关事故案例，对案例中出现的问题进行讲解，让操作人员能引以为戒，深刻认识到安全操作的重要性。最后，定期组织开展相关的安全知识竞赛，操作人员在竞争状态下能更全面的掌握安全知识，更深入的了解安全操作的实际意义，有助于提高操作人员安全意识。

2.2完善管理制度

在变电运维误操作事故预控中，要严格执行相关制度，如用电气操作导则、电力安全工作规程等，规范运维人员的操作行为，消除人为操作因素造成的电气误操作事故。具体管理措施如下：明确电气操作流程，要求操作人员严格执行相关规程制度，认真落实到每一步操作中，处理好操作细节问题，有效防范误操作的情况发生；操作人员要认真执行操作票，并做好操作记录；监控人员要对操作人员的操作进行全程监督，及时制止操作人员的误操作行为，情节严重者要追究操作人员的相关责任；落实考核制度，对操作人员和监控人员的工作情况进行监控，促使各项变电运维操作规范化、标准化，全面预控误操作事故的发生。

2.3事故后的损失最小化

百密可能终究还会有一疏，变电运维中可能还会存在一些未被发现的不定性因素，这些因素会导致误操作。但是，即便误操作发生，也不代表就一定没有挽回的余地了，所以说这个时候，我们一定不能惊慌失措，此时真正需要的是我们及时解决问题，将损失最小化。首先，操作人员要保持冷静，这就需要他们有过硬的心理素质，沉着冷静地对事故原因进行分析，然后经过多方研讨探讨解决问题的方案，最后，将本次问题的发生原因以及解决方法记录在案，完善对于变电运维误操作案例的分析，降低以后重复发生的可能性。

3结束语

变电运行和维护误操作事故的防范工作相当重要。在变电的运行和维护的过程中，防误闭锁装置存在缺陷、倒闸操作操作不当、变压器的操作、母线倒闸的操作、操作人员自身素质的欠缺这几个方面是发生变电运维误操作事故的主要原因。针对这些原因，应该加强操作人员技能的培训，提高操作人员的安全意识。同时落实和完善好相关管理制度，做好二次回路技术的运用，做好防误闭锁装置的管理工作，并且定期进行设备的维护以及巡视工作，达到有效地避免变电运维误操作事故的发生。

参考文献

[1]周鹞.分析变电运维误操作事故预控解决方法[J].决策探索(中),2018(12):47-48.

[2]刘畅.变电运维误操作事故预控解决方法[J].低碳世界,2018(10):125-126.

[3]陆杨.浅谈变电运维误操作事故预控措施[J].城市建设理论研究(电子版),2017(12):7-8.

[4]林楠.浅谈变电运维误操作事故预控措施[J].电子测试,2017(22):126+123.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51c2ce39b7cd012c798d84b5.html