# 水轮机效率测试系统研究

### 论文摘要

随着我国水电事业的不断发展,水轮机的制造水平有了很大的进步,机组单机容量也大幅度提高,电厂管理水平也逐步完善,如何提高水电机组的运行经济性受到广泛的关注。水轮机的效率每提高0.1%都会带来巨大的经济效益,为了使水轮机更好地工作在高效率区,需要对水轮机进行效率试验。通过水轮机效率试验,能够得到机组的效率特性,充分利用水力资源,能为水电厂优化经济运行提供实际依据,以取得更好的经济效率。本系统是在对水轮机效率试验理论研究及实践经验的基础上进行开发的。本系统由下位机数据采集系统和上位机水轮机效率测试系统构成。数据采集系统是基于DSP的参数测试硬件,能实时、自动采集效率试验现场的各种数据。上位机水轮机效率测试系统是在C++ Builder 6平台上开发的软件部分,通过通信接口从数据采集系统获得现场效率试验各种数据,并进行相应的数据处理、分析、生成关系曲线,实现效率试验的综合分析。本系统可以广泛应用于大多数水电厂的现场效率试验,目前可以选择的试验方法有蜗壳差压法和超声波测流法。在以后的工作中会增加其它试验方法,如流速仪法等,使系统功能更全面。通过本系统可以实测出水轮发电机组的效率特性,以指导机组的经济运行。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 水轮机原型效率试验的意义与目的

- 1.2 水轮机原型效率试验的发展状况

- 1.3 本课题主要研究内容

- 2 水轮机效率试验的理论研究

- 2.1 引言

- 2.2 水轮发电机组效率计算

- 2.3 发电机有功功率的测量

- 2.4 水轮机工作水头的测量

- 2.5 水轮机流量的测量

- 2.6 实测数据修正

- 2.7 相对效率（指数法）

- 2.8 协联试验

- 3 本系统设计、结构和功能

- 3.1 引言

- 3.2 下位机数据采集系统

- 3.3 上位机软件开发平台

- 3.4 上位机软件开发原理

- 3.5 上位机软件功能模块设计与开发

- 4 效率试验分析及经济性评估

- 4.1 效率试验数据分析

- 4.2 水电站运行经济性评价

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].导流罩对潮流能水轮机效率提升分析[J]. 水电能源科学 2020(04)

- [2].水轮机效率精细化计算分析方法简析[J]. 华电技术 2016(08)

- [3].尼泊尔某水电站热力学法水轮机效率试验探讨[J]. 水电站机电技术 2020(10)

- [4].水轮机效率试验原理及方法探讨[J]. 装备制造技术 2009(05)

- [5].无电耗水轮机在循环水系统中的推广应用[J]. 纯碱工业 2019(01)

- [6].水轮机在循环水冷却塔上的应用[J]. 化工管理 2019(30)

- [7].冷却塔风机驱动电机用水轮机代替的节能研讨[J]. 化工管理 2018(21)

- [8].冷却塔能量回收水轮机的叶片数对水力性能的影响[J]. 水利与建筑工程学报 2017(06)

- [9].十月水电站改造工程水轮机和发电机选型计算分析[J]. 陕西水利 2019(07)

- [10].水轮机效率试验用流速仪支架结构的设计[J]. 四川水力发电 2020(03)

- [11].安装调压阀对水轮机效率影响试验研究[J]. 水电站机电技术 2018(01)

- [12].基于LabVIEW的水轮机效率试验系统的设计[J]. 东北电力技术 2012(04)

- [13].基于RBF神经网络的水轮机效率计算与应用[J]. 水电站设计 2009(02)

- [14].浅谈冷却塔风机的节能与改造[J]. 西部煤化工 2012(01)

- [15].HL638-WJ-84型水轮机增容改造及数值预测[J]. 兰州理工大学学报 2018(02)

- [16].基于超声波测流法的HLA855a-LJ-310型水轮机效率试验[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [17].多工况条件下变叶片数潮流能水轮机能量及流动特性研究[J]. 可再生能源 2019(02)

- [18].某电站调速器负荷异常波动分析[J]. 水电站机电技术 2017(03)

- [19].山口水电厂水轮机高油压桨叶自动调节系统应用[J]. 黑龙江水利科技 2019(05)

- [20].冲击式水轮机效率下降原因分析及其改进方案[J]. 水力发电 2016(06)

- [21].水轮机调速系统的应用及其故障维修研究[J]. 决策探索(中) 2018(12)

- [22].官地水电站水轮机效率试验研究[J]. 人民长江 2015(18)

- [23].水轮机的能量损失及减少能损的措施分析[J]. 西藏科技 2013(04)

- [24].基于正交试验方法的虹吸式水轮机进水口流态优化[J]. 水电能源科学 2019(08)

- [25].浅谈万安水电厂厂内经济运行[J]. 水电与新能源 2017(10)

- [26].水轮机效率曲线拟合的简便方法[J]. 中国农村水利水电 2014(04)

- [27].浅谈泾河东庄水电站水轮机选择[J]. 陕西水利 2019(09)

- [28].玛依纳水电站现场水轮机效率试验[J]. 人民长江 2020(03)

- [29].一种较为简洁的水电站增效扩容方案[J]. 水电站机电技术 2020(06)

- [30].基于数值模拟的混流式水轮机叶片改型方法的研究[J]. 大电机技术 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52f54514a51c0be6b6f0e4e2.html