# 奉化电网负荷预测研究分析及“十二五”电网规划

### 论文摘要

电力负荷预测是电网规划的基础,是电网研究不可或缺的工作。负荷预测是指从己知的电力系统、经济、社会、气象等情况出发,通过对历史数据的分析和研究,探索事物之间的内在联系和发展变化规律,对负荷发展作出预先估计和推测。负荷预测的重要性早已被人们所认识。论文通过对奉化电网负荷预测的研究以及对预测结果的研究分析,可以提出奉化电网建设目标和计划,具有很强的实用价值。本文对电力系统负荷预测进行了较为系统的阐述,对目前国内外负荷预测研究情况进行了较为详细的介绍,对该领域知识的掌握有较强的领先性和创新性。本文运用多种方法对奉化电网负荷进行了预测,并根据预测情况综合计算出了奉化电网“十二五”期间各年份负荷数据,为“十二五”期间奉化电网规划建设提供了较为准确的基础。同时,论文还提出了奉化电网电源建设规划以及奉化电网“十二五”期间输变电工程建设目标,为奉化电网建设提供了决策依据.同时,本论文结合工程实际,认真分析了奉化电网目前存在的主要问题,并根据负荷预测结果和电力需求分析的结果对奉化电网规划建设提出了相关建议,具有较强的可行性和可操作性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2.1 负荷预测的研究现状

- 1.2.2 定量预测技术常用算法介绍

- 1.2.3 负荷预测存在的问题

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 奉化电网负荷预测研究

- 2.1 国民经济与社会发展概况

- 2.1.1 区域概况

- 2.1.1.1 地理、人口状况

- 2.1.1.2 交通条件

- 2.1.1.3 自然条件

- 2.1.2 经济和社会发展概况

- 2.1.2.1 社会发展概况

- 2.1.2.2 经济发展概况

- 2.1.3 市域总体规划

- 2.1.3.1 市域总体发展目标

- 2.1.3.2 市域空间总体布局

- 2.2 奉化电网概况

- 2.2.1 电源概况

- 2.2.2 电网现状分析

- 2.2.3 奉化电网存在的问题

- 2.3 奉化电力负荷预测

- 2.3.1 电力需求相关分析

- 2.3.1.1 历史年用电量分析

- 2.3.1.2 产值单耗分析

- 2.3.1.3 电力消费弹性系数

- 2.3.1.4 人均用电水平分析

- 2.3.2 负荷特性分析

- 2.3.3 全社会用电量预测

- 2.3.3.1 年均增长率法预测电量

- 2.3.3.2 产值单耗法预测电量

- 2.3.3.3 弹性系数法预测电量

- 2.3.3.4 用电量预测结果

- 2.3.4 最大负荷预测

- 2.3.4.1 最大利用小时数预测负荷结果

- 2.3.4.2 中期（2020年）空间负荷法预测负荷结果

- 2.3.4.3 最大负荷预测结果

- 2.4 本章小结

- 3 奉化电网规划目标与原则

- 3.1 规划目标

- 3.2 高压电网规划原则

- 3.2.1 220kV设备选用原则

- 3.2.2 220kV电网结构

- 3.2.3 110kV设备选用原则

- 3.2.4 110kV电网结构

- 3.3 中压电网规划原则

- 3.3.1 中压设备选用原则

- 3.3.2 中压电网结构

- 3.3.3 中压网规划原则

- 3.4 低压配电网

- 3.4.1 基本要求

- 3.4.2 低压架空线路

- 3.4.3 低压电缆线路

- 3.4.4 低压配电网接地运行方式

- 3.5 其它技术原则

- 3.5.1 用户接入

- 3.5.2 无功补偿和电压调整

- 3.5.3 中性点运行方式

- 3.5.4 短路容量

- 3.6 本章小结

- 4 建设规模及投资估算

- 4.1 建设规模汇总

- 4.1.1 高压配电网建设规模汇总

- 4.1.2 中、低压配电网建设规模汇总

- 4.2 单位工程造价

- 4.3 建设项目的投资估算

- 4.4 分年度投资安排

- 4.5 资金筹措

- 4.6 本章小节

- 5 结论与展望

- 5.1 本文主要工作与创新点

- 5.2 后续工作展望

- 参考文献

- 作者简历及在学期间工作成果

### 相关论文文献

- [1].湖南电网负荷率特性分析[J]. 湖南电力 2016(05)

- [2].电动汽车充电行为对广州电网负荷峰谷特性的影响研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [3].新时期电网负荷预测的方法及对策分析[J]. 科技与创新 2017(14)

- [4].电网负荷预测的方法和对策研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(10)

- [5].气象环境对电网负荷的影响因素研究[J]. 同行 2016(08)

- [6].地区电网负荷预测与优化模式理论及应用研究[J]. 通讯世界 2015(13)

- [7].基于深度学习的电网负荷预测技术研究[J]. 机电信息 2020(32)

- [8].电动汽车对配电网负荷率影响的探讨[J]. 科技创新导报 2011(13)

- [9].不同时间尺度下气象因子对电网负荷预测的影响[J]. 水电能源科学 2020(09)

- [10].南京电网负荷分类及最大负荷构成分析[J]. 电力需求侧管理 2017(S1)

- [11].深圳电网负荷与气温的关系研究[J]. 电气技术 2016(11)

- [12].电动汽车充电对配电网负荷的影响及有序控制策略探究[J]. 科技与创新 2016(07)

- [13].城市电网负荷预测方法研究[J]. 电力技术经济 2009(04)

- [14].配电网负荷预警管理方法浅析[J]. 科技创新与应用 2016(31)

- [15].基于单片机的农村电网负荷记录仪的设计与试验[J]. 中国农机化学报 2016(06)

- [16].江苏泰州地区电网负荷率特性分析[J]. 电力需求侧管理 2011(03)

- [17].基于向量机回归模型的短期电网负荷预测[J]. 科技传播 2010(18)

- [18].基于大数据的电网负荷预测研究[J]. 通信电源技术 2020(12)

- [19].关于地区电网负荷特性分析及其应用分析[J]. 科技创业家 2014(07)

- [20].电网负荷预测中组合预测模型运用[J]. 通讯世界 2014(09)

- [21].基于信息间隙决策理论的电网负荷恢复鲁棒优化[J]. 电力系统自动化 2017(15)

- [22].兼容需求侧资源的电网负荷预测分析[J]. 中国新技术新产品 2014(24)

- [23].地区电网负荷预测“六步”工作法的探索与实践[J]. 中国电力教育 2013(14)

- [24].重庆地区电网负荷率特性分析[J]. 科技传播 2011(24)

- [25].盐城电网负荷预测系统换型升级改造[J]. 江苏电机工程 2009(03)

- [26].多措并举加强电网负荷预测[J]. 中国电业(技术版) 2013(11)

- [27].浅析县域电网负荷影响因素[J]. 科技创新导报 2013(10)

- [28].充放储一体化站对电网负荷削峰填谷作用的研究[J]. 电气自动化 2013(05)

- [29].海上油田群电网负荷维稳控制策略的研究与应用[J]. 石化技术 2020(09)

- [30].含新能源发电的配电网负荷建模的分析[J]. 科技风 2017(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53240c405dcab69038c44b79.html