# 泰兴市中小学校防雷现状及改善对策s

泰兴市气象局江苏泰兴225400

摘要：泰兴市一些中小学校防雷设施还不够健全，依然存在诸多安全隐患，给学校广大师生生命财产安全带来严重威胁。本文主要结合江苏省泰兴市中小学校防雷现状，对其存在的问题进行分析探讨，并提出相关改善对策，为学校防雷工作的开展提供参考借鉴。

关键词：泰兴市；中小学校；防雷现状；改善对策

引言

泰兴市位于江苏省中部、长江下游北岸，地势东北高、西南低，属于暖温带、亚热带过渡地带，冷暖气流频繁交汇，使得该地区多雷暴灾害。雷暴灾害的发生影响人们的日常生产生活，也给中小学师生安全带来严重威胁。据了解，泰兴市有普通中学46所，在校学生44005人；小学43所，在校学生50556人。为了防止雷电灾害给中小学校带来的危害，必须要加强对泰兴市中小学校防雷现状的分析探讨，针对其存在的隐患，要探索出科学有效的完善对策，切实保障师生生命以及学校财产的安全，以维护中小学校教育的稳定秩序，进而推动教育事业的可持续发展。

1.泰兴市中小学校防雷现状

近年来，泰兴市大部分中小学校虽然在防雷安全工作方面做了很多工作，但是由于有效学校的领导和学生防雷意识薄弱，尤其是一些偏远山区学校，未真正认识到学校防雷工作重要意义，在加上防雷经费欠缺等问题，导致泰兴市许多的中小学校防雷工作依然不到位，还存在许多的安全隐患，主要表现在以下几方面。

1.1学校教学楼、宿舍等相关建筑物的防雷。

结合防雷安全相关规范要求，学生宿舍、教学楼等建筑物需要装设直击雷防护，但是当前泰兴市有许多中小学校的建筑物还没有安装直击雷防护装置，部分中小学校虽然在建筑物上安装了防直击雷装置，但是却没有定期对其进行检测，导致防雷装置已经出现锈蚀、倒伏、脱焊等现象，失去了其应有的功能作用。另外，有些学校建筑物上安装的防雷装置规格与防雷装置材料规范要求不符，还有的学校仅仅只在主体教学楼上安装了避雷装置，其他如学生宿舍楼、食堂等场所未安装防雷装置。

1.2学校多媒体设备的防雷。

随着科技的发展，现在大部分的中小学校已经开设了多媒体信息技术课程，这就意味着有许多的计算机以及多媒体教学设备被安装在各个学校，而雷电灾害的发生会对这些电子设备造成严重的威胁。因此，需要在电子设备的教室等进行相关的接地、屏蔽等措施，而许多学校未采取相关措施进行等电位连接。

1.3学校升旗杆的防雷。

泰兴市各中小学校举行升国旗仪式的旗杆台一般都建设在开阔的学校操场区域，且旗杆高度一般都超过10m。结合雷电灾害发生的特性以及旗杆建设具体特点，旗杆极容易受到雷电袭击。因此，需要对升国旗的旗杆进行电子防雷，防止雷击事故的发生。而有许多的学校针对旗杆的防雷工作有所忽视，给学校安全带来较大的安全隐患。

2.中小学校防雷改善对策

2.1加强雷电危害以及防御知识的宣传

气象部门要加强雷电灾害以及防御知识的宣传力度，将近年来发生的雷击事故借助于电视、广播、报纸、网络等媒介公之于众，引起社会以及中小学校的高度关注，让广大人民群众以及学校师生充分认识到雷电灾害的危害。同时，要加强与教育部门的沟通联系，气象信息员要走进学校进行防雷减灾知识的宣传普及，可以凭借发放防雷宣传手册、设置防雷知识咨询点、开展防雷知识讲座等形式将各种防雷法律法规知识以及防雷措施宣传到位，切实提升学校师生的防雷安全意识，为中小学校雷电灾害防护工作的顺利开展打下良好的基础。

2.2中小学校的防雷需要严格执行相关技术规定

针对学校的防雷安全工作，需要根据GB50057-94（2000年版）《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等相关规范要求进行，并结合中小学校的实际特点开展进行雷电防护：一是要求学校教学楼、宿舍楼、食堂等全部的建筑物以及电源线、信号线等要加装避雷针或避雷带进行防护。二是学校的总配电室、多媒体教室、卫星接口设备端口等地方需要设置电源浪涌保护器。三是接地系统需要完好无损，同时接地阻值必须保证同相关规范要求相符。四是需要对学校内升国旗的旗杆以及高大树木等易发雷击事故的地方安装避雷针进行保护，并在醒目位置做警示提醒。

2.3加强对中小学校防雷设施建设的资金投入力度

防雷资金欠缺问题是制约中小学校防雷工作开展的重要瓶颈问题。为此，政府部门需要高度重视，加大防雷设施建设的财政支持，尤其针对经济落后的农村中小学校防雷设施建设问题，必须要保证资金到位。每年要在财政资金之中安排一部分作为全市中小学校防雷设施建设的专项资金，将学校防雷装置的安装、安全隐患排查、防雷装置维护以及整改等方面所需经费都要纳入政府财政预算，以完善泰兴市中小学校的防雷装置等基础设施，以避免或建设中小学校雷击事故的发生。

2.4定期开展中小学校防雷安全检查工作

气象部门需要联合教育部门等相关单位成立防雷安全检查工作小组，定期对泰兴市中小学校进行防雷安全检查工作。重点检查学校教学楼、宿舍楼等建筑物供电、通讯系统、师生集中区域及学生经常活动餐厅、操场等区域，一旦发现防雷安全隐患，要及时同学校相关负责人沟通，督促其及时采取有效措施整改完善。对于没有安装防雷装置的学校，要加强宣传教育，责令其在规定期限内完成防雷装置建设。

2.5完善雷电灾害天气的预警服务机制

建立健全雷电灾害天气的预警服务机制，加强对雷电灾害易发区域的预测预报工作，增强雷电灾害预警预报能力，为中小学校等重点防雷区域提供科学有效的气象服务，要充分借助于广播、LED、电视、手机短信、电话、网络等媒介，及时向社会公众发布雷电灾害预警信息，使广大人民群众可以在第一时间取得最新的雷电灾害信息。泰兴市各中小学校要专门安排人员收听气象灾害预警信息或定制气象服务短信，从而能够提前采取有效措施防御雷电灾害。

3.结语

中小学校防雷工作是泰兴市气象部门重要工作之一。各级部门必须要高度重视，要不断加强对雷电灾害的危害以及防御知识的宣传普及工作，同时要严格执行防雷相关技术规定完善中小学防雷措施，并要定期对全市中小学校开展防雷装置检查工作，对于检查工作中发现的防雷安全隐患，需要督促其及时采取有效措施进行整改完善，以确保学校防雷设施建设的完好性和有效性，从而切实发挥防雷设施的实际作用，保护中小学校广大师生的生命安全以及财产安全。

参考文献：

[1]何振华，戴惠忠，姚志义.新丰县中小学校防雷现状分析及解决方案[J].科技与生活，2010（07）.

[2]施进魁，华桃春.学校防雷的现状与对策[J].中国新技术产品2009（20）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53d47f7e35add02ac04d38cf.html