# 动态测量系统可靠性分析及不确定度研究

### 论文摘要

当前动态测量技术已成为测量领域中的主流,有关动态测量系统的可靠性分析研究随之成为研究热点。虽然可靠性研究已取得不少成果,但测量系统的可靠性分析方法仍存在一些不足。基于此,本文将测量系统的可靠性分析与量值分析相结合,把动态测量不确定度作为测量系统的可靠性的一个衡量指标,对动态测量系统的可靠性进行研讨。结果表明,引入动态测量不确定度进行系统的可靠性分析是合理的。本文对动态测量误差做了较深入的研析,指出在动态测量不确定度评定过程中,首先应根据动态测量的特点建立合适的动态数学模型,对动态测量误差进行误差分离,然后进行测量不确定度评定。以往在对动态测量不确定度评定中,常有“以静代动”的现象,这是不尽合理的。本文就目前测量不确定度评定常用的几种非统计评定方法的优缺点进行比对分析。结果表明,这些非统计测量不确定度评定方法对动态测量系统是适宜的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 动态测量

- 1.1.1 动态测量及其特点

- 1.1.2 动态测量理论研究进展

- 1.2 可靠性

- 1.2.1 可靠性发展概况

- 1.2.2 动态测量系统可靠性理论概况

- 1.3 测量不确定度

- 1.3.1 测量不确定度理论概述

- 1.3.2 动态测量不确定度理论发展概况

- 1.4 课题背景及主要研究内容

- 1.5 课题意义

- 第二章 动态测量系统的误差分析

- 2.1 研究测量误差的意义

- 2.2 测量误差概述

- 2.2.1 测量误差的发展

- 2.2.2 测量误差及其表示方法

- 2.2.3 测量误差的来源及分类

- 2.2.4 测量误差的发现

- 2.2.5 测量误差的合成

- 2.3 经典误差理论存在的缺陷

- 2.4 动态测量误差

- 2.4.1 动态测量误差理论的发展

- 2.4.2 动态测量误差概述

- 2.4.3 动态测量误差的处理

- 2.5 本章小结

- 第三章 动态测量系统的可靠性分析

- 3.1 动态测量系统可靠性

- 3.1.1 测量系统可靠性定义及主要评价指标

- 3.1.2 研究动态测量系统可靠性的意义

- 3.2 动态测量系统量值特性分析

- 3.3 动态测量系统可靠性分析

- 3.3.1 现行测量系统可靠性分析的不足

- 3.3.2 测量系统量值特性与可靠性的关系

- 3.3.3 动态测量系统可靠性分析理论方法

- 3.4 本章小结

- 第四章 测量不确定度

- 4.1 测量不确定度概述

- 4.1.1 测量不确定度的理论研究进展

- 4.1.2 测量不确定度的定义

- 4.1.3 测量不确定度的分类

- 4.1.4 测量不确定度的来源

- 4.2 测量不确定度和误差

- 4.2.1 测量不确定度和测量误差的区别和联系

- 4.2.2 测量不确定度较测量误差在测量结果评定中的优势

- 4.3 测量系统不确定度的动态特性分析

- 4.4 动态不确定度与静态不确定度的区别和联系

- 4.5 本章小结

- 第五章 测量不确定度评定

- 5.1 测量不确定度评定的意义与过程

- 5.2 建立数学模型

- 5.3 分析不确定度来源

- 5.4 数据预处理

- 5.5 标准不确定度的评定

- 5.6 扩展不确定度的评定

- 5.7 测量不确定度的报告

- 5.8 测量不确定度应用实例

- 5.9 本章小结

- 第六章 动态测量不确定度评定方法分析

- 6.1 测量不确定度的灰评定

- 6.2 基于信息熵理论的测量不确定度评定

- 6.3 测量不确定度的模糊评定

- 6.4 测量不确定度的贝叶斯评定

- 6.5 测量不确定度的蒙特卡罗评定

- 6.6 不确定度评定方法评析

- 6.7 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].山羊绒手排长度不确定度评定[J]. 河北纺织 2010(03)

- [2].测汞仪线性误差测量结果的不确定度评定[J]. 分析仪器 2020(01)

- [3].高温水解-离子色谱法测定煤中氟和氯的不确定度评定[J]. 云南化工 2020(05)

- [4].煤灰白度测量的不确定度评定[J]. 煤炭技术 2020(06)

- [5].土壤中全钾的不确定度评定[J]. 山东化工 2020(11)

- [6].塑料中水分测定不确定度的评定[J]. 塑料工业 2020(09)

- [7].硫酸亚铁法测定食盐中亚铁氰化钾含量的不确定度评定[J]. 食品安全导刊 2020(27)

- [8].风速不确定度的分析和计算[J]. 风能 2018(08)

- [9].气相色谱法测定饮料中环己基氨基磺酸钠不确定度评定[J]. 山西职工医学院学报 2018(06)

- [10].超高效液相色谱法测定注射用甲泼尼龙琥珀酸钠含量的不确定度评定[J]. 今日药学 2019(03)

- [11].氢化物原子荧光光谱法测定食品接触用纸中砷的不确定度评定[J]. 山东化工 2019(06)

- [12].火焰原子吸收光度法测定水中铜的不确定度评定[J]. 中国资源综合利用 2018(01)

- [13].农产品检测类实验室不确定度评定方法探讨[J]. 河南农业 2018(10)

- [14].液相色谱串联质谱法测定水果中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐残留量的不确定度分析[J]. 轻工科技 2018(05)

- [15].电感耦合等离子体质谱法测定水中元素全量的不确定度评定[J]. 广东化工 2018(15)

- [16].滚筒反力式制动检验台示值误差检定结果的不确定度评定方法探究[J]. 汽车与安全 2016(10)

- [17].水质六价铬不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2017(03)

- [18].食品中大肠菌群平板计数结果不确定度的评定[J]. 食品安全导刊 2017(27)

- [19].氟试剂分光光度法测废水中的氟化物的不确定度评定[J]. 石化技术 2016(02)

- [20].石墨炉原子吸收法测定大米中铅的不确定度评定[J]. 安徽预防医学杂志 2016(01)

- [21].浮标式氧气吸入器测量值不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2016(07)

- [22].原子荧光法测废水中砷的不确定度评定[J]. 化学工程与装备 2016(09)

- [23].出租汽车计价器不确定度评定的研究[J]. 品牌与标准化 2014(17)

- [24].电感耦合等离子体发射光谱法测定钼中铁含量不确定度评定[J]. 中国钼业 2015(01)

- [25].电感耦合等离子体发射光谱法测定镍铂靶材中铂含量的不确定度评定[J]. 检验检疫学刊 2015(01)

- [26].满足最小不确定度关系的波函数及相位的影响[J]. 大学物理 2015(08)

- [27].紫外/可见分光光度计测定食品中亚硝酸盐含量的不确定度评定[J]. 食品界 2017(03)

- [28].纺织助剂中甲醛含量检测结果不确定度[J]. 环球市场信息导报 2017(18)

- [29].剥离强度测量的不确定度评定分析与计算[J]. 环球市场信息导报 2017(31)

- [30].氢化物发生-原子荧光光谱法测定地质样品中痕量锗结果的不确定度评定[J]. 分析仪器 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/55943ee5953c697df03a2c4a.html