# 路灯用LED驱动电源的研究和设计

### 论文摘要

LED路灯的突出优点就是节能,为了使节能最大化,也为了满足路灯调光的需要,LED驱动电源需要在满载和轻载之间转换,传统的大功率LED驱动电源的满载效率只有85%左右,轻载时效率更低,这不符合LED照明的发展要求。随着LED路灯大规模应用于路面照明,谐波对电网的污染问题就必须考虑,所以加入功率因数校正（PFC）电路是必要的,但是工作在轻载状态下PFC电路的效率下降很多,影响了整体电源效率；传统升压式（Boost） PFC电路采用大电感完成升压,不利于散热,温度会很高,会对LED的发光产生影响。针对以上情况,本文研究设计一种单相交流88V-264V输入,输出电压为48V,输出电流为6.25A,6路驱动的大功率LED驱动电源。本文采用了交错式PFC与半桥LLC谐振组合的方案,设计研制一台大功率LED驱动电源。通过对半桥LLC谐振电路的分析,建立半桥LLC谐振电路的基波近似模型,对谐振网络进行电压增益和阻抗特性分析,完成谐振网络、变压器和功率器件的设计,实现了宽频率范围开关管的零电压导通（ZVS）,解决了恒流驱动电源在轻负载工作状态下效率低的问题；设计了基于NCP1631的交错式PFC电路,实现了不连续导电模式（DCM）和连续导电模式（CCM）优点的结合,减小了输出均方根（RMS）电流,提高了PFC电路的效率；采用两个小功率的电感代替传统电路中的大电感,解决了电感散热问题,减小了环境温度对LED的影响；设计了基于LM3404的Buck恒流电路,为LED恒流供电,减小LED的光衰,增加LED的使用寿命。经过实验验证,电源达到了预期的目标,运行稳定,能够满足LED路灯负载变化时驱动电源的高效率高功率因数要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 LED路灯的发展现状

- 1.2.1 LED的发光原理及特点分析

- 1.2.2 LED路灯发展的现状

- 1.3 LED驱动电源的研究概况

- 1.3.1 LED对驱动电源的要求

- 1.3.2 LED驱动电源的类型及特点

- 1.4 论文的研究意义及主要内容

- 2 系统整体结构及半桥LLC谐振电路的设计

- 2.1 LED驱动电源整体的设计要求

- 2.2 LED驱动电源主电路的设计

- 2.3 半桥LLC谐振电路的分析

- 2.3.1 半桥LLC谐振变换器结构

- 2.3.2 半桥LLC谐振变换器工作原理分析

- 2.3.3 半桥LLC谐振电路的FHA模型

- 2.3.4 谐振网络电压增益

- 2.3.5 谐振网络的阻抗分析

- 2.4 半桥LLC谐振电路的设计

- 2.4.1 半桥LLC谐振电路基本结构设计

- 2.4.2 谐振网络参数的计算

- 2.4.3 变压器的设计

- 2.4.4 功率元器件选择与设计

- 2.5 本章小结

- 3 LED恒流驱动电路的设计

- 3.1 LED恒流驱动电路的基本结构

- 3.2 电流对LED特性的影响

- 3.3 LED驱动电路的分类及特点

- 3.4 LED恒流驱动主电路的设计

- 3.4.1 电感式降压式设计方案及工作原理分析

- 3.4.2 驱动电路芯片的选择及电路设计

- 3.5 本章小结

- 4 功率因数校正电路的设计

- 4.1 功率因数及功率因数校正技术

- 4.1.1 功率因数的定义

- 4.1.2 功率因数校正的分类及特点

- 4.2 基于BOOST变换器的两种控制模式

- 4.3 APFC主电路的设计及控制芯片的选择

- 4.3.1 PFC控制器NCP1631功能特点及原理分析

- 4.3.2 交错式钳位频率的临界导电模式的实现

- 4.3.3 APFC主电路的电路设计

- 4.4 本章小结

- 5 实验总结与分析

- 5.1 有源功率较正电路实验及分析

- 5.2 半桥LLC谐振电路的实验分析

- 结论

- 参考文献

- 附录A 谐振电路实物图（正面）

- 附录B 谐振电路实物图（反面）

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].南宁地铁车辆客室照明驱动电源模块故障分析[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [2].驱动电源成LED产业生死成败之关键[J]. 电源世界 2008(10)

- [3].超声波换能器驱动电源的研究综述[J]. 电子设计工程 2020(09)

- [4].一种100WLED路灯驱动电源设计[J]. 电力电子技术 2012(02)

- [5].LED驱动电源设计入门[J]. 电源技术应用 2012(Z1)

- [6].本土LED驱动足以满足市场需求,发展空间巨大仍需差异化[J]. 集成电路应用 2012(11)

- [7].关于LED驱动电源技术参数的合理要求[J]. 照明工程学报 2009(S1)

- [8].LED驱动电源设计实现[J]. 内江科技 2014(12)

- [9].时栅位移传感器高精度驱动电源研究与设计[J]. 仪表技术与传感器 2010(10)

- [10].一种单驱动电源多电平电流型逆变器的研究[J]. 电力电子技术 2011(07)

- [11].半导体激光器驱动电源的设计[J]. 数字技术与应用 2014(08)

- [12].多路输出高压隔离驱动电源的研究[J]. 电力电子技术 2012(01)

- [13].自主创新 LED路灯驱动电源技术趋向成熟[J]. 中国科技财富 2010(23)

- [14].茂硕电源:LED驱动电源行业龙头企业[J]. 股市动态分析 2012(12)

- [15].LED照明行业与驱动电源的辩证法[J]. 中国科技财富 2012(09)

- [16].半导体激光器驱动电源的设计及仿真[J]. 电子测试 2011(08)

- [17].下游LED路灯市场催发驱动电源市场发展[J]. 科技促进发展 2010(09)

- [18].高速电光调Q开关驱动电源的设计[J]. 应用激光 2010(06)

- [19].LED的特性及驱动电源的发展趋势初探[J]. 科技风 2018(22)

- [20].LED驱动电源的研究概况[J]. 吉林建筑大学学报 2016(01)

- [21].MAX8574在OLED驱动电源中的应用[J]. 电源世界 2013(05)

- [22].探讨LED驱动电源质量安全问题[J]. 电源世界 2013(10)

- [23].中国LED驱动电源市场发展综合分析[J]. 中国科技财富 2012(09)

- [24].基于原边控制的LED驱动电源设计[J]. 电源技术 2012(08)

- [25].新型窄脉冲半导体激光器驱动电源的研制[J]. 中国激光 2011(02)

- [26].新型LED驱动电源设计[J]. 电源世界 2015(02)

- [27].陀螺仪驱动电源的建模与仿真[J]. 机电一体化 2009(07)

- [28].基于LM3429的高性能6W LED驱动电源研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(15)

- [29].普及LED灯促使驱动电源成本大幅下降[J]. 电子产品世界 2013(08)

- [30].LED驱动电源测试与过CE认证解析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/561d24d779a971a087e7e6ce.html