# 火电厂电气运行安全管理与故障处理建议范静

新疆中泰矿冶有限公司新疆阜康831508

摘要：在火电厂的运作过程中，电气设备运行的安全性与整个电厂的安全运行存在密切的联系，这样就需要相关单位加大对电气运作安全管理工作的重视，应当将管理职责落实到不同部门，在最短的时间内解决设备所出现的故障，确保设备能够顺利的运行，进而减少安全事故发生的概率，保障电厂的经济效益不断提升。

关键词：火电厂电气运行；安全管理；故障处理

1火电厂电气运行安全管理的重要性

在火电厂的电力生产过程中，其安全生产的理念与现状直接体现了发电企业的综合管理水平，而在许多的火电厂电力生产过程中由于缺乏安全方面的管理，导致了许多安全事故的发生，因此在电力生产中，坚持以电气设备的安全运行为主，实施全程监督管理，尽最大可能避免安全事故的发生是每个发电企业共同的责任。

（1）为社会的正常发展提供必需的动力。就我国目前来说，电力是社会经济发展的基本条件，其直接关系到社会各行各业的正常发展运行，就火电厂来说，一旦不能安全运行，除了影响到自身企业的发展之外，对电力输出的社会各行各业也会带来严重的损失，甚至还会威胁到人身安全与财产安全，因此就这方面来分析，火电厂电气运行安全管理对于服务大众来说非常重要，为社会的正常发展能够提供必需的动力。（2）为电力行业创造更高的经济效益。发电企业的电气设备的安全运行对自身企业的发展也有一定的作用，一些细小的故障一旦处理不好，往往会造成十分严重的后果，小到机器的损坏，影响电力生产，大到影响整个电力行业的安全生产，这样不仅制约了企业自身的发展，同时还会造成一定的经济损失，因此电气设备的安全运行以及安全管理可以为电力行业创造更高的经济效益。

2火电厂电气运行的安全管理办法

2.1提升安全管理意识

电气运行安全管理不是一两个人就能解决的事情，它得靠火电厂的全体工作人员加强安全管理的意识，并在日常工作中严格按照电气安全管理的有关规范标准进行操作。同时加大对安全隐患的监测力度，做到早发现早解决。注重作业环境的整洁、卫生，以防因灰尘过多而影响设备的散热。对大功率设备的开关连接处、电缆等测温是有必要的。特别是电力检修人员，在日常工作中强化检修手段，尽量将故障遏制在初始阶段，预防对电气运行造成安全隐患。

2.2完善安全管理制度

首先，安全管理的部门对员工安规及运行操作规程培训，制定管理制度必须严格执行，生产过程中遇到的问题技术部门进行解决，操作出现问题必须做到“四不放过”，就安全生产问题，大力宣传、教育学习，保障电气安全运行，并合理安排每班电气人员对电气设备日常的运行状态进行监测，并做好详细记录，以便及时掌握其运行状态，如有问题，及时解决。同时还可利用网络计算机监控系统（NCS），工程师站对NCS系统进行功能组态配有五防工作站，操作会更安全。其次，对于火电厂的电气设备实行日常检查、维护工作：（1）每班至少对电气设备进行一次巡视，尤其是一些大型、重要的设备，每天至少一次夜巡，或对配电室进行一次熄灯检查。并详细做好有关记录工作，比如变压器主体的温度、油位、漏油情况、冷却系统、套管、发电机各部件运行的状态、熔丝是否熔断以及线圈是否焦化等等；（2）提升火电厂工作人员的专业素养和管理水平，从工作理论以及实际工作情况相结合进行加强对电气设备的理解，并进行相关的培训工作，同时培养工作人员一些基本的电气设备检查的技术和能力，以便实际工作中能在短时间内排除故障，及时保证电气设备安全运行。

2.3建立检测系统

建立电气设备的监测系统，实施设备状态检修，通过全面对设备数据进行采集、分析和处理，科学、合理地调整电气设备的检修间隔时间以及检修内容。根据电气设备日常的标准状态以及状态的参数进行监测，进建立数据库，以积累设备诊断的经验和数据，还可以此为改进检修工作质量和效率提供可靠的保障。

2.4两票管理系统

两票”（操作票、工作票）是电力系统安全生产的重要操作依据。为保证员工在生产中的人身安全，防止误操作及设备损坏事故的发生，电力生产的各项运行操作必须使用操作票；检修、维护、试验等工作必须使用工作票。用两票管理系统办理工作票更快捷，更安全。

3火力发电厂运行故障处理方法

3.1发电机故障的处理方法

发电机是火电厂生产中的重要设备之一，该设备最为常见的故障类型为振荡，故障原因多数都是受到外界强烈扰动所致，故障发生时的具体现象如下：定子电流显示值变化异常，存在超出设定值的情况；电压表电压降低；转子电流显示值在正常值附近出现波动变化；发电机发出巨大的轰鸣声。针对此类故障问题可采取如下方法进行处理：先将发电机的有功负荷降低，并增加其励磁电流，这样可快速将发动机拉入同步状态，需要特别注意的是，如果发电机的励磁强励动作，不可随意进行干涉，若20s之后强励没有返回迹象，则应当及时采取手动的方式将强励解除。

3.2电动机故障的处理方法

3.2.1绝缘故障的处理。若是电动机的绝缘出现问题，会导致电动机无法正常启动，所以对此类故障必须及时处理，可采取烘烤法，即在电动机的内部空间中增设电加热装置，借此来对电动机内部进行烘烤，如果经过一段较长时间的烘烤后，仍未使故障问题消除，则可将电动机接线盒内电源电缆接头脱开，并向定子绕组内通入低压交流电，借助线圈本身的发热将湿气驱散从而恢复绝缘性能。

3.2.2轴承故障的处理。导致电动机轴承温度过高的直接原因是轴承缺油，同时电动机运行环境温度的变化也可能引起轴承温度升高。针对此类故障问题，一方面，应当定期加注电动机轴承专用的润滑油，确保油量足够。

3.3互感器故障的处理方法

电压互感器是连接一二次电气回路的关键设备，该设备的故障发生频率也相对较高，导致故障的主要原因包括铁心片间绝缘接触不良，造成绝缘损坏；夹件未夹紧使铁心发生松动；系统过电压或长时间过载运行，引起绕组断线等。当此类故障发生时，可采取如下方法进行解决处理：先退出电压闭锁过流保护及低电压保护，在这一过程中，不得对有功及无功负荷进行调整，随后诊断故障原因，可使用万能表对互感器二次熔丝上下两端的相间电压进行测量，若电压值异常，则可判断熔丝熔断，再通过交叉测量确定出熔断的一相进行更换便可使故障问题消除。

3.4母线失压故障的处理方法

引起火电厂母线失压故障的原因较多，主要的有保护装置误动跳闸；母线过负荷引起断路器误动跳闸。当母线发生失压故障后，应先对进线开关进行检查，若是由于误操作引起的问题，可采取手动合闸的方式强行送电。如果经检查确认为母线故障，则应启动备用母线，确保运行正常。在双母线运行，模式下，其中一条出现失压故障后，可在断路器断开的情况下将线路全部转移至无故障的母线上，若是出现越级跳闸的现象，则应对故障点进行隔离。

结语

综上所述，为有效保证火电厂电气运行安全和稳定，必须加强电气运行安全管理，提升安全管理意识，完善安全管理制度以及建立检测系统，做到及时发现电气设备存在的安全隐患，快速找出其故障原因，以便及时、有效地对其进行处理。

参考文献：

[1]徐敏超.火电厂电气运行安全管理与常见故障处理[J].企业技术开发，2015，34（23）：87-88.

[2]卜宪喜.浅析火电厂电气运行安全管理与故障处理[J].石河子科技，2014，（02）：23-24.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/563567c1da4dc877142700c6.html