# 火电厂电站热机设计优化研究

董浩

（国电龙源电力技术工程有限责任公司100039）

摘要：在新的时代背景下，伴随着科学技术的快速发展，火电厂电站热机设计越来越成熟，同时随着电站设计工作的不断增多，CAD的广泛应用，就促使热机设计工作形成了一定的模块。但是在具体的工程、不同锅炉厂以及不同汽机厂的不同设备中，设计人员在设计的过程中很难完全照搬，这样就一定要对火电厂电站热机设计进行不断优化。

关键词：火电厂、电站热机设计、优化

一、前言

随着社会的不断进步，火电厂电站得到了快速的发展，并且相关的设计工作正在不断更新，设计思想也在不断得到转变。特别是随着热电站的逐渐增多，热机设计也受到了高度的重视，这样就促使人们对设计的科学性更加关注。因此，在进行热机设计的过程中，一定要对专业设计标准进行进一步明确，尽可能避免能量的损失，最大限度的提高能量动力效率。

二、火电厂电站热机设计概述

现阶段，伴随着社会的不断发展，人们在生活和工作方面对电力的需求量在不断增大，这样就对供电能力提出了更高的要求，那么要想更好的满足社会用电的需求，更新了很多发电设备。但是从具体的发展情况来看，还存在很大的差距，并且社会用电主要依靠发电厂发电，从而就促使供电压力非常大。当今时代尽管科学技术在不断的进步，人们加强了对新能源的研发，但是根据我国现在的国情，在今后很长的时间内，要想促使电力工业得到进一步的发展，还要继续使用火力发电，并且将以燃煤发电作为主要的发电途径。因为火力发电厂既要向社会输送大量的电力能源，其本身也需要耗费大量的能源，这样要想实施对火力发电厂的运行经济性考核，就要采用热力系统，因此一定要进一步加强对热力系统的研究，只有这样才能改造热力系统的技术，不断的更新热力系统的设计内容，从而确保热力设备运行可持续的发展以及其经济性。

在开展热机设计工作的时候，要想确保热机设计更加具有专业性的特征，实现热机设计的智能化发展，提高热机设计的精确度，促使其更好地应用于计算机计算，就要在现有的研究基础上，对电厂热力系统的计算手段进行全面的分析，并且着手于传统的定律，以此引入矩阵思想。矩阵思想，顾名思义就是运用矩阵的概念和运算性质，把它应用到其它方面，使其问题得到解决。在其他领域有些的问题归根结底都要用到矩阵的运算，通过矩阵思想来解决问题，同时矩阵思想的应用也大大加快了运算速率，为解决实际问题提供了通道。将矩阵思想应用于热机的设计工作中，能够对设计过程中的数学模型进行精密的推导计算，从而才能完成热力系统分析方程，从而使适应热电厂的供电工作。通过这一系列工作，能够采用更加直接的方式对热经济性指标进行准确描述，更有利于以一种数学语言的形式清楚表达热力特性，明确热力系统结构，最终促进热机工作效率得到有效提升，促使热机设计简单化的向前发展。

三、火电厂电站热机设计的优化研究

目前在对火电厂电站热机进行设计的时候，主要存在着设计人员设计水平不够高，所采用的设计技术相对落后的问题，这在一定程度上导致了火电厂的经济效率得不到提升，影响了其正常的发展。下面对相应的优化设计措施进行了探讨。

1、思路及方法

随着近些年电力建设的大肆发展，电力已趋近饱和，未来电力建设的工程会逐步减少，但是在竞争越来越激烈的今天，火电厂要想获得更好的发展，需要在对电站热机进行设计的时候，更加的精细化和模块化。目前设计行业的各专业全面进入三维设计时代，现阶段，在世界范围内三维设计是工程设计方面技术最高的一种水，是设计工具和方法的改革。在对火电厂电站热机进行设计的时候，利用三维设计技术，还能在火电厂的运行过程中及时检查碰撞，进行提资同步等，这样既可以确保火电厂处于盈利的状况，还能保证工程的顺利开展。

用三维模型表达产品设计理念，不仅更为直观、高效，而基于包含了质量，材料，结构等物理、工程特性的三维功能模型，可以实现真正的虚拟设计和优化设计。在当前社会全球化协作分工的大背景下，我国火力发电企业广泛、深入应用三维设计技术、各大院校也应该加大三维创新设计方面的教育，这已是大势所趋。三维技术普及化是必然的趋势，三维培训必须全面铺开。

2、汽轮发电机

在火电厂电站设计中，汽轮发电机基础是最关键的设备基础，热机设计人员在绘制汽机岛条件图时应统筹考虑，应注意以下几点：

（1）汽轮发电机各轴承中心线定位一定要正确，各轴承中心线的相对位置较为明确。有的汽机厂单独生产汽机，根据业主要求配其它厂发电机，由于汽机厂任务繁多，不提供汽轮发电机组装总图，但必须提供汽轮机与发电机的连接尺寸。

（2）汽轮发电机基座要预留二次浇灌层厚度，基座底需用垫铁找平，基座底预留二次浇灌层厚度取70mm；为安装垫铁方便，二次浇灌层宽度，取基座边缘300mm。

（3）汽机岛柱距：确定汽机岛柱距时，要兼顾以下内容：一是：凝汽器排汽接管、循环水出口管与柱、梁不能相碰。二是：凝汽器抽空气口突出在凝汽器两侧，与柱不能相碰。三是：发电机空冷器安装在两柱之间，两柱距离应满足空冷器安装要求，并注意冷却水接管最好能布置开，否则要将冷却水接管改造。

3、注重节能环保

现阶段，从我国电厂的发展现状开看，存在着热机使用效率低等问题，这主要是因为在应用的时候，严重浪费了火力能源，那么要想对这种现状进行改变，就要对节能应用引起高度重视，在具体的设计中，要提高节能环保的标准，加强对能源的有效利用，从而才能提升经济效益。同时节能环保工作还要贯穿于能源应用的每个环节，从开采、运输、转换等方面节约能源，避免不必要的能源浪费，从而推动可持续发展，因此在进行热机设计工作的过程中，要尽可能加强节能设计，全面提高能源的利用效率。

四、发电厂电站热机设计优化展望

从世界工程设计技术来看，三维设计是代表性最大的技术，这种技术是设计手段的重大创新，有关三维软件的广泛应用，能为工程设计的建设做出非常重大的贡献。在新的发展形势下，要进一步优化热电站设计，全面实施项目管理，这样就可以大大提高电厂的利润，也能够确保工程的正常运行。未来为了确保火力发电厂能够更好的运行，不仅在对火力发电厂的电站热机进行设计的时候可以应用到三维技术，与此同时在平常的施工过程中也可以应用到三维技术，设计与施工同在三维大平台，可以在保证电厂经济效益的同时，尽可能的提升热机利用效率，从而促进火力发电厂更好的运行。

五、结束语

总之，在开展热机设计工作的时候，作为设计人员一定要对存在的问题进行掌握，对设计的整体思路进行明确，并且采取相应的对策进行优化，从而才能很大限度提高火电厂电站热机设计工作效率和质量。

参考文献

[1]谢青华.中小型热电站设计中的节能问题[J].福建能源开发与节约，2012，01：40-42.

[2]王晓鹏，乔承龙.浅析中小型热电站热机专业设计的关键环节[J].中国新技术新产品，2014，15：78-79.

[3]李新家.中小型热电站热机专业设计的关键环节[J].中国科技信息，2015（11）：90-91.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56407ea54db5eecebacae8ba.html