# 刍议火力发电电气控制与保护措施

（中粮生化能源（龙江）有限公司黑龙江省齐齐哈尔市161100）

摘要：现阶段，我国科学技术得到了飞速的发展，只有行业与科技充分结合，才可推动火力发电厂得到更好的发展。本文首先分析了火力发电电气控制概述，同时阐述了火力发电电气保护措施，最后总结了火力发电电气控制措施。旨在全面提升火力发电电气控制质量，推动火力发电厂得到更好的发展。

关键词：火力发电；电气控制；保护措施

在信息化时代背景下，人们的电能需求量也不断增加。电力企业只有不断增加发电机组容量、运行参数，强化电气系统控制，才可推动火力发电厂得到更好的发展，以此推动电力企业得到更好的发展[1]。本文主要研究火力发电电气控制与保护措施，详细阐述如下。

1火力发电电气控制概述

火力发电电气控制室一般划分为主控制室、单元控制室。小型火电厂采取的是主控制室，大型火电厂应用的单控制室。依据不同类型，可将单元控制室划分为独立单元式、网络式。

一般火力厂控制方式划分为三类，包括：强电控制、微机控制、弱电控制。常用的为强电控制、弱电控制。但这类操作方式难度较大，对技术人员的要求较高。随着技术的发展，目前火力发电电气控制系统逐步朝着自动化、智能化的方向发展，火力发电电气控制自动化系统如下图1所示。

图1火力发电电气控制结构示意图

2火力发电电气保护措施

由于火力发电生产流程比较复杂，若采取单纯的人工操作，难以保障其运行效率与质量。只有合理引入电气控制系统、先进的电气控制技术，完善各项保护措施，才可降低技术人员的工作强度，保障电气控制效率。参照相关资料，火力发电电气控制与保护措施主要如下。

2.1仪表接地保护措施

接地电阻选择会影响电阻质量，在保障功能的同时，电阻值越低，则接地效果越好。仪表系统在安装过程中，一般使用链接电阻与接地电阻，在具体的仪表控制系统接地设计过程中，应当充分考虑接地电阻大小，精准把控连接电阻数值。接地使用的接地电阻为接地端与总线板之间的电阻值，一般电阻数值为1Ω以内。仪表小节点系统电阻数值为4Ω以内[2]。接地导线截面积、长度、连接方式会对电阻值造成影响，因此，需要强化影响因素的考虑，其线路焊接与电镀锌工作，由专门的技术人员负责。

2.2配电箱安装保护措施

火力发电电气工程本身较为繁重，一旦安装过程中出现质量问题，将无法保障整个工程的安装质量，使得各类问题频发。在工程安装过程中，必须要明确各个工序的安装规则，精准掌控工作周期与施工进度，确保两者施工的协调性。配电箱管线强度直径影响保持在3mm-5mm，就钢管口位置，需要涂抹油漆，就孔洞、护口圈需要增加保护设备，以此保障施工质量，强化各项保护措施的应用。

2.3电气安装保护措施

火电厂生产运营过程中，电器安装属于最初的阶段，由于火电厂内电器设备种类较多，电路较为繁琐，因此对电气安装技术提出了更高的要求。电气设备安装必须要保障施工的合理性，最大程度降低安全事故的发生，电气安装过程中还需要强化电缆接线控制。若将电缆接线误接在零序互感器上，将会影响变压器输出电流的稳定性，导致各类问题频发，使得漏电、跳闸等问题出现。因此，必须要强化开关安装，整齐规律配电箱内的接线，链接固定为后期维修养护奠定基础。使用色标区分各个线路的作用，借助相应的标识，完善电路结构示意图，并展示在配电箱内部。

3火力发电电气控制措施

为全面保障火力发电电气设备的稳定运行，不仅需要强化其设备保护，还需要强化设备运行控制，完善电气控制措施，以此确保火力发电电气得到更好的发展，切实满足就人们的用电需求。火力发电电气控制措施，详细阐述如下。

3.1PLC控制技术应用

在火力发电厂电气控制中应用PLC技术，能够实现生产变量的控制，同时控制生产模拟变量。在火力发电厂运营过程中，会受到外部环境因素、内部系统因素的影响，存在着很多的变量，在电气系统设计与使用过程中，难以预测变量与影响因素，一旦变量失控达到一定程度后，将会严重影响生产效果。若使用PLC技术，可借助系统模拟化、数字化技术的转换，促使控制器执行变量更好的开展控制共组。需要注意的是，电气自动化技术在运用过程中，可编程控制器需要逻辑控制技术，实现对火力发电厂电气装置开关量的管控，这属于控制器运用中的基础内容。

变量控制技术装置在应用过程中，机器运转需要围绕火电厂生产活动，促使其开展直线后圆周运动，PLC技术能够借助系统中的运行模块，促使机器合理运转。通过控制火力发电厂电气控制内的变量因素，以此满足生产控制的最终目的。

3.2提升人员培训力度

火力发电厂在设备检查工作中，由于涉及的设备较多，检查工作量较大，加之检修人员的安全管理意识薄弱，难以保障电厂设备安全检查工作的有序开展。为全面解决这一问题，保障电厂检修工作的顺利开展，需要增加检修人员数量，全面提升安全检修工作质量。定期为检修人员提供学习机会，强化检修人员技能培训，保障电厂业务考核的合理性与精准性，全面提升检修人员工作质量。不仅如此，火力发电厂应当与依据地区差异，参照管道布置特征，制定专门的设备检修方案，将检修工作与业绩挂钩，建立健全奖惩制度、考核体系，以此全面提升人员工作效率与工作质量，充分调动人员工作的积极性[3]。

3.3注重材料质量控制

强化施工材料控制，可全面解决火力发电电气质量问题，材料质量直接影响着后期工程质量。只有实现设备甄选，严格检查设备证书，审查设计图纸。选择符合质量的要求的设备，引入各类先进技术，以此从源头解决各类问题。在正式施工前，应当确认施工流程，强化与其他部门之间的沟通，为后续工作奠定基础。一旦施工过程中发现问题，应当立即采取针对性的解决对策，为火力发电电气设备的安全运行、稳定运行保驾护航。

4结束语

综上所述，在信息化时代背景下，社会对电力的需求量也不断增加，这无疑会加剧火力发电厂的生产压力。为保障火力发电厂得到更好的发展，满足人们的用电需求，需要强化电气控制技术与保护措施的应用，完善各个环节，全面降低生产成本，以此实现火力发电厂经济效益的提升。

参考文献

[1]李登生.M火力发电项目洁净化质量控制研究[D].山东大学,2017,09(11):45-46.

[2]张劲夫.火力发电电气控制与保护措施[J].中国高新区,2017,10(14):85-89.

[3]张林超.中国重大装备产业安全研究[D].西南财经大学,2018,09(07):108-110.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/565aa4721e6f7ea259caabad.html