# 探讨物流仓库消防安全的现状研究

1.厦门市消防支队特勤二中队11级助理工程师；2.厦门市消防支队司令部10级助理工程师

摘要：实地考察物流仓库的建筑，分析其现存的消防情况。根据调研结果，划分其所属的防火类别，找出关注消防安全的切入点，提出可以从改善消防设施的布局、提高建筑耐火等级、多设置一些安全疏散通道、合理划分防火分区，还要从基本设施上着重更新，比如有自动喷水机、火灾险情的自动报警器、更高效的排烟排热设施。总的来说，要着眼于关注其火灾危险性。

关键词：物流仓库；消防安全现状；火灾危险性；

引言

物流业的高速发展带来了大量现代仓库的生长发展，物流仓库的数量增多、出货量增大意味着物流仓库牵扯到的人力、资金总额都随之增多。在此种情况下，消防安全的议题便显得尤为重要，牵扯到越来越多的人身安全与财产安全。

一、物流仓库消防安全现状

有相关的数据显示，就厦门市实地调查结果可见，3000余家左右企业运营着物流业务，总计有10000多个仓库，总共的仓储面积达到了350多万平方米，仓储容量1140万平方米，不仅如此，这些数字的趋势是只增不减，随着人们生活习惯的改变，现代人的生活已经很难离开物流业。这种情况下，提起对物流仓库的消防安全方面的重视显得迫在眉睫。

1.建筑耐火等级有待提高

现在的物流仓库众多，但也不都是合格的仓库建筑。据调查可见有不少仓库建筑的模式很简单、质检不达标、防火功能性极差，深入了解后，得知材料的耐火等级为三级，这种等级用于物流仓库，是具有大量安全隐患的。例如，在实际的消防工作中会发现，这种材料在遭受火灾时，避险功能不强，也就是抗火的时间会相对较短，这样一来，留给消防队采取措施的时间便也随之缩短，容易导致火情变严重。

2消防安全设施不够完备

对于物流仓库来说，可谓寸土寸金，所以仓库宁愿堆更多的货物也不多留余地给消防通道也是常有的事，但是这样做存在极大的安全隐患，消防安全通道的布置不到位会导致险情来临时，人员疏散难，救援抢险有阻碍。还有一种情况就是虽然留有足够的消防安全通道，但是设施布置得很“半调子”，比如出口处不设置警示牌，消防栓用水的储水量不够，灭火器等设施不及时更新等，这些小细节均会导致抢险救灾的折扣大减，也会导致人员伤亡情况可能加深。

3消防安全的管理有缺陷

和以上的问题有些相似，也是由于以扩大仓库的使用面积为初衷，一些仓库设计会为了增大可用面积，而违规地改建、搭建。这种举措难免造成消防安全的整体系统被打乱，其危险性可想而知。

二、物流仓库的火灾危险性分析

1物流仓库是个比较特别的存在，比起家庭用地或者普通工业用地、公共设施用地，它受使用功能的影响，其一般会容纳较多的物品，其中物品属性不均，但总的来说，可燃系数高，甚至引起爆炸的源头也不稳定。物流仓库中的物品以生活、工作为用的为主，例如家居电器、洗漱用具，有塑料材质与纸类材质的聚集。这些物品堆积在庞大的物流仓库里，就像一颗不知何时引爆的定时炸弹在时时叫嚣，哪怕物流业的轮转速度很快，业无法消减这种隐性威胁造成的隐患，它们一旦发生，后果难以收拾。更为伤脑筋的是，由于物流业本身的行业性质，需要消耗大量的易燃材料，比如纸质的包装箱，塑料的包装袋，泡沫材质的保护垫等，这些消耗品统一都非常易燃，甚至会加速火势的蔓延速度，引发更严重的后果。

2物流仓库为了增大可用地面积，通常设置的安全出口不会很多，如若火情发生，消防通道的不完备易给疏散提高难度，同时给救援抢险设阻，人员伤亡的情况便也容易随之增加。另一方面，受物流业的工作需要影响，物流仓库常会有装货运货的时间，这期间仓库通道以及消防通道难免被货物阻碍，出现堵塞现象，这种情况的发生对于防火消防来说也是很有隐患的场面。

3物流仓库的作用是储存货物，并非容纳人员活动，所以物流仓库一般会尽最大可能性满足存放货物的需要，这种情况下，考虑通风、排气设施的必要就显得不那么迫切，但是通风、排气于消防需要来说，是必不可少的。物流仓库闭塞、封闭的室内环境很容易在火情之中造成毒气流窜的现象，危及人员生命，极不利于消防救灾。

三物流仓库的消防安全对策建议

1实施责任到人的政策，制定好详尽的仓库物流消防规则，按步骤分责到人。从强化个人的消防责任感开始，树立一种集体的消防紧迫感。上层机构要予以重视，精神层面的培训也不落下，比如开消防安全主题会，进行消防演习，常开展消防安全的检查，进行活动甚至小游戏等，至少要在实践中让消防栓、灭火器的用法成为常识。单位在实践活动的过程中，可积极地联系消防队，进行合作普及。

2树立合理的物流仓库使用理念，决不能让物流仓库只为货品而服务，全然不顾大局与人身安全，那么从物流仓库的设计、规划开始，就要做一个大的调整。留足所需的消防通道，并设置有实用性的警示标、提示牌。规划出具体的功能区分区，避免搬货、运货、清理货物的时候便要避免不了地带来消防隐患的现状。

3从监督、检查方面入手，提升物流仓库消防安全的实际效率。监督、检查需要集齐各方力量而促之，有工作人员、上层领导、相关机构、消防部队、人民群众等各种力量。在这其中，最为关键的还是应该数相关的消防督查机关，督查机关应用相对强硬的手段来实施策略，合理地运用法律途径来强压，扭转当下现状：

①《消防法》中详尽地叙述了相关的消防安全要求，需要机关单位来将之部署。其中包括了消防安全的技术要求与标准线划分，依次可严格地从根本源头上，也就是物流仓库的设计、布局开始，就加以监督，确保其符合良好高效的消防安全部署要求。

②扩大对监督对象的监督范围，不止是空间布局方面，更是可以从硬件设施方面着手，目光落在消防产品（比如消防栓、灭火器）和消防系统的配合（安全通道与消防器材的距离部署等）上。在监察时，强调实践，在实践中发现漏洞。

③积强调细节，对物流仓库的消防安全系统注入更多目光，从细节着手。比如：消防栓的检查完毕之后，再多做一步，检查其是否有水，再甚检查其水压是否足够。灭火器的检查完毕后，再多留意它是否还在保质期内，或者距离保质期还有多久。检查消防通道的时候不止关注其布局、设计，更是去落到实地地检查它是否真的通畅，如果险情到来，它是否有资格应对。消防出口的位置哪怕对了，也要看它的疏散绿灯是否配齐，是否保持亮灯状态，能预备突然的险情。更要对形式加以严查，比如消防安全责任书的签订，是否真的有用，是否真的责任到人，能够保证落实。对于不合格的细节处，决不能睁只眼闭只眼的态度搪塞，要追根溯源，狠抓严抓。

4将消防安全责任制合理运用，落实到底。并对明令禁止的事件严加管理，例如：不准在易燃易爆的工作区使用明火、更不可有做饭等生活行为。在工作区内必须统一好着装，不要携带有危险隐患的物品进入，人人心里都应该有消防安全的意识，有保护自己人身安全的意识，均等参与。物流仓库在对货物的管理中也应注意到，尊重货物的多样性，有些货物可能具备危险隐患，所以在对待货物时要秉持小心、细心的原则，不一视同仁、不粗暴对待。采取多样的措施提高消防安全的意识，作为物流单位来说，可以善用集体的力量，组织集体活动去学习练习消防知识，联合集体力量，成立企业内部的消防小分队，掌握切实可行的消防知识，能在关键时刻进行自救，进行危情处理，给消防队的抢险工作提供支持。

结束语

物流仓库的防火救灾情况比较复杂，其危险隐患极高，但改造起来困难重重，不仅受设施影响、场地影响还受其原本功能的影响。为了更好的落实消防救灾工作，保障人员安全，整改物流仓库的消防安全系统刻不容缓。

参考文献：

［1］郭铁军.钢结构防火涂料现状及发展［J］.消防科学与技术，2016，28(增刊):139－141.

［2］王友博.仓储建筑自然排烟数值模拟［J］.消防科学与技术，2015，30(4):120－121.

［3］李成强.物流仓储中的消防安全监控系统［J］.消防科学与技术，2017，28(增刊):120－121.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/56a3e57cf187647d2d2f02fd.html