# 建筑电气施工质量控制要点

身份证号：62010419761029xxxx

【摘要】随着社会物质生活水平的不断提高，人们对建筑的安全度和舒适度的要求也越来越高，于是出现了智能建筑，智能建筑中存在着大量的电气设备，电气安装工程贯穿于整个建筑过程。这就需要在建筑电气施工图设计环节上进行严格控制，同时，需要在电气施工中的设备安装环节保证质量。本文对建筑电气施工质量控制要点进行分析。

【关键词】电气工程；安装施工；质量控制

前言

随着现代建筑功能的不断提升和发展，建筑电气已深入到工程施工的各个专业和环节。建筑电气安装施工是建筑工程施工的重要组成部分，除了要保证建筑基本的功能要求外，安全性、舒适性及美观等方面也是不容忽视的。因此，要把建筑电气安装施工的质量问题和土建施工放在同等重要的位置上，把好电气安装施工的质量关，使建筑工程的整体安全及质量得到保障，保证建筑整体运行的先进性和稳定性。

一、建筑电气施工质量影响因素以及现状分析

1.设备和材料方面

在建筑电气安装工程的实际施工过程中，相关设备和材料方面的内容是关系到建筑电气安装工程发展的重要方面。材料和设备是作为建筑电气安装工程的重要性前提，假如材料和质量不能得到质量方面的保障，就难以保障整个建筑电气安装工程的实际质量和效率。假如在实际的材料和设备的采购过程中，相关的采购人员不具备足够的专业知识对于一些设备和材料没有足够的了解，再加上其对于一些国家方面的规范和标准都不够了解，那么其购进的材料和设备很容易不符合标准。另外，我国目前相关的材料市场上假冒伪劣的产品很多，这些假冒产品导致电气安装工程的实际材料和设备缺乏过硬的质量，就会直接影响电气安装工程的质量以及其后期的一些电气安装使用的实际情况。

2.工程监督

在实际的建筑电气安装工程发展的过程中，事前、事中以及事后性监督都是影响电气安装整个工程质量的重要方面。然而，工程控制在一定程度上能够有效防止一些安装工程中可能出现的一些不必要的质量问题，进而提升整个建筑电气安装工程施工质量的发展。施工之前，相关的工作人员对于相关的项目计划进行、预算的过程中，需要针对施工材料和设备等进行仔细检查，假如这些工作人员不能及时仔细地发现其中的基本问题，就可能对于工程后期的质量保证产生威胁。因此，在建筑电气安装工程质量的发展过程中，工程监督是影响质量发展的又一重要因素。

3.人员水平

建筑电气安装工程的发展过程中，施工工作人员的实际专业水平也是影响施工质量的重要方面。施工工作人员的相关性专业水平和技能等是否能够符合标准对于施工工作人员来说是其能否顺利展开工作的重要影响因素。相关的施工工作人员如果不能针对电气安装的工序以及相关的技术等具备牢靠的知识，施工工作人员的实际工作人员热情出现不够高昂的情况，就可能会导致电气安装工程出现问题难以解决的问题，直接影响工程质量的发展。

二、建筑电气施工应坚持的原则

要想不断提升建筑工程的质量，进一步促进我国现有的建筑电气施工质量的可持续性发展，就需要采取切实可行的措施，从根本上推动我国建筑电气施工方面的质量控制，建筑电气施工本身所涉及的因素较为复杂，且本身是一个动态的过程，这就要求在建筑电气施工中应坚持一定的原则。从上文对建筑电气施工质量影响因素以及现状分析来看，在建筑电气施工应坚持的原则包括优化建筑电气工程施工管理的原则；推广和使用现代建筑电气工程，实现标准技术的改造的原则；保证建筑电气材料质量，运用信息技术，优化工程质量控制的原则；遵循“规范、巩固、提高、完善”原则以及协调统一规范好工程的条件与规程原则，这些原则之间不是孤立存在的，彼此是相辅相成的，在建筑电气施工质量控制过程中发挥着作用。

三、建筑电气施工质量控制的要点

1.施工前的质量控制要点

在建筑工程项目施工前，电气安装技术人员应熟悉该建筑工程的电气施工图纸，同时会同土建施工技术人员一起查对土建施工图和电气施工图，列出哪些部分存在交叉施工，以土建施工进度计划为基础，对相关基础型钢预埋以及线路保护管预埋等排出配合交叉施工的计划，确定准确配合时间，以避免遗漏与出现错误。并在配合施工之前，将各种预埋件制作好，并做好必要的防腐处理，充分做好施工前技术与材料准备工作。

2.建筑电气施工现场的质量控制要点

建筑电气工程能否顺利进行，关键在于建筑电气设计方案的合理性，而在建筑电气施工当中，强化建筑电气施工的现场管理则直接和建筑电气的质量有着密切关系，基于此，在建筑电气施工当中，需要强化现场的管理工作，在施工当中对予以重视的问题通过有效监督和科学管理来保证施工的顺利进行。

3.设备安装环节质量控制要点

在质量控制过程中，应结合实际情况因地制宜的分析工程实际，以建筑工程施工中的关键环节为基础加强设备安装环节的质量控制。以对配电装置的质量控制为例，对配电装置应从设备进货开始至安装调试的各个环境都应该重点关注，严格以图为基础进行施工，同时还应坚持规范验收。甲方以及监理方应对建筑电气施工现场的配电箱按设计修改通知单一一进行核对，纠正开关容量存在的偏大或者偏小以及回路数不够等方面的错误。

4.电气工程施工安全管理控制要点

在建筑电气施工安全管理控制要点中首先应坚持“安全第一，预防为主”的方针，编制针对建筑电气施工质量的安全技术措施及安全组织措施，对建筑电气施工人员进行安全技术交底，并设专职持证上岗的安全员。建立建筑电气施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。建立建筑电气施工安全教育与培训制度，定期对专业电工及用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

5.建筑电气施工后期检验控制要点

后期检验是对上述工作的整体检查。通电灯亮是建筑电气施工后期检验的第一项工作，配电箱柜要做好标签，以对控制对象予以明确；要依照产品说明书以及相关标准来调试设备，逐项进行性能指标检验，尤其涉及到安全的控制以及操作设备，一定要反复检查和调试，保证其达到设计图纸的要求。因此，在多家调试单位进行对设备检验过程中，有必要邀请使用部门的有关人员参与，这样做既可以对设备的安装情况以及内在质量进行监督检查，又可以通过后期的检验为以后的使用管理打下坚实基础。

四、结束语

由于建筑电气工程施工的质量对整个工程的质量具有直接的影响，做好建筑电气工程质量的控制和安全管理工作具有非常重要的作用。因此，建筑电气工程施工质量的控制应从施工准备阶段和施工阶段加以控制，并选择合适的电气施工材料和设备，施工人员按照施工的标准要求进行作业，以此确保施工的质量。

参考文献：

[1]尤龙.建筑电气安装工程施工质量监控要点[J].黑龙江科技信息,2015.

[2]林成雄.建筑电气安装工程施工质量管理与控制研究[J].科技风,2015.

[3]韩道云.浅谈建筑电气工程施工常见问题及防治[J].四川建材,2010.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57d028adbfb7a364f3516ed3.html