# 建筑节能领域中工程管理的应用

赵石峰朱立斌

（河南千森宇置业有限公司，450018）

（郑州学府电子工程技术有限公司，河南，郑州，450002）

【摘要】建筑节能领域是目前快速发展的新型领域，因此，对该领域中的工程管理也显得尤为重要。本文首先对建筑节能相关的概念进行了简单的阐述，然后对建筑节能工程在设计阶段中的应用、在施工阶段的应用以及日常运行和日常维护阶段进行了分析研究。同时也为后期建筑节能领域中工程管理的应用发展提供了基础，也为同行提供经验参考。

【关键词】建筑节能；工程管理；应用分析

1．引言

随着人民生活水平的不断提高，对建筑的要求也越来越高，从而使其建筑领域中的能耗急剧增长，因此建筑节能显得尤为重要。建筑节能领域涉及到建筑工程的各个阶段，再加之建筑节能其本身的复杂性，作为工程的甲方如何对建筑节能领域的工程进行有效管理是一个亟待解决的问题。因此，本文对建筑节能涉及的建筑工程各个阶段中的工程管理情况进行了分析。

2．建筑节能的概述

建筑节能是指对建筑用能进行深入的管理，使其能源的消耗降低，同时减少建筑节能领域各个方面的能源损失以及浪费，从而最终以最佳的标准来消耗能源。而作为建筑工程的甲方对建筑节能领域中工程管理是指在建筑工程的设计、施工、运用以及后期的使用和维护过程中，按照建筑节能领域中相关的标准、法律、条例、规范以及规章制度等，对建筑节能工程的各个方面进行管理。

建筑节能的定义经历了以下三个阶段：第一个阶段定义为建筑节能；第二个阶段定义为使能源在建筑中保持平衡，即是使建筑中的能源损失减少；第三个阶段定义为建筑领域中能源的使用效率，该阶段的定义从主体因素上由被动地去减少能耗向主动地使能源的利用率提高进行转变。因此，与建筑节能领域相关的工程管理也随之走入规范化，其工程管理由单一的管理向多元化的管理改变，为工程的健康管理提供了良好的保障。

建筑节能其内容主要表现在以下方面：第一个方面是指建筑围护结构的节能，如墙体、门窗、屋面等，通过对这些围护结构热工性能的改善，从而减少其热量的损失，最终能使热能在建筑室内得到有效的利用；第二个方面是室内采暖空调设备节能，如采暖设备、空调设备等。通过对这些室内设备热工性能的改善，并提高其相应的管理水平以及后期运行和维护管理，减少其能源的损失，最终达到建筑节能；第三个方面是指可再生能源的使用。通过可再生能源的使用，减少建筑传统能源的消耗，如使用太阳能、地热能、生物质能以及风能等。

3．建筑节能领域中工程管理的应用

3.1设计阶段的应用

在工程项目的设计阶段应用主要涉及到以下两个方面：一方面是对工程项目的初步设计图审查；另一方面是对工程项目的施工设计图审查。因此，作为工程项目的甲方要严格按照我国相关规范-《民用建筑节能规范》中的规定，对该项目的初步设计图和施工设计图进行反复的审查，看它是否满足节能要求。若审查不满足节能规范所规定的节能要求，则要求相应的单位对设计图进行修改，直到满足节能标准为止。这种工程管理方式在北京2008年建筑节能项目—奥运场馆工程中，取得了良好的效果。

根据相关文献资料中显示：不同时间的建筑节能项目在设计阶段所体现的节能标准执行率有所不同，如在2012年，其为88%；在2013年，其为90%[1]。

3.2施工阶段的应用

建筑节能工程项目进入施工阶段时，作为甲方要对各个参与单位进行必要的管理，确保分布分项工程全部能达到建筑节能工程设计的要求。

对施工阶段使用的建筑节能材料、建筑相关构配件以及相关的设备进行严格的管理。一般第一步是检查产品的合格认证，第二步是材料或设备的现场抽查。建筑节能材料、建筑节能相关构配件合格是建筑节能达到标准的基础，因此，对其实现节能标准管理是非常关键的。作为甲方要加强对建筑节能材料以及建筑节能设备管理，不合格的建筑节能材料以及设备一律不得进入施工现场。

根据相关文献资料中显示：不同时间的建筑节能项目在施工阶段所体现的节能标准执行率有所不同，如在2012年，其为82%；在2013年，其为88%[1]。

3.3运行维护阶段的应用

建筑节能工程管理过程中，只有当项目达到设计阶段的建筑节能标准要求和施工阶段的建筑节能标准要求，以及分部分项目的质量达到节能标准要求，才能进入建筑节能工程项目的日常运行和日常维护阶段。

当建筑节能工程项目建设完成后，日常运行和维护是不可缺少的，同时也非常有意义的。工程管理在运行、维护阶段的应用主要是从甲方角度对其进行管理，使其建筑节能目标顺利实现。

然而，与西方发达国家建筑节能工程管理水平相比，国内的建筑节能工程管理水平还存在很大的差距，主要表现在以下方面：第一方面是建筑节能的意识有差别；第二方面是建筑节能建成后期对其管理基本没有强制性的措施。从有关文献资料的统计数据中可以得出，建筑节能工程项目各个阶段的管理情况不同，其节约的能源所占比例也有所不同，如在建筑节能工程项目的设计阶段和施工阶段，若其管理较好，节约的能源所占能源总量比例为21%；然而在建筑节能工程项目的日常运行和日常维护阶段，节约的能源所占能源总量比例为79%。因此，建筑节能工程项目的管理不仅要对建筑节能设计阶段和建筑节能施工阶段来进行管理，同时还要重点对后期的日常运行和维护阶段进行管理。所以作为甲方，要采用相关的管理手段以及规范或制定相应的制度对建筑节能工程项目进行管理，使其管理更好地落实。

在建筑节能工程项目的日常运行和维护阶段，甲方要对建筑能源消耗进行管控，并将这些管控的结果上报到节能监管机构，节能监管机构在收到信息后，对该工程项目的单位运行过程中大能耗情况进行督促和检查，并提出相应的建议，同时要求限期进行整改，若拒绝整改或整改不及时的单位，可以采取相应的经济惩罚措施。因此，建筑节能领域中工程管理在运行维护阶段的应用尤为重要，特别作为甲方，工程管理的好坏直接决定着项目的好坏。

根据相关文献资料中显示：不同时间的建筑节能项目在日常运行和日常维护阶段所体现的节能标准执行率有所不同，如在2012年，其为90%；在2013年，其为93%[1]。

4．结语

由于全国建筑快速发展，建筑节能逐渐成为社会广泛关注的重点。由于建筑节能涉及到多个环节，如设计环节、施工环节以及后期运行和维护环节，是一项较复杂的工程项目，因此，加强建筑节能领域中工程管理的应用越来越重要。只有这样，我国的建筑节能领域才能达到真正的节能领域，才能真正减小与西方国家的差距，从而使建筑节能领域又快又好地发展，最终使广大人民在建筑节能领域中得到更多的好处。

参考文献：

[1]邹军.建筑节能施工现场监管流程优化研究[D].南华大学硕士论文,2013.

[2]武涌.中国建筑节能管理制度创新研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.4.

[3]徐伟.可再生能源建筑应用技术指南[M].北京:中国建材工业出版社,2008(11):5-12.

[4]武涌.中国建筑节能管理制度创新研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.4.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/57e5d150f2a9ad7a72e47197.html