# 毛细管电泳在天然产物分析中的应用研究

### 论文摘要

天然产物成分复杂,是临床药物化学的重要组成部分。为了有效并合理地利用天然产物资源,对天然产物有效成分的提取、分离和分析研究就显得尤为重要。毛细管电泳技术在天然产物分离分析领域的应用,有其独特的优势。本论文包括以下三部分内容：1.采用毛细管区带电泳法,研究建立了人参中人参皂苷Rg1、Rb1和Re的分离分析方法。实验对电解质种类、缓冲溶液浓度、有机溶剂的比例等影响分离的因素进行了系统的研究。结果表明,以20 mM硼砂,甲醇-水（3：7,v/v）作为电泳缓冲溶液（pH*9.67）,在50μm未涂层石英毛细管柱中,采用+18 kV恒压分离模式,检测波长203 nm,人参皂苷Rg1、Rb1和Re在5 min内基线分离,5-150μg/mL范围内线性关系良好,检出限5.2-7.3μg/mL（S/N=10）。2.采用非水毛细管电泳技术,研究建立了淫羊藿中朝藿啶K、淫羊藿苷和淫羊藿次苷的分离分析方法。优化的电泳条件为：8 mmol/L硼砂,乙腈-水（6：4,v/v）为电泳缓冲溶液（pH*11.82）,+20 kV工作电压,270 nm波长检测。在此条件下,淫羊藿中的三种黄酮类物质基线分离,检出限0.24-0.84 mg/kg,回收率82%以上。为天然产物淫羊藿的质量控制,具生物活性黄酮类物质的临床药理学研究提供可靠的检测方法。3.采用毛细管区带电泳,建立了分离测定烟草中三种重要多酚类化合物绿原酸、莨菪亭和芸香苷含量的方法。最优的电泳条件：20 mmol/L硼砂溶液（15%甲醇）,pH*9.35,在+15 kV电压,25℃下,210 nm紫外检测。在此条件下,15 min内三种多酚实现基线分离。该方法检出限低,线性关系良好,重现性好。可用于实际烟草样品中绿原酸、莨菪亭和芸香苷等三种重要多酚类化合物含量的准确测定。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 毛细管电泳在天然产物分离分析中的应用

- 1.1 天然产物的定义

- 1.2 天然产物常用的提取分离分析方法进展

- 1.2.1 超声波提取（Ultra Sonic Extraction,USE）

- 1.2.2 微波萃取技术（Mieor-wave Extraction,ME）

- 1.2.3 超临界流体萃取技术（Supercritical Fluid Extraction,SFE）

- 1.2.4 超滤技术（U1tra Filtration,UF）

- 1.2.5 半仿生提取法（Semi-bionic Extraction method,SBE）

- 1.2.6 酶工程技术

- 1.2.7 分子蒸馏技术（molecular distillation）

- 1.2.8 高速逆流色谱技术（High-Speed Counter-Current Chromatography,HSCCC）

- 1.2.9 薄层色谱法（thin layer chromatography,TLC）

- 1.2.10 气相色谱法（gas chromatography,GC）

- 1.2.11 高效液相色谱（High performance liquid chromatography,HPLC）

- 1.2.12 毛细管电泳法（capillary electrophoresis,CE）

- 1.3 毛细管电泳在天然产物分离分析中的应用

- 1.3.1 毛细管区带电泳

- 1.3.2 非水毛细管电泳（Non-aqueous Capillary Electrophoresis,NACE）

- 1.3.3 胶束电动毛细管电泳

- 1.3.4 微乳液毛细管电动色谱

- 1.3.5 毛细管电色谱

- 参考文献

- 1、Rb1和Re的毛细管区带电泳分离分析方法研究'>第二章 人参中人参皂苷Rg1、Rb1和Re的毛细管区带电泳分离分析方法研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 电泳条件

- 2.2.3 对照品溶液的制备

- 2.2.4 样品前处理

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 电泳分离条件的优化

- 2.3.2 分析方法学考察

- 2.3.3 实际样品的测定

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 天然产物淫羊藿中朝藿啶K、淫羊藿苷和淫羊藿次苷的非水毛细管电泳分离分析

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要仪器、试剂

- 3.2.2 电泳条件

- 3.2.3 标准储备液的制备

- 3.2.4 样品前处理

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 样品前处理方法的选择

- 3.3.2 电泳条件优化

- 3.3.3 分析方法学

- 3.3.4 实际样品的测定

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第四章 烟草中多酚类化合物的毛细管电泳分离分析

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 溶液制备

- 4.2.3 样品前处理

- 4.2.4 电泳条件

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 毛细管电泳色谱条件的优化

- 4.3.2 分析方法学

- 4.4 实际样品的测定

- 4.5 小结

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文

### 相关论文文献

- [1].非水毛细管电泳在手性分离中的应用进展[J]. 理化检验(化学分册) 2019(10)

- [2].毛细管电泳-激光诱导荧光用于中药制剂中氨基酸成分的分析[J]. 中医学报 2016(10)

- [3].安捷伦科技公司推出新一代毛细管电泳系统[J]. 色谱 2009(03)

- [4].毛细管电泳检测技术专利状况分析[J]. 分析试验室 2019(09)

- [5].毛细管电泳-质谱联用技术及其在药物和生物分析中的应用[J]. 质谱学报 2017(04)

- [6].安捷伦公司推出新一代毛细管电泳系统[J]. 化学分析计量 2009(03)

- [7].毛细管电泳-质谱联用技术研究进展[J]. 氨基酸和生物资源 2015(02)

- [8].全自动毛细管电泳系统在地中海贫血筛查中的临床应用[J]. 广西医学 2012(02)

- [9].毛细管电泳中样品的在线富集[J]. 北方环境 2011(04)

- [10].毛细管电泳-质谱联用技术在环境分析中的应用[J]. 广东化工 2010(12)

- [11].非水毛细管电泳-质谱技术及其应用[J]. 质谱学报 2008(02)

- [12].药物分析中的毛细管电泳应用[J]. 激光杂志 2008(04)

- [13].毛细管电泳-激光诱导荧光法测定人参中铜和镉离子含量[J]. 中国实验方剂学杂志 2017(14)

- [14].毛细管电泳-电化学发光法检测鳀鱼中氧氟沙星[J]. 食品安全质量检测学报 2017(08)

- [15].毛细管电泳在蛋白多肽药物分析中的应用[J]. 齐鲁药事 2011(07)

- [16].非水毛细管电泳应用新进展[J]. 分析化学 2010(11)

- [17].非水毛细管电泳溶剂系统的选择与优化[J]. 硅谷 2009(18)

- [18].毛细管电泳-质谱联用技术的新进展[J]. 色谱 2009(05)

- [19].修饰碳纤维簇微盘电极在毛细管电泳中的应用[J]. 科技资讯 2017(23)

- [20].自由溶液毛细管电泳结合内标法分离测定甘草中的甘草次酸和甘草酸(英文)[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [21].基于毛细管电泳-质谱联用技术的代谢/蛋白质组学分析[J]. 色谱 2020(09)

- [22].毛细管电泳-电化学检测法测定淮山中薯蓣皂苷和腺苷含量[J]. 分析科学学报 2016(06)

- [23].毛细管电泳-质谱联用法测定葡萄酒中8种有机酸含量[J]. 质谱学报 2013(05)

- [24].毛细管电泳在玉米品种真实性鉴定中的应用[J]. 中国种业 2019(03)

- [25].毛细管电泳分析多肽研究进展[J]. 分析仪器 2018(02)

- [26].毛细管区带电泳法测定叶下珠中没食子酸的含量[J]. 潍坊学院学报 2008(02)

- [27].2017年毛细管电泳技术年度回顾[J]. 色谱 2018(04)

- [28].2018年毛细管电泳技术年度回顾[J]. 色谱 2019(05)

- [29].毛细管电泳在基因突变及多态性分析中的应用[J]. 西北国防医学杂志 2008(02)

- [30].毛细管电泳专利技术概述[J]. 药物分析杂志 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/58d083b7701bfb1f9f7e7c39.html