# 变电站实验室远动控制系统的设计与实现

### 论文摘要

众所周知,变电站是输配电系统中的重要环节。随着我国国民经济的持续发展和对电力能源需求的不断增长,以及变电站无人值班模式的广泛运用,对变电站的自动化要求也越来越高。尤其是以远动技术为核心的变电站综合自动化技术,受到各方面的广泛关注,近年来得到了快速的发展。 本文针对变电站实验室的实际,开发了远动控制系统。本文分析了变电站实验室远动控制系统的硬件结构,详细论述了在Windows 98操作系统下Visual Basic 6.0的开发环境中,变电站实验室远动控制系统的软件设计部分。经过安装调试完成的实验系统具备遥测、遥信、遥控等功能,以及图形绘制、多媒体报警、数据库操作功能。实验结果表明,本系统具有较高的实用价值。此外,针对各种具体问题,本文还以讨论的形式介绍了关于今后系统设计的一些改进想法和措施,比如遥控对象的模拟操作。

### 论文目录

- 第1章 绪论

- 1.1 远动技术的基本概念

- 1.2 变电站综合自动化

- 1.2 ．1 变电站自动化

- 1.2 ．2 变电站综合自动化的基本概念

- 1.3 无人值班变电站

- 1.3 ．1 无人值班变电站的概念

- 1.3 ．2 变电站自动化与无人值班

- 1.4 课题背景和本论文的任务

- 第2章 远动控制系统组成结构

- 2.1 变电站远动控制系统的总体结构

- 2.2 变电站实验室的一次系统构成

- 2.2 ．1 系统进线方式的选择

- 2.2 ．2 系统出线运行方式的选择

- 2.3 遥信、遥测、遥控等功能的实际接线

- 2.3 ．1 对线路上的开关进行监控

- 2.3 ．2 对线路的各个参数进行监控

- 2.3 ．3 遥控执行部分的原理

- 2.4 远动终端（RTU）的主要组成部分

- 2.4 ．1 主通信板

- 2.4 ．2 模拟量输入及处理板

- 2.4 ．3 开关量输入及处理板

- 2.4 ．4 控制输出处理板

- 第3章 循环式远动传输规约

- 3.1 循环式远动规约的特点

- 3.2 循环式远动规约的帧格式和字格式

- 3.2 ．1 同步字

- 3.2 ．2 控制字

- 3.2 ．3 信息字

- 3.2 ．4 具体实例

- 3.3 循环式远动的传输性能

- 第4章 监控系统软件的设计与实现

- 4.1 软件的设计思想

- 4.2 控制系统的软件构成

- 4.2 ．1 支撑软件

- 4.2 ．2 系统开发软件

- 4.3 系统软件各部分功能及其编程原理

- 4.3 ．1 遥信信息的处理

- 4.3 ．1 ．1 遥信信息的数据格式

- 4.3 ．1 ．2 遥信位的萃取

- 4.3 ．1 ．3 声音报警的实现

- 4.3 ．1 ．4 单个遥信位的逻辑运算

- 4.3 ．1 ．5 遥信变位的同志记录

- 4.3 ．2 遥测信息的处理

- 4.3 ．2 ．1 遥测信息的数据格式

- 4.3 ．2 ．2 遥测量数值的计算

- 4.3 ．2 ．3 遥测信息的进一步利用

- 4.3 ．3 遥控操作的实现

- 4.3 ．3 ．1 遥控序号与操作内容的取得

- 4.3 ．3 ．2 遥控命令字符串的取得

- 4.3 ．3 ．3 遥控命令字符串的发送

- 4.4 系统中所运用的数据库技术

- 4.4 ．1 VisualBasic中的 ADO、DAO和RDO

- 4.4 ．2 ADO的对象模型

- 4.4 ．3 SQL语句

- 4.4 ．4 日志管理功能的实现

- 第5章 差错控制技术的应用

- 5.1 差错控制码的分类

- 5.2 分组码的原理

- 5.3 线性分组码的定义及性质

- 5.4 循环码

- 5.4 ．1 循环码的基本概念

- 5.4 ．1 ．1 循环码的定义

- 5.4 ．1 ．2 生成多项式的定义和性质

- 5.4 ．2 循环式远动通信规约中的循环码

- 5.4 ．3 循环码的编码与译码

- 5.4 ．3 ．1 （48，40）码的软件编码方法

- 5.4 ．3 ．2 （48，40）码的软件译码方法

- 5.4 ．3 ．3 求余式的方法

- 第6章 结论与展望

- 6.1 几点体会

- 6.2 变电站实验室远动控制技术的展望

- 攻读学位期间公开发表的论文

- 致谢

- 参考文献

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].变电站中的重点与难点[J]. 科技资讯 2019(31)

- [2].程序化操作在220kV智能变电站中的应用[J]. 河南科技 2019(34)

- [3].变电站运维一体化实施中存在的问题及对策[J]. 科技创新导报 2019(25)

- [4].110kV变电站的电气设计与防雷保护研究[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [5].集中监控变电站操作辩识技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [6].智能变电站继电保护系统问题及策略研究[J]. 时代农机 2019(09)

- [7].变电站“全防误”项目实施的风险管理[J]. 电气技术 2019(12)

- [8].变电站运行维护工作的现状与改进[J]. 冶金管理 2019(19)

- [9].刍议110kV变电站中电气工程安装管理[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [10].重道求实尖兵营——贺州供电局220千伏道石变电站[J]. 广西电业 2019(10)

- [11].变电站电缆敷设三维设计的应用[J]. 吉林电力 2019(06)

- [12].智能变电站的电气二次系统设计[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [13].潞宁矿35kV变电站二次保护故障诊断及定位技术研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [14].试析500kV智能变电站程序化操作技术及管理[J]. 冶金管理 2019(21)

- [15].110kV变电站土建施工质量管理探讨[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [16].智能化变电站电气二次设计的要点分析[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [17].两个人 一座站——记山西500千伏海会变电站抗疫运维二人组[J]. 中国电业 2020(02)

- [18].基于可穿戴设备感知的变电站工作状态监测预警平台研究[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [19].城市变电站与城市规划的协调分析[J]. 新型工业化 2020(01)

- [20].智能变电站设备状态检修及运行对策[J]. 时代农机 2019(11)

- [21].传统土建新能源变电站与模块化预制舱变电站对比分析[J]. 机电信息 2020(15)

- [22].三明富兴220kV变电站扩建项目电磁辐射对环境影响的探索[J]. 海峡科学 2020(04)

- [23].110kV智能化变电站电气系统设计研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [24].110kV变电站智能化改造技术分析[J]. 中国新通信 2020(10)

- [25].防汛要求下的35kV变电站技改技术要点[J]. 电子技术与软件工程 2020(08)

- [26].220kV变电站微机继电保护状态监测分析[J]. 石化技术 2020(07)

- [27].装配式变电站成本管控分析[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [28].智能变电站信息一体化应用[J]. 数字通信世界 2020(07)

- [29].煤矿变电站常见故障及预防措施[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [30].智能变电站继电保护装置的改进设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5956e0bcf89b1722f823dc88.html