# 中空纤维膜—液相微萃取-GC/MS法测定固体样品中的有机污染物

### 论文摘要

中空纤维膜-液相微萃取技术（HF-LPME）是在悬滴液相微萃取技术的基础上发展起来的一种集萃取、富集、进样于一体,可微型化、自动化的简便快速、环境友好的样品前处理新技术。发展至今HF-LPME已经逐渐被用于各种物质分析的前处理,它不仅被运用于生物、环境等样品的检测,还在食品卫生等行业得到了成功的推广,近年来倍受分析测试人员的关注。国内外的研究主要是将中空纤维膜-液相微萃取技术应用于水样的分析,鲜有对固体样品的分析报道。本论文利用HF-LPME特有的优点,将其应用于土壤、奶粉等固体样品的检测分析,主要研究了以下两方面的内容:1、研究了采用中空纤维膜-液相微萃取-气相色谱质谱法直接测定土壤中的拟除虫菊酯类农药。通过实验确定了萃取的最佳实验条件以及色谱和质谱条件。在最佳萃取条件（萃取剂为环己烷,水土比为3∶1,超声时间为5 min,搅拌速率为900 r/min,萃取时间为20 min,萃取温度为25°C,添加无机盐类NaCl 25 %,pH值为4）下,土壤中三种拟除虫菊酯类农药（联苯菊酯、氯氰菊酯和溴氰菊酯）的线性范围分别为0.01～25 mg/kg、0.5～50 mg/kg和0.5～50 mg/kg,最低检出限分别为0.003、0.020和0.040 mg/kg,相对标准偏差（RSD）分别为4.3 %、4.7%和8.6 %。在该方法下对实际样品进行不同水平标准样品添加水平（1、5、10 mg/kg）回收率的测定,得到1 mg/kg的样品的回收率分别为109.4%,113.8%和83.6%;5 mg/kg的样品的回收率分别为112.9 %、111.1 %和84.6 %;10 mg/kg的样品回收率分别为113.2%,112.7%和88.6%。该方法可以用于土壤中拟除虫菊酯类农药的快速测定。2、以气相色谱质谱联用技术为基础,采用中空纤维膜-液相微萃取技术作为前处理方法提取奶粉样品中双酚A,研究了一种直接快速测定固体样品奶粉中双酚A的新方法。通过实验确定了最佳萃取条件（萃取剂为苯,水固比为4∶1,超声时间为3 min,萃取时间为15 min,搅拌速度为650 r/min,萃取温度为35℃,NaCl浓度为20 %,pH值为6.5）并取得了良好的萃取效果（线性范围为0.01～25 mg/kg,线性方程为c = 1E-05A - 0.0789,相关系数为0.9992,最低检出限为0.0002 mg/kg,相对标准偏差为4.9%。）。以上实验证明,中空纤维膜-液相微萃取技术可直接用于固体样品的前处理,此方法简单、快速、价廉、无污染,且萃取效果好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 国内有机物污染现状

- 1.2 样品前处理技术概述

- 1.2.1 样品前处理技术分类

- 1.2.2 常用样品前处理方法简介

- 1.3 液相微萃取技术

- 1.3.1 液相微萃取的发展历程

- 1.3.2 液相微萃取模式

- 1.3.3 液相微萃取的萃取理论

- 1.3.4 液相微萃取的影响因素

- 1.3.5 液相微萃取的应用及其发展前景

- 1.4 研究背景及创新点

- 第二章 中空纤维膜-液相微萃取-GC/MS 法测定土壤中拟除虫菊酯类农药的研究

- 2.1 拟除虫菊酯类农药的研究综述

- 2.1.1 拟除虫菊酯类农药的性质、来源及危害

- 2.1.2 拟除虫菊酯类农药的前处理方法

- 2.1.3 拟除虫菊酯类农药的检测方法

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 色谱及质谱条件

- 2.2.3 土壤样品的制备

- 2.2.4 中空纤维膜液相微萃取

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 萃取剂的选择

- 2.3.2 水土比对萃取效率的影响

- 2.3.3 超声时间对萃取效率的影响

- 2.3.4 萃取时间对萃取效率的影响

- 2.3.5 搅拌速率对萃取效率的影响

- 2.3.6 温度对萃取效率的影响

- 2.3.7 离子强度对萃取效率的影响

- 2.3.8 pH 对萃取效率的影响

- 2.3.9 方法的检出限、线性范围和精密度

- 2.4 实际样品的测定

- 2.5 问题与讨论

- 第三章 中空纤维膜-液相微萃取-GC/MS 法测定奶粉中的 BPA

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 色谱与质谱条件

- 3.2.3 奶粉样品的制备

- 3.2.4 中空纤维膜液相微萃取

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 萃取剂的选择

- 3.3.2 奶粉与水的比例对萃取效率的影响

- 3.3.3 超声时间对萃取效率的影响

- 3.3.4 搅拌速率对萃取效率的影响

- 3.3.5 萃取时间对萃取效率的影响

- 3.3.6 温度对萃取效率的影响

- 3.3.7 盐效应对萃取效率的影响

- 3.3.8 pH 萃取效率的影响

- 3.3.9 方法的检出限、线性范围和精密度

- 3.4 实际样品的测定

- 3.5 问题与讨论

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].加速溶剂萃取-GC/MS法测定土壤中多环芳烃[J]. 资源环境与工程 2019(04)

- [2].液液萃取-GC/MS检测饮用水中33种半挥发性有机物[J]. 食品工业 2019(12)

- [3].GC/MS快速测定射击残留物中二号中定剂二甲基二苯脲2例[J]. 中国刑警学院学报 2016(04)

- [4].GC/MS定量检测皂角种子不同部位脂肪酸组成[J]. 中国林副特产 2017(04)

- [5].电子舌结合GC/MS分析黑糯米酒中风味物质[J]. 酿酒科技 2017(09)

- [6].GC/MS法测定全血中的甲苯噻嗪[J]. 刑事技术 2017(05)

- [7].元宝草挥发性成分GC/MS分析[J]. 解放军药学学报 2016(01)

- [8].顶空进样-GC/MS法测定食品级润滑油中6种苯系物[J]. 食品工业 2015(11)

- [9].固相萃取GC/MS法快速检验尿中曲马多[J]. 现代养生 2015(22)

- [10].自动固相萃取GC/MS测定水中半挥发性有机物方法探讨[J]. 干旱环境监测 2013(03)

- [11].氯硝柳胺的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2013(06)

- [12].溶剂萃取-GC/MS法测定梗丝与叶丝中的致香成分[J]. 广东化工 2020(04)

- [13].啶虫脒GC/MS检验分析[J]. 化学工程与装备 2017(05)

- [14].GC/MS法结合保留指数分析橙叶油中挥发性成分[J]. 浙江农业学报 2016(04)

- [15].GC/MS法结合保留指数分析留兰香油成分[J]. 中国测试 2016(04)

- [16].血中非那西丁的GC/MS检测[J]. 广州化工 2014(24)

- [17].三甲基硅烷衍生化-GC/MS法检验尿中去甲西泮[J]. 中国刑警学院学报 2008(02)

- [18].梁山慈竹挥发油成分的GC/MS分析及抑菌活性评价[J]. 光谱实验室 2013(05)

- [19].GC/MS测定淀粉制品中顺丁烯二酸[J]. 中国卫生检验杂志 2014(05)

- [20].超声萃取GC/MS法测定电子电气产品中12种邻苯二甲酸酯的含量[J]. 环境技术 2014(04)

- [21].七叶莲挥发油的GC/MS分析和抗炎镇痛作用研究[J]. 安徽农业科学 2014(23)

- [22].三种生物柴油中脂肪酸甲酯的GC/MS分析[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [23].固相萃取-GC/MS法测定食品级润滑油中的多环芳烃[J]. 食品工业 2014(10)

- [24].GC/MS法测定人血中钩吻碱甲[J]. 微量元素与健康研究 2014(06)

- [25].金嗓子喉片GC/MS快速定性定量测定[J]. 中成药 2014(11)

- [26].水蒸气法提取黑皮油松松针挥发油及GC/MS分析[J]. 黑龙江农业科学 2013(05)

- [27].GC/MS测定白兰地中氨基甲酸乙酯[J]. 酿酒 2013(04)

- [28].GC/MS法测定大米中精噁唑禾草灵和氰氟草酯残留量[J]. 分析试验室 2012(03)

- [29].涉毒案件中甲基麻黄碱的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2012(01)

- [30].五氟苄基羟胺衍生与GC/MS联用分析大气中的单羰基化合物和多羰基化合物[J]. 环境科学学报 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/59b6eb6eda92a81160cb819f.html