# 基于RTDS的SSSC仿真与闭环控制系统实现

### 论文摘要

静止同步串联补偿器（SSSC）是FACTS技术中新近发展的、具有广泛应用前景的一种可控串联补偿技术,受到了越来越多的关注。本文采用三单相级联逆变器作为其主电路结构,通过比较多种调制算法,将基于KL坐标系的SVPWM算法作为逆变器调制算法,在RTDS上完成了SSSC多电平控制的仿真研究。考虑到级联逆变器的结构特点和SSSC的功能特点,针对多电平变流器开关器件多,常规的控制芯片无法提供足够的PWM脉冲,提出了一种DSP+FPGA共同控制级联型逆变器的方法。本文从SSSC控制器硬件平台设计和软件控制算法实现两方面,详细介绍了整个闭环控制系统的功能模块构成,最后通过在RTDS中仿真外接电力系统和SSSC逆变器主电路,而控制器采用DSP+FPGA硬件连接的方式,验证了SSSC控制器的有效性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 SSSC 基本原理及研究现状

- 1.2.1 SSSC 基本原理

- 1.2.2 SSSC 工程应用研究

- 1.3 SSSC 主电路拓扑分析

- 1.3.1 主电路拓扑结构

- 1.3.2 级联多电平逆变器的工作原理

- 1.4 电力系统数字实时仿真及其应用

- 1.5 本文主要工作

- 第二章 基于RTDS 的级联多电平逆变器控制技术

- 2.1 阶梯波调制法

- 2.1.1 阶梯波调制原理

- 2.1.2 可在线计算的触发角计算方法

- 2.1.3 阶梯波调制仿真验证

- 2.2 SPWM 法

- 2.2.1 压移SPWM 调制

- 2.2.2 相移SPWM 调制

- 2.3 空间矢量PWM 法（SVPWM）

- 2.3.1 空间矢量PWM 法基本原理

- 2.3.2 基于KL 坐标系的SVPWM 改进算法

- 2.3.3 SVPWM 仿真验证

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于DSP+FPGA 的SSSC 控制系统设计

- 3.1 硬件系统概述

- 3.1.1 硬件开发平台选择

- 3.1.2 硬件系统总体结构

- 3.2 硬件系统设计

- 3.2.1 RTDS 硬件板卡

- 3.2.2 DSP 控制板

- 3.2.3 FPGA 脉冲触发板

- 3.2.4 DSP 与FPGA 之间的数据传输

- 3.3 软件系统概述

- 3.3.1 基于CCS 的DSP 软件开发

- 3.3.2 基于ISE 的PPGA 软件开发

- 3.4 软件系统设计

- 3.4.1 SSSC 控制系统的软件构成及软件流程

- 3.4.2 DSP 部分

- 3.4.3 FPGA 部分

- 3.5 本章小结

- 第四章 SSSC 仿真与闭环控制系统实验分析

- 4.1 SSSC 主电路结构

- 4.2 SSSC 性能实验

- 4.2.1 启动充能实验

- 4.2.2 稳态实验

- 4.2.3 动态实验

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文结论

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].基于RTDS的就地化继电保护仿真测试研究[J]. 东北电力技术 2020(03)

- [2].基于RTDS闭环仿真的无功补偿低压投切策略测试分析[J]. 电子测量技术 2020(05)

- [3].基于RTDS的自治型风光储微电网运行实时仿真研究[J]. 电气应用 2016(21)

- [4].基于RTDS的牵引变压器建模及仿真[J]. 电气开关 2016(06)

- [5].基于RTDS仿真的电子式电流互感器暂态特性测试研究[J]. 电工技术 2017(03)

- [6].分析利用仿真器(RTDS)测试小电流接地选线装置的可行性[J]. 通信电源技术 2016(05)

- [7].基于RTDS的小电流接地选线装置检测方法研究及应用[J]. 东北电力技术 2020(04)

- [8].基于RTDS的安全稳定控制系统动模试验分析[J]. 内蒙古电力技术 2017(06)

- [9].RTDS的用户自定义建模方法及其应用[J]. 电气技术 2017(03)

- [10].基于RTDS的注入式混合型有源滤波器分析[J]. 电网技术 2013(09)

- [11].图形化RTDS在线实时仿真系统[J]. 电力系统自动化 2010(13)

- [12].RTDS在抑制低频振荡研究中的应用[J]. 黑龙江电力 2009(06)

- [13].基于RTDS的电力系统实时仿真[J]. 陕西电力 2008(05)

- [14].基于RTDS仿真的线变组光纤差动可行性分析[J]. 电工技术 2017(01)

- [15].RTDS课程实验教学改革的启迪[J]. 实验室研究与探索 2013(09)

- [16].基于RTDS的图形平台的研究和开发[J]. 现代电力 2010(05)

- [17].基于RTDS小步长算法的并网双馈风力发电系统故障仿真研究[J]. 电网与清洁能源 2018(03)

- [18].大规模交直流混联电网RTDS快速建模方法[J]. 电力自动化设备 2019(09)

- [19].基于RTDS的小电流接地选线装置轮切功能测试方法[J]. 广西电力 2018(02)

- [20].基于RTDS的两类直流全过程详细仿真模型建模[J]. 电网与清洁能源 2016(10)

- [21].大功率光伏并网电流控制器的RTDS建模与仿真[J]. 电源技术 2016(04)

- [22].基于RTDS的双馈风机动态特性实时仿真分析[J]. 贵州电力技术 2014(11)

- [23].基于RTDS的上海地区110kV变压器保护仿真建模研究[J]. 电网与清洁能源 2016(06)

- [24].基于RTDS的变压器差动保护闭环测试方法[J]. 上海电力学院学报 2015(03)

- [25].小电流接地系统行波法选线的RTDS测试可行性分析[J]. 电力系统自动化 2012(17)

- [26].基于RTDS的电力系统故障再现方法分析[J]. 内蒙古电力技术 2010(S2)

- [27].基于RTDS的区域保护系统动模试验研究[J]. 东北电力技术 2014(12)

- [28].基于FPGA技术的外部主站与RTDS高速通信系统[J]. 南方电网技术 2015(06)

- [29].基于RTDS的电力系统在线无功电压优化控制评估[J]. 电网与清洁能源 2014(03)

- [30].RTDS在牵引供电系统中的应用研究[J]. 电气化铁道 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ad1ec39e82851435189ccb6.html